## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №3 | [18 empty] | Маршрут №3
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Коростишівгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ ТЕК "Ітера Україна", ТОВ "Альтарф", ВРТП "Укргазенергосервіс", ТОВ "Сігнет-Центр", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ", ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ТОВ "УКРФЛОРА ВІННИЦЯ"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ" (ДК)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8224.8258 | 34.4357 | 9.5655 | 9107.8391 | 38.1327 | 10.5924 | 11608.7945 | 48.6037 | 13.501
2 | 90.2787 | 4.6973 | 1.0298 | 0.1193 | 0.1788 | 0.0037 | 0.0474 | 0.0344 | 0.0691 | 0.0106 | 1.5759 | 1.9552 | 0.7479 | 8221.0281 | 34.4198 | 9.5611 | 9102.5606 | 38.1106 | 10.5863 | 11551.6148 | 48.3643 | 13.4345 | -16.4 | -14.2
3 | [13 empty] | 8221.0281 | 34.4198 | 9.5611 | 9102.5606 | 38.1106 | 10.5863 | 11551.6148 | 48.3643 | 13.4345
4 | [13 empty] | 8221.0281 | 34.4198 | 9.5611 | 9102.5606 | 38.1106 | 10.5863 | 11551.6148 | 48.3643 | 13.4345
5 | [13 empty] | 8221.0281 | 34.4198 | 9.5611 | 9102.5606 | 38.1106 | 10.5863 | 11551.6148 | 48.3643 | 13.4345
6 | [13 empty] | 8221.0281 | 34.4198 | 9.5611 | 9102.5606 | 38.1106 | 10.5863 | 11551.6148 | 48.3643 | 13.4345
7 | [13 empty] | 8221.0281 | 34.4198 | 9.5611 | 9102.5606 | 38.1106 | 10.5863 | 11551.6148 | 48.3643 | 13.4345
8 | [13 empty] | 8221.0281 | 34.4198 | 9.5611 | 9102.5606 | 38.1106 | 10.5863 | 11551.6148 | 48.3643 | 13.4345
9 | [13 empty] | 8221.0281 | 34.4198 | 9.5611 | 9102.5606 | 38.1106 | 10.5863 | 11551.6148 | 48.3643 | 13.4345
10 | 89.632 | 5.0592 | 1.1091 | 0.1262 | 0.1936 | 0.0037 | 0.0452 | 0.0398 | 0.0816 | 0.0021 | 1.6214 | 2.0861 | 0.7535 | 8248.8298 | 34.5362 | 9.5934 | 9131.8192 | 38.2331 | 10.6203 | 11545.7392 | 48.3397 | 13.4277 | -11.8 | -9.8
11 | [13 empty] | 8248.8298 | 34.5362 | 9.5934 | 9131.8192 | 38.2331 | 10.6203 | 11545.7392 | 48.3397 | 13.4277
12 | [13 empty] | 8248.8298 | 34.5362 | 9.5934 | 9131.8192 | 38.2331 | 10.6203 | 11545.7392 | 48.3397 | 13.4277
13 | [13 empty] | 8248.8298 | 34.5362 | 9.5934 | 9131.8192 | 38.2331 | 10.6203 | 11545.7392 | 48.3397 | 13.4277
14 | [13 empty] | 8248.8298 | 34.5362 | 9.5934 | 9131.8192 | 38.2331 | 10.6203 | 11545.7392 | 48.3397 | 13.4277
15 | [13 empty] | 8248.8298 | 34.5362 | 9.5934 | 9131.8192 | 38.2331 | 10.6203 | 11545.7392 | 48.3397 | 13.4277
16 | 89.4298 | 5.0986 | 1.1701 | 0.137 | 0.2152 | 0.0063 | 0.0508 | 0.047 | 0.0954 | 0.0052 | 1.702 | 2.0426 | 0.7557 | 8269.7527 | 34.6238 | 9.6177 | 9154.1035 | 38.3264 | 10.6462 | 11557.0127 | 48.3869 | 13.4408 | -12.3 | -9.4
17 | [13 empty] | 8269.7527 | 34.6238 | 9.6177 | 9154.1035 | 38.3264 | 10.6462 | 11557.0127 | 48.3869 | 13.4408
18 | [13 empty] | 8269.7527 | 34.6238 | 9.6177 | 9154.1035 | 38.3264 | 10.6462 | 11557.0127 | 48.3869 | 13.4408
19 | [13 empty] | 8269.7527 | 34.6238 | 9.6177 | 9154.1035 | 38.3264 | 10.6462 | 11557.0127 | 48.3869 | 13.4408 |  |  | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
20 | [13 empty] | 8269.7527 | 34.6238 | 9.6177 | 9154.1035 | 38.3264 | 10.6462 | 11557.0127 | 48.3869 | 13.4408
21 | [13 empty] | 8269.7527 | 34.6238 | 9.6177 | 9154.1035 | 38.3264 | 10.6462 | 11557.0127 | 48.3869 | 13.4408
22 | [13 empty] | 8269.7527 | 34.6238 | 9.6177 | 9154.1035 | 38.3264 | 10.6462 | 11557.0127 | 48.3869 | 13.4408
23 | 89.4616 | 5.1264 | 1.146 | 0.1286 | 0.199 | 0.0037 | 0.0474 | 0.0424 | 0.0895 | 0.0057 | 1.7096 | 2.0402 | 0.7547 | 8259.0285 | 34.5789 | 9.6053 | 9142.5911 | 38.2782 | 10.6328 | 11549.8951 | 48.3571 | 13.4325 | -12.5 | -9.8
24 | [13 empty] | 8259.0285 | 34.5789 | 9.6053 | 9142.5911 | 38.2782 | 10.6328 | 11549.8951 | 48.3571 | 13.4325
25 | [13 empty] | 8259.0285 | 34.5789 | 9.6053 | 9142.5911 | 38.2782 | 10.6328 | 11549.8951 | 48.3571 | 13.4325
26 | 89.4744 | 5.1887 | 1.1548 | 0.1294 | 0.2005 | 0.0037 | 0.0466 | 0.0415 | 0.085 | 0.0054 | 1.7634 | 1.9066 | 0.7537 | 8269.0123 | 34.6207 | 9.6169 | 9153.5303 | 38.324 | 10.6456 | 11571.009 | 48.4455 | 13.4571 | -13.1 | -10.4
27 | [13 empty] | 8269.0123 | 34.6207 | 9.6169 | 9153.5303 | 38.324 | 10.6456 | 11571.009 | 48.4455 | 13.4571
28 | [13 empty] | 8269.0123 | 34.6207 | 9.6169 | 9153.5303 | 38.324 | 10.6456 | 11571.009 | 48.4455 | 13.4571
29 | [13 empty] | 8269.0123 | 34.6207 | 9.6169 | 9153.5303 | 38.324 | 10.6456 | 11571.009 | 48.4455 | 13.4571
30 | [13 empty] | 8269.0123 | 34.6207 | 9.6169 | 9153.5303 | 38.324 | 10.6456 | 11571.009 | 48.4455 | 13.4571
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8241.545 | 34.5057 | 9.5849 | 9124.3433 | 38.2018 | 10.6116
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2018-05-02
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2018-05-02
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №3
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №3 |  | 9124.3433 | 38.2018 | 10.6116
Вінницька | АГНКС Вінниця 1 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179
Вінницька | АГНКС ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ" | 9134.3748 | 38.2438 | 10.6233
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Газпостачсервіс | 9119.017 | 38.1795 | 10.6054
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Хімпром | 9142.4239 | 38.2775 | 10.6326
Вінницька | ГРС Війтівці | 9121.1428 | 38.1884 | 10.6079
Вінницька | ГРС Вінниця Південна | 9127.1856 | 38.2137 | 10.6149
Вінницька | ГРС Вінниця Північна, місто | 9103.301 | 38.1137 | 10.5871
Вінницька | ГРС Вінниця Східна | 9127.1617 | 38.2136 | 10.6149
Вінницька | ГРС Глухівці | 9130.4339 | 38.2273 | 10.6187
Вінницька | ГРС Гнівань | 9120.5457 | 38.1859 | 10.6072
Вінницька | ГРС Дружба, ТОВ "УКРАФЛОРА-ВІННИЦЯ" | 9120.0441 | 38.1838 | 10.6066
Вінницька | ГРС Калинівка | 9123.579 | 38.1986 | 10.6107
Вінницька | ГРС Козятин | 9124.0089 | 38.2004 | 10.6112
Вінницька | ГРС Корделівка | 9121.3338 | 38.1892 | 10.6081
Вінницька | ГРС Ластівка | 9120.6173 | 38.1862 | 10.6073
Вінницька | ГРС Люленці | 9122.1937 | 38.1928 | 10.6091
Вінницька | ГРС Махнівка | 9122.0504 | 38.1922 | 10.6089
Вінницька | ГРС Перемога | 9123.4596 | 38.1981 | 10.6106
Вінницька | ГРС Радівка | 9120.4023 | 38.1853 | 10.607
Вінницька | ГРС Сальник | 9120.3068 | 38.1849 | 10.6069
Вінницька | ГРС Сальниця | 9121.1428 | 38.1884 | 10.6079
Вінницька | ГРС Сміла, Подорожнє | 9122.1698 | 38.1927 | 10.6091
Вінницька | ГРС Турбів | 9120.689 | 38.1865 | 10.6074
Вінницька | ГРС Хмільник | 9121.8832 | 38.1915 | 10.6088
Вінницька | ГРС Хомутинці | 9121.5727 | 38.1902 | 10.6084
Вінницька | ТОВ "ЕКОСФЕРА" с.Калинівка | 9136.7394 | 38.2537 | 10.626
Житомирська | АГНКС ТОВ "Альтарф" | 9134.5181 | 38.2444 | 10.6234
Житомирська | ГРС Андрушівка | 9125.9436 | 38.2085 | 10.6135
Житомирська | ГРС Андрушки, ТОВ "Сігнет-Центр" | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Андрушки, побут | 9120.7367 | 38.1867 | 10.6074
Житомирська | ГРС Бабичівка | 9122.0026 | 38.192 | 10.6089
Житомирська | ГРС Баранівка | 9122.1459 | 38.1926 | 10.6091
Житомирська | ГРС Бердичів, АГНКС 1 | 9136.2856 | 38.2518 | 10.6255
Житомирська | ГРС Бердичів, Котельня ВРТП | 9103.8026 | 38.1158 | 10.5877
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 1 | 9125.3226 | 38.2059 | 10.6128
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 2 | 9107.1225 | 38.1297 | 10.5916
Житомирська | ГРС Василівка | 9123.579 | 38.1986 | 10.6107
Житомирська | ГРС Великі Коровинці | 9121.3338 | 38.1892 | 10.6081
Житомирська | ГРС Висока Піч | 9123.1252 | 38.1967 | 10.6102
Житомирська | ГРС Врублівка | 9121.31 | 38.1891 | 10.6081
Житомирська | ГРС Вчорайше | 9122.3848 | 38.1936 | 10.6093
Житомирська | ГРС Галіївка | 9126.9467 | 38.2127 | 10.6146
Житомирська | ГРС Глубочиця | 9122.8863 | 38.1957 | 10.6099
Житомирська | ГРС Глубочиця, АГНКС ТОВ ТЕК "Ітера Україна" | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224
Житомирська | ГРС Гришківці | 9121.8593 | 38.1914 | 10.6087
Житомирська | ГРС Гуйва | 9122.9819 | 38.1961 | 10.61
Житомирська | ГРС Довбиш | 9128.7142 | 38.2201 | 10.6167
Житомирська | ГРС Житомир АГНКС 1 | 9133.7777 | 38.2413 | 10.6226
Житомирська | ГРС Житомир, місто | 9136.6916 | 38.2535 | 10.626
Житомирська | ГРС Житомир, промрайон | 9103.2054 | 38.1133 | 10.587
Житомирська | ГРС Кам`яний Брід | 9122.0504 | 38.1922 | 10.6089
Житомирська | ГРС Коростишів | 9126.3496 | 38.2102 | 10.6139
Житомирська | ГРС Липне | 9122.4564 | 38.1939 | 10.6094
Житомирська | ГРС Любар, Філинці | 9122.0982 | 38.1924 | 10.609
Житомирська | ГРС Миропіль | 9121.7399 | 38.1909 | 10.6086
Житомирська | ГРС Н.Чортория | 9120.9995 | 38.1878 | 10.6077
Житомирська | ГРС Озерянка | 9122.743 | 38.1951 | 10.6098
Житомирська | ГРС Першотравенськ | 9121.716 | 38.1908 | 10.6086
Житомирська | ГРС Попільня | 9121.095 | 38.1882 | 10.6078
Житомирська | ГРС Рея | 9121.2383 | 38.1888 | 10.608
Житомирська | ГРС Романів | 9121.4055 | 38.1895 | 10.6082
Житомирська | ГРС Сінгури | 9123.5312 | 38.1984 | 10.6107
Житомирська | ГРС Садки | 9120.1157 | 38.1841 | 10.6067
Житомирська | ГРС Сміла, Іванопіль | 9121.0472 | 38.188 | 10.6078
Житомирська | ГРС Ст.Котельня | 9121.9071 | 38.1916 | 10.6088
Житомирська | ГРС Студениця | 9123.0297 | 38.1963 | 10.6101
Житомирська | ГРС Червоне | 9119.8291 | 38.1829 | 10.6064
Житомирська | ГРС Чуднів | 9126.2302 | 38.2097 | 10.6138
Хмельницька | ГРС Н.Чортория Прислуч | 9124.5105 | 38.2025 | 10.6118
Хмельницька | ГРС Полонне | 9120.5934 | 38.1861 | 10.6073
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | підпис | прізвище |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | підпис | прізвище |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | підпис | прізвище |  | дата