## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №804 | [18 empty] | Маршрут №804
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № РХ-1274/13 від 07.06.13р. чинне до 06.06.18 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
2 | 96.3117 | 1.9945 | 0.6234 | 0.0954 | 0.0923 | 0.0012 | 0.0165 | 0.0118 | 0.0083 | 0.0052 | 0.6965 | 0.1432 | 0.6966 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -22
3 | 96.2286 | 2.0257 | 0.6384 | 0.0997 | 0.0969 | 0.0013 | 0.0182 | 0.013 | 0.0098 | 0.0068 | 0.7135 | 0.1481 | 0.6974 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -20.8
4 | 96.3276 | 1.9789 | 0.6222 | 0.0972 | 0.094 | 0.0013 | 0.0172 | 0.0118 | 0.0082 | 0.0057 | 0.6884 | 0.1475 | 0.6966 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -20.8
5 | 96.3438 | 1.9752 | 0.619 | 0.0967 | 0.0937 | 0.0013 | 0.0173 | 0.012 | 0.0086 | 0.0066 | 0.678 | 0.1478 | 0.6965 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -20.8
6 | 96.3674 | 1.9587 | 0.614 | 0.0965 | 0.0937 | 0.0013 | 0.0173 | 0.0122 | 0.0092 | 0.0047 | 0.6788 | 0.1462 | 0.6964 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -20.8
7 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
8 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
9 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
10 | 96.323 | 1.9937 | 0.6284 | 0.0977 | 0.0945 | 0.0013 | 0.0174 | 0.0118 | 0.0082 | 0.0044 | 0.6682 | 0.1514 | 0.6967 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -20.7
11 | 96.3234 | 1.9805 | 0.6259 | 0.0984 | 0.0953 | 0.0014 | 0.0175 | 0.0123 | 0.0093 | 0.0049 | 0.6836 | 0.1475 | 0.6967 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -20.7
12 | 96.1888 | 2.067 | 0.6552 | 0.1027 | 0.0997 | 0.0013 | 0.0182 | 0.0126 | 0.0088 | 0.0051 | 0.683 | 0.1576 | 0.6979 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.6
13 | 96.1636 | 2.083 | 0.6561 | 0.1017 | 0.0982 | 0.0013 | 0.0178 | 0.0123 | 0.0086 | 0.0059 | 0.6909 | 0.1606 | 0.698 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -20.1
14 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
15 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
16 | 96.1372 | 2.1085 | 0.6658 | 0.1035 | 0.1004 | 0.0013 | 0.0183 | 0.0129 | 0.0098 | 0.0049 | 0.6766 | 0.1608 | 0.6983 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.7
17 | 96.1061 | 2.1322 | 0.67 | 0.1035 | 0.1003 | 0.0013 | 0.0182 | 0.0127 | 0.0096 | 0.0048 | 0.6777 | 0.1636 | 0.6985 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -19.8
18 | 96.0865 | 2.134 | 0.6763 | 0.1052 | 0.1022 | 0.0013 | 0.0185 | 0.0131 | 0.0092 | 0.0048 | 0.6851 | 0.1638 | 0.6987 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20
19 | 96.0937 | 2.1365 | 0.6736 | 0.1047 | 0.1017 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0132 | 0.0098 | 0.0049 | 0.6766 | 0.1653 | 0.6987 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -19.7
20 | 96.1107 | 2.1273 | 0.6675 | 0.1038 | 0.1005 | 0.0013 | 0.0182 | 0.0128 | 0.0097 | 0.0049 | 0.6788 | 0.1645 | 0.6985 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.4
21 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
22 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
23 | 96.1014 | 2.1336 | 0.6713 | 0.1044 | 0.1018 | 0.0013 | 0.019 | 0.0135 | 0.0141 | 0.0047 | 0.6708 | 0.1641 | 0.6987 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20
24 | 96.1886 | 2.0853 | 0.6502 | 0.0991 | 0.0957 | 0.0013 | 0.0172 | 0.012 | 0.0088 | 0.0048 | 0.6746 | 0.1624 | 0.6977 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -19.8 |  | 0 | 0 | 0
25 | 96.1219 | 2.1221 | 0.6648 | 0.1024 | 0.0993 | 0.0013 | 0.0183 | 0.0128 | 0.0115 | 0.0048 | 0.6762 | 0.1646 | 0.6984 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.2
26 | 96.1691 | 2.0979 | 0.6551 | 0.1008 | 0.0971 | 0.0013 | 0.0174 | 0.0121 | 0.0086 | 0.0048 | 0.676 | 0.1598 | 0.6979 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.1
27 | 96.2048 | 2.0691 | 0.6443 | 0.0991 | 0.0956 | 0.0013 | 0.0172 | 0.012 | 0.0087 | 0.0051 | 0.6862 | 0.1566 | 0.6976 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -20.1
28 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
29 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
30 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8168.8642 | 34.2014 | 9.5004 | 9059.3056 | 37.9295 | 10.536
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Тарапата О.І. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці АВ і ТМ | [8 empty] | Шмата С.П. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №804
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №804 |  | 9059.3056 | 37.9295 | 10.536
Хмельницька | Вишнівчик П | 9059.3056 | 37.9295 | 10.536
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис
Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Тарапата О.І.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис
Начальник дільниці АВ і ТМ |  | Шмата С.П.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис