## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №216 | [18 empty] | Маршрут №216
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ " Волиньгаз"
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № 56/04-2014 чинне до 02 грудня 2018 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7939.2377 | 33.24 | 9.2333 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
2 | [13 empty] | 7939.2377 | 33.24 | 9.2333 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
3 | 93.8297 | 1.722 | 0.4171 | 0.124 | 0 | 0.021 | 0.0592 | 0 | 0.0365 | 0.013 | 3.7775 | 0 | 0.7072 | 7893.857 | 33.05 | 9.1806 | 8756.0907 | 36.66 | 10.1833 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
4 | [13 empty] | 7893.857 | 33.05 | 9.1806 | 8756.0907 | 36.66 | 10.1833 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
5 | [13 empty] | 7893.857 | 33.05 | 9.1806 | 8756.0907 | 36.66 | 10.1833 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
6 | [13 empty] | 7893.857 | 33.05 | 9.1806 | 8756.0907 | 36.66 | 10.1833 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
7 | [13 empty] | 7893.857 | 33.05 | 9.1806 | 8756.0907 | 36.66 | 10.1833 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
8 | 93.1382 | 2.0459 | 0.5953 | 0.1329 | 0 | 0.0188 | 0.0623 | 0 | 0.0715 | 0.0121 | 3.9228 | 0 | 0.7131 | 7939.2377 | 33.24 | 9.2333 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056 | -8.1 | -11.2
9 | [13 empty] | 7939.2377 | 33.24 | 9.2333 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
10 | [13 empty] | 7939.2377 | 33.24 | 9.2333 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
11 | [13 empty] | 7939.2377 | 33.24 | 9.2333 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
12 | [13 empty] | 7939.2377 | 33.24 | 9.2333 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
13 | [13 empty] | 7939.2377 | 33.24 | 9.2333 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
14 | [13 empty] | 7939.2377 | 33.24 | 9.2333 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
15 | 93.3466 | 1.9832 | 0.5897 | 0.131 | 0 | 0.0184 | 0.075 | 0 | 0.0572 | 0.0155 | 3.7833 | 0 | 0.7118 | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -8 | -11.5
16 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
17 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
18 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
19 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
20 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
21 | 93.4378 | 1.9515 | 0.5948 | 0.129 | 0 | 0.0167 | 0.0642 | 0 | 0.0685 | 0.0134 | 3.7241 | 0 | 0.7114 | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8811.0253 | 36.89 | 10.2472 | 11464.6032 | 48 | 13.3333 | -8 | -11.3
22 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8811.0253 | 36.89 | 10.2472 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
23 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8811.0253 | 36.89 | 10.2472 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
24 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8811.0253 | 36.89 | 10.2472 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
25 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8811.0253 | 36.89 | 10.2472 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
26 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8811.0253 | 36.89 | 10.2472 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
27 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8811.0253 | 36.89 | 10.2472 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
28 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8811.0253 | 36.89 | 10.2472 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
29 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8811.0253 | 36.89 | 10.2472 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
30 | 93.5035 | 2.023 | 0.5935 | 0.1251 | 0 | 0.0167 | 0.0653 | 0 | 0.0655 | 0.0132 | 3.5941 | 0 | 0.711 | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -9 | -11.3 | <0,001 | <0,001 | не виявл.
31 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7938.6645 | 33.2376 | 9.2327 | 8803.4538 | 36.8583 | 10.2384
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Горобець М.П. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Солодуха В.С. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №216
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №216 |  | 8803.4538 | 36.8583 | 10.2384
Волинська | Локачі | 8803.4538 | 36.8583 | 10.2384
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Горобець М.П. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Солодуха В.С. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата