## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №642 | [18 empty] | Маршрут №642
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Пролетарським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Пролетарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відгалуженню Пролетарська СПЗГ-ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ 06-2/51-2017 чинно до 25.10.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8318.5011 | 34.8279 | 9.6744 | 9211.7131 | 38.5676 | 10.7132 | 11862.21 | 49.6647 | 13.7958
2 | [13 empty] | 8318.5011 | 34.8279 | 9.6744 | 9211.7131 | 38.5676 | 10.7132 | 11862.21 | 49.6647 | 13.7958
3 | 92.3979 | 3.3399 | 1.0446 | 0.2257 | 0.2648 | 0.0019 | 0.0917 | 0.0624 | 0.2334 | 0.0052 | 2.2215 | 0.111 | 0.7316 | 8337.2028 | 34.9062 | 9.6962 | 9230.773 | 38.6474 | 10.7354 | 11843.9383 | 49.5882 | 13.7745 | -8.5 | -0.7
4 | [13 empty] | 8337.2028 | 34.9062 | 9.6962 | 9230.773 | 38.6474 | 10.7354 | 11843.9383 | 49.5882 | 13.7745
5 | [13 empty] | 8337.2028 | 34.9062 | 9.6962 | 9230.773 | 38.6474 | 10.7354 | 11843.9383 | 49.5882 | 13.7745
6 | [13 empty] | 8337.2028 | 34.9062 | 9.6962 | 9230.773 | 38.6474 | 10.7354 | 11843.9383 | 49.5882 | 13.7745
7 | [13 empty] | 8337.2028 | 34.9062 | 9.6962 | 9230.773 | 38.6474 | 10.7354 | 11843.9383 | 49.5882 | 13.7745
8 | 93.8877 | 3.002 | 1.1147 | 0.1907 | 0.2652 | 0.0019 | 0.0808 | 0.0726 | 0.2197 | 0.0054 | 0.9274 | 0.2319 | 0.7244 | 8407.925 | 35.2023 | 9.7784 | 9310.1654 | 38.9798 | 10.8277 | 12005.1115 | 50.263 | 13.9619 | -8.2 | -0.6 | 0.0001 | 0.002
9 | [13 empty] | 8407.925 | 35.2023 | 9.7784 | 9310.1654 | 38.9798 | 10.8277 | 12005.1115 | 50.263 | 13.9619
10 | [13 empty] | 8407.925 | 35.2023 | 9.7784 | 9310.1654 | 38.9798 | 10.8277 | 12005.1115 | 50.263 | 13.9619
11 | [13 empty] | 8407.925 | 35.2023 | 9.7784 | 9310.1654 | 38.9798 | 10.8277 | 12005.1115 | 50.263 | 13.9619
12 | [13 empty] | 8407.925 | 35.2023 | 9.7784 | 9310.1654 | 38.9798 | 10.8277 | 12005.1115 | 50.263 | 13.9619
13 | [13 empty] | 8407.925 | 35.2023 | 9.7784 | 9310.1654 | 38.9798 | 10.8277 | 12005.1115 | 50.263 | 13.9619
14 | [13 empty] | 8407.925 | 35.2023 | 9.7784 | 9310.1654 | 38.9798 | 10.8277 | 12005.1115 | 50.263 | 13.9619
15 | 93.8414 | 3.0345 | 1.1177 | 0.1847 | 0.2536 | 0.0019 | 0.0654 | 0.0552 | 0.2236 | 0.0059 | 0.9695 | 0.2466 | 0.724 | 8395.6006 | 35.1507 | 9.7641 | 9296.7662 | 38.9237 | 10.8121 | 11990.7807 | 50.203 | 13.9453 | -8.4 | -1.3 |  |  | відсутні
16 | [13 empty] | 8395.6006 | 35.1507 | 9.7641 | 9296.7662 | 38.9237 | 10.8121 | 11990.7807 | 50.203 | 13.9453
17 | [13 empty] | 8395.6006 | 35.1507 | 9.7641 | 9296.7662 | 38.9237 | 10.8121 | 11990.7807 | 50.203 | 13.9453
18 | [13 empty] | 8395.6006 | 35.1507 | 9.7641 | 9296.7662 | 38.9237 | 10.8121 | 11990.7807 | 50.203 | 13.9453
19 | [13 empty] | 8395.6006 | 35.1507 | 9.7641 | 9296.7662 | 38.9237 | 10.8121 | 11990.7807 | 50.203 | 13.9453
20 | [13 empty] | 8395.6006 | 35.1507 | 9.7641 | 9296.7662 | 38.9237 | 10.8121 | 11990.7807 | 50.203 | 13.9453
21 | [13 empty] | 8395.6006 | 35.1507 | 9.7641 | 9296.7662 | 38.9237 | 10.8121 | 11990.7807 | 50.203 | 13.9453
22 | 93.5533 | 3.1154 | 1.1176 | 0.1908 | 0.2513 | 0.0015 | 0.0683 | 0.0554 | 0.3069 | 0.0039 | 1.0942 | 0.2412 | 0.7276 | 8418.3865 | 35.2461 | 9.7906 | 9320.8418 | 39.0245 | 10.8401 | 11992.0466 | 50.2083 | 13.9468 | -9 | -1.5 | 0.0002 | 0.003
23 | [13 empty] | 8418.3865 | 35.2461 | 9.7906 | 9320.8418 | 39.0245 | 10.8401 | 11992.0466 | 50.2083 | 13.9468
24 | [13 empty] | 8418.3865 | 35.2461 | 9.7906 | 9320.8418 | 39.0245 | 10.8401 | 11992.0466 | 50.2083 | 13.9468
25 | [13 empty] | 8418.3865 | 35.2461 | 9.7906 | 9320.8418 | 39.0245 | 10.8401 | 11992.0466 | 50.2083 | 13.9468
26 | [13 empty] | 8418.3865 | 35.2461 | 9.7906 | 9320.8418 | 39.0245 | 10.8401 | 11992.0466 | 50.2083 | 13.9468
27 | [13 empty] | 8418.3865 | 35.2461 | 9.7906 | 9320.8418 | 39.0245 | 10.8401 | 11992.0466 | 50.2083 | 13.9468
28 | [13 empty] | 8418.3865 | 35.2461 | 9.7906 | 9320.8418 | 39.0245 | 10.8401 | 11992.0466 | 50.2083 | 13.9468
29 | 93.7451 | 3.1348 | 1.1495 | 0.1931 | 0.2576 | 0.0016 | 0.0642 | 0.0529 | 0.2071 | 0.0045 | 0.9376 | 0.252 | 0.7245 | 8404.3185 | 35.1872 | 9.7742 | 9306.2006 | 38.9632 | 10.8231 | 11998.7821 | 50.2365 | 13.9546 | -8.7 | -1.1 |  |  | відсутні
30 | [13 empty] | 8404.3185 | 35.1872 | 9.7742 | 9306.2006 | 38.9632 | 10.8231 | 11998.7821 | 50.2365 | 13.9546
31 | [13 empty] | 8404.3185 | 35.1872 | 9.7742 | 9306.2006 | 38.9632 | 10.8231 | 11998.7821 | 50.2365 | 13.9546
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8400.2342 | 35.1701 | 9.7695 | 9301.3042 | 38.9427 | 10.8174
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології ІІ кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №642
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №642 |  | 9301.3042 | 38.9427 | 10.8174
Дніпропетровська | АГРС 1/3 | 9301.3042 | 38.9427 | 10.8174
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології ІІ кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата