## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №1 | [18 empty] | Маршрут №1
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.3304 | 3.8136 | 0.9435 | 0.1178 | 0.1561 | 0.0027 | 0.0343 | 0.0285 | 0.059 | 0.005 | 1.2671 | 1.2419 | 0.7306 | 8224.4436 | 34.4341 | 9.565 | 9109.3915 | 38.1392 | 10.5942 | 11696.3076 | 48.9701 | 13.6028 | -14.5 | -10.2
2 | [13 empty] | 8224.4436 | 34.4341 | 9.565 | 9109.3915 | 38.1392 | 10.5942 | 11696.3076 | 48.9701 | 13.6028
3 | [13 empty] | 8224.4436 | 34.4341 | 9.565 | 9109.3915 | 38.1392 | 10.5942 | 11696.3076 | 48.9701 | 13.6028
4 | [13 empty] | 8224.4436 | 34.4341 | 9.565 | 9109.3915 | 38.1392 | 10.5942 | 11696.3076 | 48.9701 | 13.6028
5 | [13 empty] | 8224.4436 | 34.4341 | 9.565 | 9109.3915 | 38.1392 | 10.5942 | 11696.3076 | 48.9701 | 13.6028
6 | [13 empty] | 8224.4436 | 34.4341 | 9.565 | 9109.3915 | 38.1392 | 10.5942 | 11696.3076 | 48.9701 | 13.6028
7 | 92.2778 | 3.8142 | 0.9808 | 0.1232 | 0.1645 | 0.0029 | 0.036 | 0.0319 | 0.0688 | 0.0057 | 1.3232 | 1.1709 | 0.7311 | 8237.1024 | 34.4871 | 9.5798 | 9123.0058 | 38.1962 | 10.6101 | 11709.3964 | 49.0249 | 13.618 | -11.9 | -7.5
8 | [13 empty] | 8237.1024 | 34.4871 | 9.5798 | 9123.0058 | 38.1962 | 10.6101 | 11709.3964 | 49.0249 | 13.618
9 | [13 empty] | 8237.1024 | 34.4871 | 9.5798 | 9123.0058 | 38.1962 | 10.6101 | 11709.3964 | 49.0249 | 13.618
10 | [13 empty] | 8237.1024 | 34.4871 | 9.5798 | 9123.0058 | 38.1962 | 10.6101 | 11709.3964 | 49.0249 | 13.618
11 | [13 empty] | 8237.1024 | 34.4871 | 9.5798 | 9123.0058 | 38.1962 | 10.6101 | 11709.3964 | 49.0249 | 13.618
12 | [13 empty] | 8237.1024 | 34.4871 | 9.5798 | 9123.0058 | 38.1962 | 10.6101 | 11709.3964 | 49.0249 | 13.618
13 | [13 empty] | 8237.1024 | 34.4871 | 9.5798 | 9123.0058 | 38.1962 | 10.6101 | 11709.3964 | 49.0249 | 13.618
14 | 91.0561 | 4.3814 | 1.0744 | 0.1281 | 0.1831 | 0.0032 | 0.0412 | 0.0366 | 0.0792 | 0.0043 | 1.4298 | 1.5826 | 0.7419 | 8253.129 | 34.5542 | 9.5984 | 9138.5546 | 38.2613 | 10.6281 | 11644.3109 | 48.7524 | 13.5423 | -9 | -6.5 | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
15 | [13 empty] | 8253.129 | 34.5542 | 9.5984 | 9138.5546 | 38.2613 | 10.6281 | 11644.3109 | 48.7524 | 13.5423
16 | [13 empty] | 8253.129 | 34.5542 | 9.5984 | 9138.5546 | 38.2613 | 10.6281 | 11644.3109 | 48.7524 | 13.5423
17 | [13 empty] | 8253.129 | 34.5542 | 9.5984 | 9138.5546 | 38.2613 | 10.6281 | 11644.3109 | 48.7524 | 13.5423
18 | [13 empty] | 8253.129 | 34.5542 | 9.5984 | 9138.5546 | 38.2613 | 10.6281 | 11644.3109 | 48.7524 | 13.5423
19 | [13 empty] | 8253.129 | 34.5542 | 9.5984 | 9138.5546 | 38.2613 | 10.6281 | 11644.3109 | 48.7524 | 13.5423
20 | [13 empty] | 8253.129 | 34.5542 | 9.5984 | 9138.5546 | 38.2613 | 10.6281 | 11644.3109 | 48.7524 | 13.5423
21 | 91.3755 | 4.1867 | 1.0889 | 0.1339 | 0.1911 | 0.0033 | 0.0432 | 0.0359 | 0.0833 | 0.0044 | 1.4003 | 1.4536 | 0.7396 | 8259.5062 | 34.5809 | 9.6058 | 9145.9111 | 38.2921 | 10.6367 | 11671.2049 | 48.865 | 13.5736 | -8.2 | -6.3
22 | [13 empty] | 8259.5062 | 34.5809 | 9.6058 | 9145.9111 | 38.2921 | 10.6367 | 11671.2049 | 48.865 | 13.5736
23 | [13 empty] | 8259.5062 | 34.5809 | 9.6058 | 9145.9111 | 38.2921 | 10.6367 | 11671.2049 | 48.865 | 13.5736
24 | [13 empty] | 8259.5062 | 34.5809 | 9.6058 | 9145.9111 | 38.2921 | 10.6367 | 11671.2049 | 48.865 | 13.5736
25 | [13 empty] | 8259.5062 | 34.5809 | 9.6058 | 9145.9111 | 38.2921 | 10.6367 | 11671.2049 | 48.865 | 13.5736
26 | [13 empty] | 8259.5062 | 34.5809 | 9.6058 | 9145.9111 | 38.2921 | 10.6367 | 11671.2049 | 48.865 | 13.5736
27 | [13 empty] | 8259.5062 | 34.5809 | 9.6058 | 9145.9111 | 38.2921 | 10.6367 | 11671.2049 | 48.865 | 13.5736
28 | [13 empty] | 8259.5062 | 34.5809 | 9.6058 | 9145.9111 | 38.2921 | 10.6367 | 11671.2049 | 48.865 | 13.5736
29 | 91.2477 | 4.2414 | 1.1419 | 0.1379 | 0.1974 | 0.0032 | 0.0404 | 0.041 | 0.0901 | 0.0049 | 1.2664 | 1.5878 | 0.7419 | 8274.0519 | 34.6418 | 9.6227 | 9161.4838 | 38.3573 | 10.6548 | 11673.1157 | 48.873 | 13.5758 | -7.5 | -7.2
30 | [13 empty] | 8274.0519 | 34.6418 | 9.6227 | 9161.4838 | 38.3573 | 10.6548 | 11673.1157 | 48.873 | 13.5758
31 | [13 empty] | 8274.0519 | 34.6418 | 9.6227 | 9161.4838 | 38.3573 | 10.6548 | 11673.1157 | 48.873 | 13.5758
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8248.4715 | 34.5347 | 9.593 | 9134.3987 | 38.2439 | 10.6233
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2018-06-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2018-06-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
Formulas:
Теплота згоряння вища = [1]Додаток!F1

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №1
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №1 |  | 9134.3987 | 38.2439 | 10.6233
Житомирська | ГРС Верхівня | 9133.0851 | 38.2384 | 10.6218
Житомирська | ГРС Квітневе | 9133.2045 | 38.2389 | 10.6219
Житомирська | ГРС Крилівка | 9133.7299 | 38.2411 | 10.6225
Житомирська | ГРС Ружин | 9135.1391 | 38.247 | 10.6242
Житомирська | ГРС Чорнорудка | 9132.7746 | 38.2371 | 10.6214
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | підпис | прізвище |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | підпис | прізвище |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | підпис | прізвище |  | дата