## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №405 | [18 empty] | Маршрут №405
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Богородчани - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8187.3747 | 34.2789 | 9.5219 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498 | 11758.9569 | 49.2324 | 13.6757
2 | [13 empty] | 8187.3747 | 34.2789 | 9.5219 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498 | 11758.9569 | 49.2324 | 13.6757 |  |  | 0,000095 | 0,000233 | 0,000
3 | [13 empty] | 8187.3747 | 34.2789 | 9.5219 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498 | 11758.9569 | 49.2324 | 13.6757
4 | 92.6678 | 3.5565 | 1.4718 | 0.2432 | 0.4197 | 0.0013 | 0.116 | 0.0948 | 0.1387 | 0.0041 | 0.6014 | 0.6847 | 0.7381 | 8504.5143 | 35.6067 | 9.8908 | 9413.2274 | 39.4113 | 10.9476 | 12024.7446 | 50.3452 | 13.9848 | 13.1 | 7.1
5 | [13 empty] | 8504.5143 | 35.6067 | 9.8908 | 9413.2274 | 39.4113 | 10.9476 | 12024.7446 | 50.3452 | 13.9848
6 | [13 empty] | 8504.5143 | 35.6067 | 9.8908 | 9413.2274 | 39.4113 | 10.9476 | 12024.7446 | 50.3452 | 13.9848
7 | [13 empty] | 8504.5143 | 35.6067 | 9.8908 | 9413.2274 | 39.4113 | 10.9476 | 12024.7446 | 50.3452 | 13.9848
8 | [13 empty] | 8504.5143 | 35.6067 | 9.8908 | 9413.2274 | 39.4113 | 10.9476 | 12024.7446 | 50.3452 | 13.9848
9 | [13 empty] | 8504.5143 | 35.6067 | 9.8908 | 9413.2274 | 39.4113 | 10.9476 | 12024.7446 | 50.3452 | 13.9848
10 | [13 empty] | 8504.5143 | 35.6067 | 9.8908 | 9413.2274 | 39.4113 | 10.9476 | 12024.7446 | 50.3452 | 13.9848
11 | 98.0514 | 0.6974 | 0.2666 | 0.0487 | 0.0746 | 0.0003 | 0.0232 | 0.0178 | 0.0326 | 0.0117 | 0.5588 | 0.2169 | 0.6849 | 8041.1294 | 33.6666 | 9.3518 | 8918.4581 | 37.3398 | 10.3722 | 11826.8608 | 49.5167 | 13.7546 | 13.6 | 7.6
12 | [13 empty] | 8041.1294 | 33.6666 | 9.3518 | 8918.4581 | 37.3398 | 10.3722 | 11826.8608 | 49.5167 | 13.7546
13 | [13 empty] | 8041.1294 | 33.6666 | 9.3518 | 8918.4581 | 37.3398 | 10.3722 | 11826.8608 | 49.5167 | 13.7546
14 | [13 empty] | 8041.1294 | 33.6666 | 9.3518 | 8918.4581 | 37.3398 | 10.3722 | 11826.8608 | 49.5167 | 13.7546
15 | [13 empty] | 8041.1294 | 33.6666 | 9.3518 | 8918.4581 | 37.3398 | 10.3722 | 11826.8608 | 49.5167 | 13.7546
16 | 95.2232 | 2.1394 | 0.9097 | 0.1587 | 0.2669 | 0.0005 | 0.0809 | 0.0522 | 0.0822 | 0.0037 | 0.6118 | 0.4708 | 0.713 | 8281.4084 | 34.6726 | 9.6313 | 9174.907 | 38.4135 | 10.6704 | 11924.4771 | 49.9254 | 13.8682 | 11.4 | 1
17 | [13 empty] | 8281.4084 | 34.6726 | 9.6313 | 9174.907 | 38.4135 | 10.6704 | 11924.4771 | 49.9254 | 13.8682
18 | [13 empty] | 8281.4084 | 34.6726 | 9.6313 | 9174.907 | 38.4135 | 10.6704 | 11924.4771 | 49.9254 | 13.8682
19 | [13 empty] | 8281.4084 | 34.6726 | 9.6313 | 9174.907 | 38.4135 | 10.6704 | 11924.4771 | 49.9254 | 13.8682
20 | [13 empty] | 8281.4084 | 34.6726 | 9.6313 | 9174.907 | 38.4135 | 10.6704 | 11924.4771 | 49.9254 | 13.8682
21 | [13 empty] | 8281.4084 | 34.6726 | 9.6313 | 9174.907 | 38.4135 | 10.6704 | 11924.4771 | 49.9254 | 13.8682
22 | [13 empty] | 8281.4084 | 34.6726 | 9.6313 | 9174.907 | 38.4135 | 10.6704 | 11924.4771 | 49.9254 | 13.8682
23 | 94.2101 | 2.6365 | 1.1054 | 0.1937 | 0.3405 | 0.001 | 0.1001 | 0.0843 | 0.1214 | 0.0035 | 0.6021 | 0.6014 | 0.724 | 8372.2176 | 35.0528 | 9.7369 | 9271.8068 | 38.8192 | 10.7831 | 11958.7276 | 50.0688 | 13.908 | 5.4 | 8.5
24 | [13 empty] | 8372.2176 | 35.0528 | 9.7369 | 9271.8068 | 38.8192 | 10.7831 | 11958.7276 | 50.0688 | 13.908
25 | [13 empty] | 8372.2176 | 35.0528 | 9.7369 | 9271.8068 | 38.8192 | 10.7831 | 11958.7276 | 50.0688 | 13.908
26 | [13 empty] | 8372.2176 | 35.0528 | 9.7369 | 9271.8068 | 38.8192 | 10.7831 | 11958.7276 | 50.0688 | 13.908
27 | [13 empty] | 8372.2176 | 35.0528 | 9.7369 | 9271.8068 | 38.8192 | 10.7831 | 11958.7276 | 50.0688 | 13.908
28 | [13 empty] | 8372.2176 | 35.0528 | 9.7369 | 9271.8068 | 38.8192 | 10.7831 | 11958.7276 | 50.0688 | 13.908
29 | [13 empty] | 8372.2176 | 35.0528 | 9.7369 | 9271.8068 | 38.8192 | 10.7831 | 11958.7276 | 50.0688 | 13.908
30 | [13 empty] | 8372.2176 | 35.0528 | 9.7369 | 9271.8068 | 38.8192 | 10.7831 | 11958.7276 | 50.0688 | 13.908
31 | 96.8721 | 1.3021 | 0.4979 | 0.0847 | 0.1366 | 0.0005 | 0.0409 | 0.034 | 0.0574 | 0.0111 | 0.6645 | 0.2982 | 0.6959 | 8126.9467 | 34.0259 | 9.4516 | 9009.8167 | 37.7223 | 10.4784 | 11853.3249 | 49.6275 | 13.7854 | 17.6 | 10.5
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8295.763 | 34.7327 | 9.648 | 9189.9304 | 38.4764 | 10.6879
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №405
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №405 |  | 9189.9304 | 38.4764 | 10.6879
Івано-Франківська | ГРС с.Ст.Лисець | 9189.9304 | 38.4764 | 10.6879
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата