## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №410 | [18 empty] | Маршрут №410
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці", "Пасічна - Тисмениця"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.2212 | 3.8052 | 1.474 | 0.22 | 0.4308 | 0.0078 | 0.109 | 0.1113 | 0.1552 |  | 0.5824 | 0.8831 | 0.7424 | 8513.7099 | 35.6452 | 9.9014 | 9426.8655 | 39.4684 | 10.9634 | 12007.1178 | 50.2714 | 13.9643
2 | 92.2522 | 3.7845 | 1.4471 | 0.2175 | 0.4257 | 0.0094 | 0.1099 | 0.1124 | 0.1597 |  | 0.5879 | 0.8942 | 0.7422 | 8508.5986 | 35.6238 | 9.8955 | 9421.3482 | 39.4453 | 10.957 | 12001.696 | 50.2487 | 13.958 | 13.6 | 8.4
3 | 92.1849 | 3.8205 | 1.4854 | 0.2228 | 0.4358 | 0.0082 | 0.1092 | 0.1066 | 0.1385 |  | 0.585 | 0.9034 | 0.7425 | 8509.5778 | 35.6279 | 9.8966 | 9422.3752 | 39.4496 | 10.9582 | 12001.1944 | 50.2466 | 13.9574
4 | 92.2419 | 3.7575 | 1.4588 | 0.2198 | 0.4361 | 0.0086 | 0.1106 | 0.1109 | 0.1505 |  | 0.5643 | 0.941 | 0.7426 | 8505.7085 | 35.6117 | 9.8921 | 9418.1715 | 39.432 | 10.9533 | 11995.0322 | 50.2208 | 13.9502
5 | 92.3446 | 3.738 | 1.4392 | 0.2182 | 0.4324 | 0.0071 | 0.1171 | 0.1231 | 0.1713 |  | 0.5568 | 0.8526 | 0.7421 | 8519.3466 | 35.6688 | 9.908 | 9433.0755 | 39.4944 | 10.9707 | 12018.0569 | 50.3172 | 13.977
6 | 92.3394 | 3.6644 | 1.4245 | 0.2161 | 0.4273 | 0.0087 | 0.1138 | 0.116 | 0.1668 |  | 0.5792 | 0.9437 | 0.7422 | 8498.997 | 35.5836 | 9.8843 | 9410.9345 | 39.4017 | 10.9449 | 11988.9655 | 50.1954 | 13.9432
7 | 92.2339 | 3.72 | 1.446 | 0.2205 | 0.4483 | 0.0081 | 0.1197 | 0.1199 | 0.1629 |  | 0.5779 | 0.9425 | 0.7433 | 8511.1781 | 35.6346 | 9.8985 | 9423.9755 | 39.4563 | 10.9601 | 11996.5369 | 50.2271 | 13.952 | 15 | 9.2
8 | 92.0279 | 3.7751 | 1.5277 | 0.235 | 0.4814 | 0.0077 | 0.1345 | 0.1285 | 0.1586 |  | 0.5945 | 0.9291 | 0.7457 | 8537.7139 | 35.7457 | 9.9294 | 9452.422 | 39.5754 | 10.9932 | 12012.8501 | 50.2954 | 13.9709
9 | 91.7669 | 3.7968 | 1.5877 | 0.2512 | 0.5515 | 0.0086 | 0.1796 | 0.1749 | 0.194 |  | 0.5914 | 0.8968 | 0.7509 | 8599.1212 | 36.0028 | 10.0008 | 9518.3435 | 39.8514 | 11.0698 | 12054.887 | 50.4714 | 14.0198
10 | 92.1526 | 3.6718 | 1.4704 | 0.2289 | 0.4762 | 0.0079 | 0.1441 | 0.1509 | 0.2068 |  | 0.5792 | 0.9113 | 0.7462 | 8547.4588 | 35.7865 | 9.9407 | 9462.979 | 39.6196 | 11.0054 | 12023.0249 | 50.338 | 13.9828
11 | 92.1485 | 3.8054 | 1.5057 | 0.2189 | 0.427 | 0.0075 | 0.106 | 0.1029 | 0.1408 |  | 0.6003 | 0.9372 | 0.7427 | 8503.6783 | 35.6032 | 9.8898 | 9415.9025 | 39.4225 | 10.9507 | 11990.6135 | 50.2023 | 13.9451
12 | 91.9436 | 3.9441 | 1.5609 | 0.2257 | 0.4439 | 0.0085 | 0.1062 | 0.0993 | 0.1178 |  | 0.6125 | 0.9376 | 0.744 | 8514.928 | 35.6503 | 9.9029 | 9427.8926 | 39.4727 | 10.9646 | 11996.107 | 50.2253 | 13.9515
13 | 92.1658 | 3.8324 | 1.4801 | 0.217 | 0.4346 | 0.0092 | 0.1111 | 0.1088 | 0.1422 |  | 0.6172 | 0.8817 | 0.7425 | 8509.8883 | 35.6292 | 9.897 | 9422.6857 | 39.4509 | 10.9586 | 12001.3616 | 50.2473 | 13.9576
14 | 92.4381 | 3.653 | 1.393 | 0.2126 | 0.4247 | 0.0112 | 0.1179 | 0.1198 | 0.1657 |  | 0.5788 | 0.8855 | 0.7412 | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9412.2959 | 39.4074 | 10.9465 | 11998.8537 | 50.2368 | 13.9547 | 11.7 | 7.2
15 | 92.3914 | 3.7085 | 1.395 | 0.2137 | 0.4257 | 0.0106 | 0.1168 | 0.1136 | 0.1633 |  | 0.5781 | 0.8821 | 0.7413 | 8502.1736 | 35.5969 | 9.888 | 9414.5172 | 39.4167 | 10.9491 | 12000.8361 | 50.2451 | 13.957
16 | 92.3117 | 3.6 | 1.392 | 0.219 | 0.4546 | 0.0091 | 0.1357 | 0.1326 | 0.1889 |  | 0.5994 | 0.957 | 0.7438 | 8510.2705 | 35.6308 | 9.8974 | 9422.9246 | 39.4519 | 10.9589 | 11991.4017 | 50.2056 | 13.946
17 | 92.0813 | 3.6715 | 1.4282 | 0.2236 | 0.4749 | 0.0145 | 0.1647 | 0.1582 | 0.218 |  | 0.6389 | 0.9262 | 0.7471 | 8546.9811 | 35.7845 | 9.9401 | 9462.2386 | 39.6165 | 11.0046 | 12014.0443 | 50.3004 | 13.9723
18 | 92.2738 | 3.6079 | 1.3801 | 0.2181 | 0.4463 | 0.0111 | 0.1381 | 0.144 | 0.2071 |  | 0.7474 | 0.8265 | 0.7436 | 8515.4773 | 35.6526 | 9.9035 | 9428.4419 | 39.475 | 10.9653 | 11999.5702 | 50.2398 | 13.9555
19 | 92.2088 | 3.7464 | 1.4346 | 0.2116 | 0.4239 | 0.0086 | 0.1126 | 0.1111 | 0.1751 |  | 0.6987 | 0.8681 | 0.7424 | 8501.4332 | 35.5938 | 9.8872 | 9413.4185 | 39.4121 | 10.9478 | 11989.8731 | 50.1992 | 13.9442
20 | 92.2621 | 3.7692 | 1.4184 | 0.2104 | 0.4321 | 0.0103 | 0.1159 | 0.1114 | 0.1889 |  | 0.597 | 0.8847 | 0.7427 | 8514.4503 | 35.6483 | 9.9023 | 9427.6059 | 39.4715 | 10.9643 | 12005.7802 | 50.2658 | 13.9627
21 | 92.2725 | 3.7416 | 1.4066 | 0.2143 | 0.4511 | 0.0136 | 0.1309 | 0.1284 | 0.2118 |  | 0.5815 | 0.8472 | 0.7438 | 8535.4449 | 35.7362 | 9.9267 | 9450.2963 | 39.5665 | 10.9907 | 12025.7955 | 50.3496 | 13.986 | 17.1 | 11.2
22 | 91.7201 | 3.8601 | 1.5151 | 0.2282 | 0.5 | 0.0244 | 0.1478 | 0.1401 | 0.2327 | 0.0027 | 0.648 | 0.9808 | 0.7503 | 8568.3817 | 35.8741 | 9.965 | 9484.9528 | 39.7116 | 11.031 | 12017.3882 | 50.3144 | 13.9762
23 | 92.024 | 3.6879 | 1.5971 | 0.227 | 0.4708 | 0.0113 | 0.1237 | 0.1369 | 0.1971 |  | 0.7437 | 0.7808 | 0.7459 | 8549.3935 | 35.7946 | 9.9429 | 9464.9376 | 39.6278 | 11.0077 | 12027.7541 | 50.3578 | 13.9883
24 | 92.0529 | 3.6853 | 1.7115 | 0.2308 | 0.4727 | 0.0147 | 0.1129 | 0.1317 | 0.1624 |  | 0.6694 | 0.7555 | 0.7453 | 8558.6368 | 35.8333 | 9.9537 | 9475.1363 | 39.6705 | 11.0196 | 12045.0943 | 50.4304 | 14.0084
25 | 92.2552 | 3.65 | 1.5955 | 0.2187 | 0.4437 | 0.0796 | 0.1034 | 0.1164 | 0.1486 |  | 0.685 | 0.7043 | 0.7431 | 8542.7535 | 35.7668 | 9.9352 | 9458.226 | 39.5997 | 10.9999 | 12041.9893 | 50.4174 | 14.0048
26 | 92.432 | 3.579 | 1.5256 | 0.2136 | 0.445 | 0.1115 | 0.111 | 0.1253 | 0.1806 |  | 0.6114 | 0.665 | 0.743 | 8559.6877 | 35.8377 | 9.9549 | 9476.7843 | 39.6774 | 11.0215 | 12066.0172 | 50.518 | 14.0328
27 | 92.3912 | 3.5735 | 1.5323 | 0.2135 | 0.4474 | 0.144 | 0.1116 | 0.125 | 0.1839 |  | 0.6097 | 0.6676 | 0.744 | 8569.6476 | 35.8794 | 9.9665 | 9487.4368 | 39.722 | 11.0339 | 12071.6778 | 50.5417 | 14.0394
28 | 92.669 | 3.5633 | 1.3871 | 0.2001 | 0.4273 | 0.1375 | 0.1079 | 0.1165 | 0.2005 |  | 0.5762 | 0.6149 | 0.7409 | 8552.0685 | 35.8058 | 9.9461 | 9468.8785 | 39.6443 | 11.0123 | 12073.1587 | 50.5479 | 14.0411
29 | 92.598 | 3.5444 | 1.3964 | 0.202 | 0.4359 | 0.1403 | 0.1063 | 0.1116 | 0.1901 |  | 0.5875 | 0.6868 | 0.7416 | 8543.2312 | 35.7688 | 9.9358 | 9459.1097 | 39.6034 | 11.0009 | 12055.1019 | 50.4723 | 14.0201 | 19.1 | 13.2
30 | 92.4257 | 3.6059 | 1.4196 | 0.2071 | 0.4623 | 0.1488 | 0.1197 | 0.1159 | 0.199 |  | 0.6021 | 0.6939 | 0.7438 | 8563.3182 | 35.8529 | 9.9591 | 9480.6058 | 39.6934 | 11.0259 | 12064.4408 | 50.5114 | 14.0309
31 | 92.3842 | 3.6116 | 1.4413 | 0.2082 | 0.4606 | 0.1482 | 0.1167 | 0.1185 | 0.196 |  | 0.6192 | 0.6956 | 0.7441 | 8563.6287 | 35.8542 | 9.9595 | 9480.8686 | 39.6945 | 11.0263 | 12062.5061 | 50.5033 | 14.0287
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8530.5007 | 35.7155 | 9.921 | 9444.8984 | 39.5439 | 10.9844
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №410
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №410 |  | 9444.8984 | 39.5439 | 10.9844
Івано-Франківська | ГРС Тисмениця, загальн.замір | 9444.8984 | 39.5439 | 10.9844
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата