## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №453 | [18 empty] | Маршрут №453
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по вихідному колектору УОГ КС Долина
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
2 | 92.3659 | 3.8154 | 0.9523 | 0.1187 | 0.1609 | 0.003 | 0.0388 | 0.0304 | 0.036 | 0.0036 | 1.2575 | 1.2175 | 0.7299 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167 | -14.2 | -9.1 | 0.0002 | 0.0003 | 0
3 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
4 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
5 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
6 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
7 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
8 | 93.4545 | 3.3194 | 0.8809 | 0.1183 | 0.15 | 0.0016 | 0.0342 | 0.0301 | 0.0437 | 0.0047 | 1.0625 | 0.9001 | 0.7214 | 8223.6315 | 34.4307 | 9.5641 | 9110.2275 | 38.1427 | 10.5952 | 11771.6874 | 49.2857 | 13.6905 | -16.9 | -10.5
9 | [13 empty] | 8223.6315 | 34.4307 | 9.5641 | 9110.2275 | 38.1427 | 10.5952 | 11771.6874 | 49.2857 | 13.6905
10 | [13 empty] | 8223.6315 | 34.4307 | 9.5641 | 9110.2275 | 38.1427 | 10.5952 | 11771.6874 | 49.2857 | 13.6905
11 | [13 empty] | 8223.6315 | 34.4307 | 9.5641 | 9110.2275 | 38.1427 | 10.5952 | 11771.6874 | 49.2857 | 13.6905
12 | [13 empty] | 8223.6315 | 34.4307 | 9.5641 | 9110.2275 | 38.1427 | 10.5952 | 11771.6874 | 49.2857 | 13.6905
13 | [13 empty] | 8223.6315 | 34.4307 | 9.5641 | 9110.2275 | 38.1427 | 10.5952 | 11771.6874 | 49.2857 | 13.6905
14 | [13 empty] | 8223.6315 | 34.4307 | 9.5641 | 9110.2275 | 38.1427 | 10.5952 | 11771.6874 | 49.2857 | 13.6905
15 | 96.0787 | 2.1813 | 0.6808 | 0.1066 | 0.1025 | 0.013 | 0.0168 | 0.0117 | 0.023 | 0.0026 | 0.6286 | 0.1544 | 0.6993 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -16.9 | -10.5
16 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
17 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
18 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
19 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
20 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
21 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
22 | 91.0981 | 4.3748 | 1.0814 | 0.1288 | 0.1874 | 0.0014 | 0.0463 | 0.0363 | 0.0479 | 0.0037 | 1.4187 | 1.5752 | 0.741 | 8247.0862 | 34.5289 | 9.5914 | 9132.1536 | 38.2345 | 10.6207 | 11642.9255 | 48.7466 | 13.5407 | -13.7 | -9.4
23 | [13 empty] | 8247.0862 | 34.5289 | 9.5914 | 9132.1536 | 38.2345 | 10.6207 | 11642.9255 | 48.7466 | 13.5407
24 | [13 empty] | 8247.0862 | 34.5289 | 9.5914 | 9132.1536 | 38.2345 | 10.6207 | 11642.9255 | 48.7466 | 13.5407
25 | [13 empty] | 8247.0862 | 34.5289 | 9.5914 | 9132.1536 | 38.2345 | 10.6207 | 11642.9255 | 48.7466 | 13.5407
26 | [13 empty] | 8247.0862 | 34.5289 | 9.5914 | 9132.1536 | 38.2345 | 10.6207 | 11642.9255 | 48.7466 | 13.5407
27 | [13 empty] | 8247.0862 | 34.5289 | 9.5914 | 9132.1536 | 38.2345 | 10.6207 | 11642.9255 | 48.7466 | 13.5407
28 | [13 empty] | 8247.0862 | 34.5289 | 9.5914 | 9132.1536 | 38.2345 | 10.6207 | 11642.9255 | 48.7466 | 13.5407
29 | 95.8527 | 2.34 | 0.7398 | 0.118 | 0.114 | 0.0017 | 0.0212 | 0.0144 | 0.0098 | 0.0015 | 0.6191 | 0.1678 | 0.7009 | 8215.1286 | 34.3951 | 9.5542 | 9108.89 | 38.1371 | 10.5936 | 11940.6947 | 49.9933 | 13.887 | -18.3 | -12.5
30 | [13 empty] | 8215.1286 | 34.3951 | 9.5542 | 9108.89 | 38.1371 | 10.5936 | 11940.6947 | 49.9933 | 13.887
31 | [13 empty] | 8215.1286 | 34.3951 | 9.5542 | 9108.89 | 38.1371 | 10.5936 | 11940.6947 | 49.9933 | 13.887
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8222.294 | 34.4251 | 9.5625 | 9109.8215 | 38.141 | 10.5947
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №453
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №453 |  | 9109.8215 | 38.141 | 10.5947
Івано-Франківська | ГРС КС-АГНКС, лінія на ТОК | 9109.8215 | 38.141 | 10.5947
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата