## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №457 | [18 empty] | Маршрут №457
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по вихідному колектору УОГ КС Долина
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
2 | 92.3475 | 3.82 | 0.9561 | 0.1195 | 0.1624 | 0.003 | 0.0395 | 0.0313 | 0.0378 | 0.0038 | 1.2603 | 1.2188 | 0.7302 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167 | -14.2 | -9.1 | 0.0002 | 0.0003 | 0
3 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
4 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
5 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
6 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
7 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
8 | 93.4108 | 3.3302 | 0.8855 | 0.1176 | 0.149 | 0.0035 | 0.0453 | 0.0371 | 0.0401 | 0.0038 | 1.0704 | 0.9067 | 0.722 | 8227.2859 | 34.446 | 9.5683 | 9114.1207 | 38.159 | 10.5997 | 11772.0934 | 49.2874 | 13.6909 | -16.9 | -10.5
9 | [13 empty] | 8227.2859 | 34.446 | 9.5683 | 9114.1207 | 38.159 | 10.5997 | 11772.0934 | 49.2874 | 13.6909
10 | [13 empty] | 8227.2859 | 34.446 | 9.5683 | 9114.1207 | 38.159 | 10.5997 | 11772.0934 | 49.2874 | 13.6909
11 | [13 empty] | 8227.2859 | 34.446 | 9.5683 | 9114.1207 | 38.159 | 10.5997 | 11772.0934 | 49.2874 | 13.6909
12 | [13 empty] | 8227.2859 | 34.446 | 9.5683 | 9114.1207 | 38.159 | 10.5997 | 11772.0934 | 49.2874 | 13.6909
13 | [13 empty] | 8227.2859 | 34.446 | 9.5683 | 9114.1207 | 38.159 | 10.5997 | 11772.0934 | 49.2874 | 13.6909
14 | [13 empty] | 8227.2859 | 34.446 | 9.5683 | 9114.1207 | 38.159 | 10.5997 | 11772.0934 | 49.2874 | 13.6909
15 | 96.0837 | 2.1784 | 0.6777 | 0.1061 | 0.1023 | 0.0069 | 0.0174 | 0.012 | 0.0216 | 0.0033 | 0.6362 | 0.1544 | 0.6991 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -17.1 | -10.2
16 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
17 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
18 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
19 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
20 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
21 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
22 | 91.2151 | 4.291 | 1.0644 | 0.1266 | 0.1842 | 0.0016 | 0.0559 | 0.0546 | 0.0508 | 0.0038 | 1.4036 | 1.5484 | 0.7406 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11650.903 | 48.78 | 13.55 | -13.7 | -9.4
23 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
24 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
25 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
26 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
27 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
28 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
29 | 95.8485 | 2.3417 | 0.7405 | 0.1179 | 0.114 | 0.0016 | 0.021 | 0.0142 | 0.0098 | 0.0015 | 0.621 | 0.1683 | 0.7009 | 8214.9853 | 34.3945 | 9.554 | 9108.7467 | 38.1365 | 10.5935 | 11940.3126 | 49.9917 | 13.8866 | -18.3 | -12.5
30 | [13 empty] | 8214.9853 | 34.3945 | 9.554 | 9108.7467 | 38.1365 | 10.5935 | 11940.3126 | 49.9917 | 13.8866
31 | [13 empty] | 8214.9853 | 34.3945 | 9.554 | 9108.7467 | 38.1365 | 10.5935 | 11940.3126 | 49.9917 | 13.8866
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8221.6969 | 34.4226 | 9.5618 | 9110.5141 | 38.1439 | 10.5955
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №457
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №457 |  | 9110.5141 | 38.1439 | 10.5955
Івано-Франківська | ГРС КС-АГНКС, лінія на АГНКС | 9110.5141 | 38.1439 | 10.5955
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата