## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №535 | [18 empty] | Маршрут №535
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанський п/м Богородчанське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ГРС - Угринів - БПСГ"
Свідоцтво № ІФ 761 чинне до 13 червня 2019 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7949.3887 | 33.2825 | 9.2451 | 8820.4835 | 36.9296 | 10.2582 | 11786.6391 | 49.3483 | 13.7079
2 | 99.1227 | 0.1544 | 0.0359 | 0.0093 | 0.0039 | 0.0011 | 0.0041 | 0.0021 | 0.0045 | 0.0084 | 0.5362 | 0.1173 | 0.6741 | 7951.0606 | 33.2895 | 9.2471 | 8822.3704 | 36.9375 | 10.2604 | 11792.4192 | 49.3725 | 13.7146
3 | [13 empty] | 7951.0606 | 33.2895 | 9.2471 | 8822.3704 | 36.9375 | 10.2604 | 11792.4192 | 49.3725 | 13.7146
4 | [13 empty] | 7951.0606 | 33.2895 | 9.2471 | 8822.3704 | 36.9375 | 10.2604 | 11792.4192 | 49.3725 | 13.7146
5 | [13 empty] | 7951.0606 | 33.2895 | 9.2471 | 8822.3704 | 36.9375 | 10.2604 | 11792.4192 | 49.3725 | 13.7146
6 | [13 empty] | 7951.0606 | 33.2895 | 9.2471 | 8822.3704 | 36.9375 | 10.2604 | 11792.4192 | 49.3725 | 13.7146
7 | 99.1305 | 0.1534 | 0.0351 | 0.0089 | 0.0035 | 0.0007 | 0.0042 | 0.0017 | 0.0088 | 0.0075 | 0.524 | 0.1216 | 0.6742 | 7952.637 | 33.2961 | 9.2489 | 8824.0901 | 36.9447 | 10.2624 | 11794.1389 | 49.3797 | 13.7166
8 | [13 empty] | 7952.637 | 33.2961 | 9.2489 | 8824.0901 | 36.9447 | 10.2624 | 11794.1389 | 49.3797 | 13.7166
9 | [13 empty] | 7952.637 | 33.2961 | 9.2489 | 8824.0901 | 36.9447 | 10.2624 | 11794.1389 | 49.3797 | 13.7166
10 | [13 empty] | 7952.637 | 33.2961 | 9.2489 | 8824.0901 | 36.9447 | 10.2624 | 11794.1389 | 49.3797 | 13.7166
11 | [13 empty] | 7952.637 | 33.2961 | 9.2489 | 8824.0901 | 36.9447 | 10.2624 | 11794.1389 | 49.3797 | 13.7166
12 | [13 empty] | 7952.637 | 33.2961 | 9.2489 | 8824.0901 | 36.9447 | 10.2624 | 11794.1389 | 49.3797 | 13.7166
13 | [13 empty] | 7952.637 | 33.2961 | 9.2489 | 8824.0901 | 36.9447 | 10.2624 | 11794.1389 | 49.3797 | 13.7166
14 | 99.1184 | 0.1527 | 0.0351 | 0.0086 | 0.0035 | 0.0007 | 0.0042 | 0.0011 | 0.0045 | 0.009 | 0.5412 | 0.1208 | 0.6741 | 7949.6036 | 33.2834 | 9.2454 | 8820.794 | 36.9309 | 10.2586 | 11790.2696 | 49.3635 | 13.7121
15 | [13 empty] | 7949.6036 | 33.2834 | 9.2454 | 8820.794 | 36.9309 | 10.2586 | 11790.2696 | 49.3635 | 13.7121
16 | [13 empty] | 7949.6036 | 33.2834 | 9.2454 | 8820.794 | 36.9309 | 10.2586 | 11790.2696 | 49.3635 | 13.7121
17 | [13 empty] | 7949.6036 | 33.2834 | 9.2454 | 8820.794 | 36.9309 | 10.2586 | 11790.2696 | 49.3635 | 13.7121
18 | [13 empty] | 7949.6036 | 33.2834 | 9.2454 | 8820.794 | 36.9309 | 10.2586 | 11790.2696 | 49.3635 | 13.7121
19 | [13 empty] | 7949.6036 | 33.2834 | 9.2454 | 8820.794 | 36.9309 | 10.2586 | 11790.2696 | 49.3635 | 13.7121
20 | [13 empty] | 7949.6036 | 33.2834 | 9.2454 | 8820.794 | 36.9309 | 10.2586 | 11790.2696 | 49.3635 | 13.7121
21 | 99.1059 | 0.1568 | 0.0357 | 0.0094 | 0.0042 | 0.0009 | 0.0043 | 0.0017 | 0.0065 | 0.0084 | 0.5416 | 0.1245 | 0.6743 | 7950.774 | 33.2883 | 9.2468 | 8822.036 | 36.9361 | 10.26 | 11790.389 | 49.364 | 13.7122
22 | [13 empty] | 7950.774 | 33.2883 | 9.2468 | 8822.036 | 36.9361 | 10.26 | 11790.389 | 49.364 | 13.7122
23 | [13 empty] | 7950.774 | 33.2883 | 9.2468 | 8822.036 | 36.9361 | 10.26 | 11790.389 | 49.364 | 13.7122
24 | [13 empty] | 7950.774 | 33.2883 | 9.2468 | 8822.036 | 36.9361 | 10.26 | 11790.389 | 49.364 | 13.7122
25 | [13 empty] | 7950.774 | 33.2883 | 9.2468 | 8822.036 | 36.9361 | 10.26 | 11790.389 | 49.364 | 13.7122
26 | [13 empty] | 7950.774 | 33.2883 | 9.2468 | 8822.036 | 36.9361 | 10.26 | 11790.389 | 49.364 | 13.7122
27 | [13 empty] | 7950.774 | 33.2883 | 9.2468 | 8822.036 | 36.9361 | 10.26 | 11790.389 | 49.364 | 13.7122
28 | [13 empty] | 7950.774 | 33.2883 | 9.2468 | 8822.036 | 36.9361 | 10.26 | 11790.389 | 49.364 | 13.7122
29 | [13 empty] | 7950.774 | 33.2883 | 9.2468 | 8822.036 | 36.9361 | 10.26 | 11790.389 | 49.364 | 13.7122
30 | 99.1487 | 0.1527 | 0.0363 | 0.0088 | 0.0036 | 0.0006 | 0.0041 | 0.0012 | 0.0022 | 0.0074 | 0.5161 | 0.1184 | 0.6739 | 7951.3711 | 33.2908 | 9.2474 | 8822.7765 | 36.9392 | 10.2609 | 11794.8315 | 49.3826 | 13.7174 |  |  | 0 | 0,0005 | 0
31 | [13 empty] | 7951.3711 | 33.2908 | 9.2474 | 8822.7765 | 36.9392 | 10.2609 | 11794.8315 | 49.3826 | 13.7174
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7950.9173 | 33.2889 | 9.2469 | 8822.2271 | 36.9369 | 10.2603
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Богородчанського ВУПЗГ | [8 empty] | Мисліборський Л.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Мельниченко С.І. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з КСОГ | [8 empty] | Мостовий Ю.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №535
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №535 |  | 8822.2271 | 36.9369 | 10.2603
Івано-Франківська | АГРС ПСГ Богородчани, лінія на с.Саджава | 8822.2271 | 36.9369 | 10.2603
Начальник Богородчанського ВУПЗГ |  | Мисліборський Л.В. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Мельниченко С.І. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з КСОГ |  | Мостовий Ю.В. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата