## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №602 | [18 empty] | Маршрут №602
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11869.6142 | 49.6957 | 13.8044
2 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11869.6142 | 49.6957 | 13.8044
3 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11869.6142 | 49.6957 | 13.8044
4 | 92.3223 | 4.0586 | 1.0426 | 0.1455 | 0.2406 | 0.0072 | 0.0852 | 0.0586 | 0.0938 | 0.0042 | 1.5784 | 0.363 | 0.7295 | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11880.0279 | 49.7393 | 13.8165
5 | 92.379 | 4.0236 | 1.0168 | 0.143 | 0.237 | 0.0072 | 0.0822 | 0.0575 | 0.0883 | 0.0041 | 1.5838 | 0.3773 | 0.7288 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11870.6651 | 49.7001 | 13.8056
6 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11870.6651 | 49.7001 | 13.8056
7 | 92.1494 | 4.0087 | 1.0958 | 0.1481 | 0.2511 | 0.0072 | 0.1012 | 0.0657 | 0.1014 | 0.0047 | 1.6587 | 0.408 | 0.7317 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11866.557 | 49.6829 | 13.8008
8 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11866.557 | 49.6829 | 13.8008
9 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11866.557 | 49.6829 | 13.8008
10 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11866.557 | 49.6829 | 13.8008
11 | 92.1971 | 4.0862 | 1.0688 | 0.15 | 0.2458 | 0.0073 | 0.0951 | 0.0606 | 0.1158 | 0.0034 | 1.5963 | 0.3735 | 0.7313 | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11885.1631 | 49.7608 | 13.8224
12 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11885.1631 | 49.7608 | 13.8224
13 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11885.1631 | 49.7608 | 13.8224
14 | 91.8725 | 4.1092 | 1.129 | 0.1627 | 0.2597 | 0.0084 | 0.1022 | 0.0665 | 0.114 | 0.0041 | 1.7375 | 0.4343 | 0.7343 | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11860.7769 | 49.6587 | 13.7941
15 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11860.7769 | 49.6587 | 13.7941
16 | 92.0451 | 4.0801 | 1.0955 | 0.156 | 0.2571 | 0.0078 | 0.0942 | 0.0641 | 0.1185 | 0.0042 | 1.6664 | 0.4112 | 0.7328 | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11871.0473 | 49.7017 | 13.806
17 | 92.1291 | 4.0508 | 1.0711 | 0.1536 | 0.2551 | 0.0077 | 0.0949 | 0.063 | 0.1201 | 0.0033 | 1.6467 | 0.4047 | 0.7321 | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11872.3609 | 49.7072 | 13.8076
18 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11872.3609 | 49.7072 | 13.8076
19 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11872.3609 | 49.7072 | 13.8076
20 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11872.3609 | 49.7072 | 13.8076
21 | 92.1167 | 4.0547 | 1.0828 | 0.1568 | 0.257 | 0.0079 | 0.0889 | 0.062 | 0.1259 | 0.004 | 1.6526 | 0.3906 | 0.7322 | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11875.9436 | 49.7222 | 13.8117
22 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11875.9436 | 49.7222 | 13.8117
23 | 92.1182 | 4.0542 | 1.0919 | 0.1572 | 0.2621 | 0.0071 | 0.0961 | 0.064 | 0.1302 | 0.0032 | 1.6382 | 0.3776 | 0.7325 | 8371.5488 | 35.05 | 9.7361 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11884.351 | 49.7574 | 13.8215
24 | [13 empty] | 8371.5488 | 35.05 | 9.7361 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11884.351 | 49.7574 | 13.8215
25 | 92.1934 | 4.0275 | 1.0676 | 0.1564 | 0.2587 | 0.0068 | 0.0813 | 0.0585 | 0.1298 | 0.0032 | 1.6247 | 0.3921 | 0.7316 | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11876.9468 | 49.7264 | 13.8129
26 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11876.9468 | 49.7264 | 13.8129
27 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11876.9468 | 49.7264 | 13.8129
28 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11876.9468 | 49.7264 | 13.8129
29 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11876.9468 | 49.7264 | 13.8129
30 | 92.265 | 4.0871 | 1.0539 | 0.1459 | 0.2395 | 0.0079 | 0.0859 | 0.0596 | 0.1274 | 0.0039 | 1.5728 | 0.3511 | 0.7306 | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11891.8746 | 49.7889 | 13.8303
31 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11891.8746 | 49.7889 | 13.8303
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8359.0094 | 34.9975 | 9.7215 | 9254.9204 | 38.7485 | 10.7635
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №602
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №602 |  | 9254.9204 | 38.7485 | 10.7635
Луганська | ГРС м.Сватове | 9254.9204 | 38.7485 | 10.7635
Луганська | ГРС с.Коломийчиха | 9254.9681 | 38.7487 | 10.7635
Луганська | ГРС с.Коноплянівка | 9254.8009 | 38.748 | 10.7633
Луганська | ГРС с.Попівка | 9254.992 | 38.7488 | 10.7636
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата