## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №624 | [18 empty] | Маршрут №624
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 1н. та 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
2 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
3 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
4 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
5 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
6 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
7 | 91.6779 | 4.0227 | 0.8389 | 0.0638 | 0.0913 | 0.0028 | 0.0221 | 0.0183 | 0.0353 | 0.0076 | 2.6558 | 0.5635 | 0.7263 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
8 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
9 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
10 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
11 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
12 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
13 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
14 | 91.5241 | 4.1629 | 0.8796 | 0.0633 | 0.0868 | 0.0004 | 0.0211 | 0.0156 | 0.016 | 0.0075 | 2.5858 | 0.6369 | 0.7273 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917 | -14.1 | -11.9
15 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
16 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
17 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
18 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
19 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
20 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
21 | 91.7916 | 4.0294 | 0.8722 | 0.0699 | 0.0985 | 0.001 | 0.024 | 0.0178 | 0.0235 | 0.0066 | 2.4832 | 0.5823 | 0.7259 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222 | -12.2 | -9.8
22 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
23 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
24 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
25 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
26 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
27 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
28 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
29 | 91.9779 | 3.9344 | 0.8628 | 0.0726 | 0.1005 | 0.0014 | 0.0251 | 0.0185 | 0.025 | 0.0076 | 2.3912 | 0.583 | 0.725 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333 | -13.9 | -10.2
30 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333
31 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8130.6011 | 34.0412 | 9.4559 | 9007.4999 | 37.7126 | 10.4757
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №624
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №624 |  | 9007.4999 | 37.7126 | 10.4757
Луганська | Білолуцьк | 9007.4999 | 37.7126 | 10.4757
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата