## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №646 | [18 empty] | Маршрут №646
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8507.1416 | 35.6177 | 9.8938 | 9407.6623 | 39.388 | 10.9411 | 11716.5856 | 49.055 | 13.6264
2 | 88.1215 | 4.3407 | 2.2039 | 0.2774 | 0.6376 | 0.006 | 0.1473 | 0.1414 | 0.1762 | 0.0069 | 2.6849 | 1.2562 | 0.7758 | 8510.7004 | 35.6326 | 9.8979 | 9411.6749 | 39.4048 | 10.9458 | 11726.6172 | 49.097 | 13.6381 | -8.9 | -6.4
3 | [13 empty] | 8510.7004 | 35.6326 | 9.8979 | 9411.6749 | 39.4048 | 10.9458 | 11726.6172 | 49.097 | 13.6381
4 | [13 empty] | 8510.7004 | 35.6326 | 9.8979 | 9411.6749 | 39.4048 | 10.9458 | 11726.6172 | 49.097 | 13.6381
5 | [13 empty] | 8510.7004 | 35.6326 | 9.8979 | 9411.6749 | 39.4048 | 10.9458 | 11726.6172 | 49.097 | 13.6381
6 | [13 empty] | 8510.7004 | 35.6326 | 9.8979 | 9411.6749 | 39.4048 | 10.9458 | 11726.6172 | 49.097 | 13.6381
7 | 88.2002 | 4.2959 | 2.1804 | 0.2744 | 0.6346 | 0.0053 | 0.1484 | 0.145 | 0.1834 | 0.0067 | 2.6753 | 1.2504 | 0.7754 | 8508.3358 | 35.6227 | 9.8952 | 9409.1909 | 39.3944 | 10.9429 | 11726.9754 | 49.0985 | 13.6385 | -9.4 | -7.1 | 0,001 | 0,0013 | відсутні
8 | [13 empty] | 8508.3358 | 35.6227 | 9.8952 | 9409.1909 | 39.3944 | 10.9429 | 11726.9754 | 49.0985 | 13.6385
9 | [13 empty] | 8508.3358 | 35.6227 | 9.8952 | 9409.1909 | 39.3944 | 10.9429 | 11726.9754 | 49.0985 | 13.6385
10 | [13 empty] | 8508.3358 | 35.6227 | 9.8952 | 9409.1909 | 39.3944 | 10.9429 | 11726.9754 | 49.0985 | 13.6385
11 | [13 empty] | 8508.3358 | 35.6227 | 9.8952 | 9409.1909 | 39.3944 | 10.9429 | 11726.9754 | 49.0985 | 13.6385
12 | [13 empty] | 8508.3358 | 35.6227 | 9.8952 | 9409.1909 | 39.3944 | 10.9429 | 11726.9754 | 49.0985 | 13.6385
13 | [13 empty] | 8508.3358 | 35.6227 | 9.8952 | 9409.1909 | 39.3944 | 10.9429 | 11726.9754 | 49.0985 | 13.6385
14 | 87.8549 | 4.3695 | 2.2454 | 0.287 | 0.6664 | 0.0051 | 0.1561 | 0.1531 | 0.2013 | 0.006 | 2.7774 | 1.2778 | 0.7791 | 8528.3511 | 35.7065 | 9.9185 | 9430.2332 | 39.4825 | 10.9674 | 11725.2796 | 49.0914 | 13.6365 | -9.1 | -7.3
15 | [13 empty] | 8528.3511 | 35.7065 | 9.9185 | 9430.2332 | 39.4825 | 10.9674 | 11725.2796 | 49.0914 | 13.6365
16 | [13 empty] | 8528.3511 | 35.7065 | 9.9185 | 9430.2332 | 39.4825 | 10.9674 | 11725.2796 | 49.0914 | 13.6365
17 | [13 empty] | 8528.3511 | 35.7065 | 9.9185 | 9430.2332 | 39.4825 | 10.9674 | 11725.2796 | 49.0914 | 13.6365
18 | [13 empty] | 8528.3511 | 35.7065 | 9.9185 | 9430.2332 | 39.4825 | 10.9674 | 11725.2796 | 49.0914 | 13.6365
19 | [13 empty] | 8528.3511 | 35.7065 | 9.9185 | 9430.2332 | 39.4825 | 10.9674 | 11725.2796 | 49.0914 | 13.6365
20 | [13 empty] | 8528.3511 | 35.7065 | 9.9185 | 9430.2332 | 39.4825 | 10.9674 | 11725.2796 | 49.0914 | 13.6365
21 | 88.098 | 4.2934 | 2.213 | 0.2772 | 0.6441 | 0.0055 | 0.1439 | 0.1379 | 0.1873 | 0.0063 | 2.7429 | 1.2505 | 0.7762 | 8507.5477 | 35.6194 | 9.8943 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 11719.8339 | 49.0686 | 13.6302 | -9.4 | -6.9
22 | [13 empty] | 8507.5477 | 35.6194 | 9.8943 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 11719.8339 | 49.0686 | 13.6302
23 | [13 empty] | 8507.5477 | 35.6194 | 9.8943 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 11719.8339 | 49.0686 | 13.6302
24 | [13 empty] | 8507.5477 | 35.6194 | 9.8943 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 11719.8339 | 49.0686 | 13.6302
25 | [13 empty] | 8507.5477 | 35.6194 | 9.8943 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 11719.8339 | 49.0686 | 13.6302
26 | [13 empty] | 8507.5477 | 35.6194 | 9.8943 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 11719.8339 | 49.0686 | 13.6302
27 | [13 empty] | 8507.5477 | 35.6194 | 9.8943 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 11719.8339 | 49.0686 | 13.6302
28 | [13 empty] | 8507.5477 | 35.6194 | 9.8943 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 11719.8339 | 49.0686 | 13.6302
29 | [13 empty] | 8507.5477 | 35.6194 | 9.8943 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 11719.8339 | 49.0686 | 13.6302
30 | [13 empty] | 8507.5477 | 35.6194 | 9.8943 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 11719.8339 | 49.0686 | 13.6302
31 | [13 empty] | 8507.5477 | 35.6194 | 9.8943 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 11719.8339 | 49.0686 | 13.6302
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8513.3277 | 35.6436 | 9.901 | 9414.3739 | 39.4161 | 10.9489
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №646
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №646 |  | 9414.3739 | 39.4161 | 10.9489
Луганська | Красноріченськ | 9414.3739 | 39.4161 | 10.9489
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата