## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №652 | [18 empty] | Маршрут №652
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8164.8277 | 34.1845 | 9.4957 | 9036.2569 | 37.833 | 10.5092 | 11329.3687 | 47.4338 | 13.1761
2 | [13 empty] | 8164.8277 | 34.1845 | 9.4957 | 9036.2569 | 37.833 | 10.5092 | 11329.3687 | 47.4338 | 13.1761
3 | 88.3735 | 3.4711 | 1.6308 | 0.2307 | 0.4385 | 0.0054 | 0.1059 | 0.0856 | 0.096 | 0.0074 | 3.803 | 1.7521 | 0.7664 | 8161.5077 | 34.1706 | 9.4918 | 9032.6504 | 37.8179 | 10.505 | 11323.8274 | 47.4106 | 13.1696 | -9.2 | -6.7
4 | [13 empty] | 8161.5077 | 34.1706 | 9.4918 | 9032.6504 | 37.8179 | 10.505 | 11323.8274 | 47.4106 | 13.1696
5 | [13 empty] | 8161.5077 | 34.1706 | 9.4918 | 9032.6504 | 37.8179 | 10.505 | 11323.8274 | 47.4106 | 13.1696
6 | [13 empty] | 8161.5077 | 34.1706 | 9.4918 | 9032.6504 | 37.8179 | 10.505 | 11323.8274 | 47.4106 | 13.1696
7 | [13 empty] | 8161.5077 | 34.1706 | 9.4918 | 9032.6504 | 37.8179 | 10.505 | 11323.8274 | 47.4106 | 13.1696
8 | [13 empty] | 8161.5077 | 34.1706 | 9.4918 | 9032.6504 | 37.8179 | 10.505 | 11323.8274 | 47.4106 | 13.1696
9 | [13 empty] | 8161.5077 | 34.1706 | 9.4918 | 9032.6504 | 37.8179 | 10.505 | 11323.8274 | 47.4106 | 13.1696
10 | [13 empty] | 8161.5077 | 34.1706 | 9.4918 | 9032.6504 | 37.8179 | 10.505 | 11323.8274 | 47.4106 | 13.1696
11 | 88.3572 | 3.5334 | 1.654 | 0.2341 | 0.4511 | 0.004 | 0.1333 | 0.0978 | 0.0948 | 0.0066 | 3.7135 | 1.7202 | 0.7673 | 8190.0498 | 34.2901 | 9.525 | 9063.6048 | 37.9475 | 10.541 | 11355.5223 | 47.5433 | 13.2065 | -9.1 | -6.7 | 0,001 | 0,003 | відсутні
12 | [13 empty] | 8190.0498 | 34.2901 | 9.525 | 9063.6048 | 37.9475 | 10.541 | 11355.5223 | 47.5433 | 13.2065
13 | [13 empty] | 8190.0498 | 34.2901 | 9.525 | 9063.6048 | 37.9475 | 10.541 | 11355.5223 | 47.5433 | 13.2065
14 | [13 empty] | 8190.0498 | 34.2901 | 9.525 | 9063.6048 | 37.9475 | 10.541 | 11355.5223 | 47.5433 | 13.2065
15 | [13 empty] | 8190.0498 | 34.2901 | 9.525 | 9063.6048 | 37.9475 | 10.541 | 11355.5223 | 47.5433 | 13.2065
16 | [13 empty] | 8190.0498 | 34.2901 | 9.525 | 9063.6048 | 37.9475 | 10.541 | 11355.5223 | 47.5433 | 13.2065
17 | 88.376 | 3.5252 | 1.6572 | 0.2331 | 0.4526 | 0.0032 | 0.1247 | 0.0959 | 0.0866 | 0.0064 | 3.7346 | 1.7045 | 0.7667 | 8184.2936 | 34.266 | 9.5183 | 9057.4187 | 37.9216 | 10.5338 | 11352.1307 | 47.5291 | 13.2025 | -9.3 | -8.2
18 | [13 empty] | 8184.2936 | 34.266 | 9.5183 | 9057.4187 | 37.9216 | 10.5338 | 11352.1307 | 47.5291 | 13.2025
19 | [13 empty] | 8184.2936 | 34.266 | 9.5183 | 9057.4187 | 37.9216 | 10.5338 | 11352.1307 | 47.5291 | 13.2025
20 | [13 empty] | 8184.2936 | 34.266 | 9.5183 | 9057.4187 | 37.9216 | 10.5338 | 11352.1307 | 47.5291 | 13.2025
21 | [13 empty] | 8184.2936 | 34.266 | 9.5183 | 9057.4187 | 37.9216 | 10.5338 | 11352.1307 | 47.5291 | 13.2025
22 | 88.4501 | 3.4969 | 1.6365 | 0.2309 | 0.4419 | 0.0042 | 0.1067 | 0.0876 | 0.0956 | 0.0075 | 3.7661 | 1.676 | 0.7656 | 8173.7605 | 34.2219 | 9.5061 | 9046.1213 | 37.8743 | 10.5206 | 11346.3745 | 47.505 | 13.1958 | -9.2 | -7.7
23 | [13 empty] | 8173.7605 | 34.2219 | 9.5061 | 9046.1213 | 37.8743 | 10.5206 | 11346.3745 | 47.505 | 13.1958
24 | [13 empty] | 8173.7605 | 34.2219 | 9.5061 | 9046.1213 | 37.8743 | 10.5206 | 11346.3745 | 47.505 | 13.1958
25 | [13 empty] | 8173.7605 | 34.2219 | 9.5061 | 9046.1213 | 37.8743 | 10.5206 | 11346.3745 | 47.505 | 13.1958
26 | [13 empty] | 8173.7605 | 34.2219 | 9.5061 | 9046.1213 | 37.8743 | 10.5206 | 11346.3745 | 47.505 | 13.1958
27 | [13 empty] | 8173.7605 | 34.2219 | 9.5061 | 9046.1213 | 37.8743 | 10.5206 | 11346.3745 | 47.505 | 13.1958
28 | [13 empty] | 8173.7605 | 34.2219 | 9.5061 | 9046.1213 | 37.8743 | 10.5206 | 11346.3745 | 47.505 | 13.1958
29 | [13 empty] | 8173.7605 | 34.2219 | 9.5061 | 9046.1213 | 37.8743 | 10.5206 | 11346.3745 | 47.505 | 13.1958
30 | [13 empty] | 8173.7605 | 34.2219 | 9.5061 | 9046.1213 | 37.8743 | 10.5206 | 11346.3745 | 47.505 | 13.1958
31 | [13 empty] | 8173.7605 | 34.2219 | 9.5061 | 9046.1213 | 37.8743 | 10.5206 | 11346.3745 | 47.505 | 13.1958
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8175.4802 | 34.2291 | 9.5081 | 9047.8648 | 37.8816 | 10.5227
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №652
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №652 |  | 9047.8648 | 37.8816 | 10.5227
Луганська | Карбоніт /смт. Золоте | 9048.3425 | 37.8836 | 10.5232
Луганська | Мирна Долина | 9048.1037 | 37.8826 | 10.5229
Луганська | Попасна | 9047.7693 | 37.8812 | 10.5226
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата