## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №242 | [18 empty] | Маршрут №242
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Від ДКС Комарно з.н. №2" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
2 | 96.8652 | 0.5005 | 0.292 | 0.1317 | 0.1171 | 0.001 | 0.1087 | 0.0444 | 0.0671 | 0.0047 | 1.1491 | 0.7191 | 0.6986 | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
3 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
4 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
5 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
6 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
7 | 97.6256 | 0.4079 | 0.2359 | 0.1092 | 0.0892 | 0.001 | 0.0755 | 0.0295 | 0.1121 | 0.005 | 0.9827 | 0.3271 | 0.6913 | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
8 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
9 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
10 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
11 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
12 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
13 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
14 | 97.4395 | 0.5012 | 0.2688 | 0.1158 | 0.0969 | 0.001 | 0.0799 | 0.0321 | 0.1225 | 0.0048 | 0.9681 | 0.3701 | 0.6934 | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
15 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
16 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
17 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
18 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
19 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
20 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
21 | 97.5319 | 0.4674 | 0.2524 | 0.1107 | 0.0929 | 0.001 | 0.0747 | 0.0306 | 0.1039 | 0.0053 | 0.9977 | 0.332 | 0.6919 | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
22 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
23 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
24 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
25 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
26 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
27 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
28 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
29 | 98.2444 | 0.3208 | 0.1314 | 0.0649 | 0.0367 | 0.001 | 0.0369 | 0.0124 | 0.0785 | 0.0042 | 0.711 | 0.3586 | 0.6846 | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
30 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
31 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8029.2349 | 33.6168 | 9.338 | 8907.5906 | 37.2943 | 10.3595
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №242
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №242 |  | 8907.5906 | 37.2943 | 10.3595
Львівська | Комарно (м.Комарно) | 8907.5906 | 37.2943 | 10.3595
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата