## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №243 | [18 empty] | Маршрут №243
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
2 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
3 | 97.5523 | 0.4323 | 0.2696 | 0.1226 | 0.103 | 0.001 | 0.084 | 0.0336 | 0.0916 | 0.0041 | 1.0118 | 0.2947 | 0.6918 | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
4 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
5 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
6 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
7 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
8 | 97.5711 | 0.43 | 0.2645 | 0.1161 | 0.0982 | 0.001 | 0.0781 | 0.0303 | 0.0889 | 0.0044 | 1.0397 | 0.2784 | 0.6912 | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
9 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
10 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
11 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
12 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
13 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
14 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
15 | 98.7012 | 0.24444 | 0.0694 | 0.0416 | 0.0115 | 0.001 | 0.0176 | 0.0039 | 0.0343 | 0.0059 | 0.6403 | 0.2294 | 0.6788 | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
16 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
17 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
18 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
19 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
20 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
21 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
22 | 98.7034 | 0.2448 | 0.0707 | 0.0415 | 0.0114 | 0.001 | 0.0175 | 0.0038 | 0.0239 | 0.0044 | 0.6368 | 0.2415 | 0.6786 | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
23 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
24 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
25 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
26 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
27 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
28 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
29 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
30 | 98.593 | 0.2487 | 0.0713 | 0.0435 | 0.0116 | 0.001 | 0.0182 | 0.0037 | 0.0182 | 0.0046 | 0.6408 | 0.3462 | 0.6798 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
31 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7995.6531 | 33.4762 | 9.2989 | 8871.9787 | 37.1452 | 10.3181
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №243
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №243 |  | 8871.9787 | 37.1452 | 10.3181
Львівська | В.Любінь | 8871.9787 | 37.1452 | 10.3181
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата