## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №244 | [18 empty] | Маршрут №244
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
2 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
3 | 98.2594 | 0.3074 | 0.1506 | 0.0757 | 0.0533 | 0.001 | 0.0521 | 0.0196 | 0.0525 | 0.0043 | 0.7616 | 0.2633 | 0.6842 | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
4 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
5 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
6 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
7 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
8 | 98.1221 | 0.3539 | 0.1856 | 0.0848 | 0.0638 | 0.001 | 0.051 | 0.0197 | 0.0608 | 0.0048 | 0.8439 | 0.2093 | 0.6852 | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
9 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
10 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
11 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
12 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
13 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
14 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
15 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
16 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
17 | 98.1222 | 0.3329 | 0.1732 | 0.0894 | 0.063 | 0.001 | 0.0573 | 0.0212 | 0.0631 | 0.0074 | 0.84 | 0.23 | 0.6855 | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
18 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
19 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
20 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
21 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
22 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
23 | 98.7276 | 0.244 | 0.0704 | 0.0414 | 0.0112 | 0.001 | 0.0177 | 0.0039 | 0.0148 | 0.0042 | 0.6366 | 0.2278 | 0.6782 | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
24 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
25 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
26 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
27 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
28 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
29 | 98.73 | 0.2503 | 0.0725 | 0.0425 | 0.0116 | 0.001 | 0.0176 | 0.0038 | 0.0149 | 0.0045 | 0.6364 | 0.2155 | 0.6781 | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
30 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
31 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7993.0497 | 33.4653 | 9.2959 | 8870.4501 | 37.1388 | 10.3163
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №244
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №244 |  | 8870.4501 | 37.1388 | 10.3163
Львівська | Городок | 8870.8561 | 37.1405 | 10.3168
Львівська | Городок Керамбуд (ТТР!) | 8870.0202 | 37.137 | 10.3158
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата