## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №255 | [18 empty] | Маршрут №255
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8172.0169 | 34.2146 | 9.5041 | 9058.3502 | 37.9255 | 10.5349 | 11900.9985 | 49.8271 | 13.8409
2 | [13 empty] | 8172.0169 | 34.2146 | 9.5041 | 9058.3502 | 37.9255 | 10.5349 | 11900.9985 | 49.8271 | 13.8409
3 | [13 empty] | 8172.0169 | 34.2146 | 9.5041 | 9058.3502 | 37.9255 | 10.5349 | 11900.9985 | 49.8271 | 13.8409
4 | 92.5395 | 3.6768 | 0.9257 | 0.1181 | 0.1564 | 0.0018 | 0.0857 | 0.0427 | 0.0231 | 0.0045 | 1.2939 | 1.1318 | 0.7289 | 8225.2796 | 34.4376 | 9.566 | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956 | 11711.4027 | 49.0333 | 13.6204
5 | [13 empty] | 8225.2796 | 34.4376 | 9.566 | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956 | 11711.4027 | 49.0333 | 13.6204
6 | [13 empty] | 8225.2796 | 34.4376 | 9.566 | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956 | 11711.4027 | 49.0333 | 13.6204
7 | [13 empty] | 8225.2796 | 34.4376 | 9.566 | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956 | 11711.4027 | 49.0333 | 13.6204
8 | [13 empty] | 8225.2796 | 34.4376 | 9.566 | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956 | 11711.4027 | 49.0333 | 13.6204
9 | [13 empty] | 8225.2796 | 34.4376 | 9.566 | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956 | 11711.4027 | 49.0333 | 13.6204
10 | 92.4238 | 3.7509 | 0.9597 | 0.1221 | 0.1616 | 0.0015 | 0.0527 | 0.0368 | 0.0253 | 0.0043 | 1.2963 | 1.165 | 0.7294 | 8224.0376 | 34.4324 | 9.5646 | 9109.1288 | 38.1381 | 10.5939 | 11705.2166 | 49.0074 | 13.6132
11 | [13 empty] | 8224.0376 | 34.4324 | 9.5646 | 9109.1288 | 38.1381 | 10.5939 | 11705.2166 | 49.0074 | 13.6132
12 | [13 empty] | 8224.0376 | 34.4324 | 9.5646 | 9109.1288 | 38.1381 | 10.5939 | 11705.2166 | 49.0074 | 13.6132
13 | [13 empty] | 8224.0376 | 34.4324 | 9.5646 | 9109.1288 | 38.1381 | 10.5939 | 11705.2166 | 49.0074 | 13.6132
14 | [13 empty] | 8224.0376 | 34.4324 | 9.5646 | 9109.1288 | 38.1381 | 10.5939 | 11705.2166 | 49.0074 | 13.6132
15 | [13 empty] | 8224.0376 | 34.4324 | 9.5646 | 9109.1288 | 38.1381 | 10.5939 | 11705.2166 | 49.0074 | 13.6132
16 | 91.3744 | 4.2297 | 1.0492 | 0.1281 | 0.1804 | 0.0013 | 0.0487 | 0.0371 | 0.0308 | 0.0039 | 1.4369 | 1.4795 | 0.7382 | 8234.2363 | 34.4751 | 9.5764 | 9118.611 | 38.1778 | 10.6049 | 11647.8697 | 48.7673 | 13.5465
17 | [13 empty] | 8234.2363 | 34.4751 | 9.5764 | 9118.611 | 38.1778 | 10.6049 | 11647.8697 | 48.7673 | 13.5465
18 | [13 empty] | 8234.2363 | 34.4751 | 9.5764 | 9118.611 | 38.1778 | 10.6049 | 11647.8697 | 48.7673 | 13.5465
19 | [13 empty] | 8234.2363 | 34.4751 | 9.5764 | 9118.611 | 38.1778 | 10.6049 | 11647.8697 | 48.7673 | 13.5465
20 | [13 empty] | 8234.2363 | 34.4751 | 9.5764 | 9118.611 | 38.1778 | 10.6049 | 11647.8697 | 48.7673 | 13.5465
21 | [13 empty] | 8234.2363 | 34.4751 | 9.5764 | 9118.611 | 38.1778 | 10.6049 | 11647.8697 | 48.7673 | 13.5465
22 | 91.2245 | 4.2739 | 1.0663 | 0.1306 | 0.1845 | 0.0026 | 0.0537 | 0.0404 | 0.0341 | 0.0043 | 1.4736 | 1.5115 | 0.7396 | 8238.1772 | 34.4916 | 9.581 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11641.5164 | 48.7407 | 13.5391 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
23 | [13 empty] | 8238.1772 | 34.4916 | 9.581 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11641.5164 | 48.7407 | 13.5391
24 | [13 empty] | 8238.1772 | 34.4916 | 9.581 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11641.5164 | 48.7407 | 13.5391
25 | [13 empty] | 8238.1772 | 34.4916 | 9.581 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11641.5164 | 48.7407 | 13.5391
26 | [13 empty] | 8238.1772 | 34.4916 | 9.581 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11641.5164 | 48.7407 | 13.5391
27 | [13 empty] | 8238.1772 | 34.4916 | 9.581 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11641.5164 | 48.7407 | 13.5391
28 | [13 empty] | 8238.1772 | 34.4916 | 9.581 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11641.5164 | 48.7407 | 13.5391
29 | [13 empty] | 8238.1772 | 34.4916 | 9.581 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11641.5164 | 48.7407 | 13.5391
30 | [13 empty] | 8238.1772 | 34.4916 | 9.581 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11641.5164 | 48.7407 | 13.5391
31 | 94.2305 | 2.9349 | 0.8212 | 0.115 | 0.1342 | 0.0004 | 0.0606 | 0.0324 | 0.0166 | 0.0035 | 0.9996 | 0.6511 | 0.7147 | 8211.9758 | 34.3819 | 9.5505 | 9098.7151 | 38.0945 | 10.5818 | 11811.5269 | 49.4525 | 13.7368
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8226.1633 | 34.4413 | 9.567 | 9111.0874 | 38.1463 | 10.5962
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №255
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №255 |  | 9111.0874 | 38.1463 | 10.5962
Львівська | Задвір`я | 9109.9887 | 38.1417 | 10.5949
Львівська | Новий Яричів | 9111.1829 | 38.1467 | 10.5963
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата