## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №454 | [18 empty] | Маршрут №454
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Львівгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
2 | 89.5372 | 5.0602 | 1.1882 | 0.138 | 0.2193 | 0.0041 | 0.0573 | 0.0459 | 0.0538 | 0.004 | 1.6386 | 2.0534 | 0.7544 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -9.9 | -8.2 | 0.0002 | 0.0003 | 0
3 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
4 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
5 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
6 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
7 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
8 | 89.5709 | 5.0525 | 1.1862 | 0.1381 | 0.22 | 0.0044 | 0.0574 | 0.0465 | 0.0545 | 0.0036 | 1.6154 | 2.0505 | 0.7542 | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457 | 11567.4264 | 48.4305 | 13.4529 | -10.6 | -8.2
9 | [13 empty] | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457 | 11567.4264 | 48.4305 | 13.4529
10 | [13 empty] | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457 | 11567.4264 | 48.4305 | 13.4529
11 | [13 empty] | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457 | 11567.4264 | 48.4305 | 13.4529
12 | [13 empty] | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457 | 11567.4264 | 48.4305 | 13.4529
13 | [13 empty] | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457 | 11567.4264 | 48.4305 | 13.4529
14 | [13 empty] | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457 | 11567.4264 | 48.4305 | 13.4529
15 | 89.683 | 4.9653 | 1.1888 | 0.1373 | 0.2176 | 0.0237 | 0.0549 | 0.0444 | 0.0437 | 0.0028 | 1.5479 | 2.0906 | 0.7538 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -10.6 | -8.2
16 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
17 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
18 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
19 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
20 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
21 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
22 | 89.6511 | 4.9657 | 1.1915 | 0.1381 | 0.2187 | 0.0013 | 0.0563 | 0.046 | 0.0431 | 0.0038 | 1.5969 | 2.0875 | 0.7537 | 8253.6067 | 34.5562 | 9.5989 | 9136.9783 | 38.2547 | 10.6263 | 11550.7549 | 48.3607 | 13.4335 | -9.4 | -8.1
23 | [13 empty] | 8253.6067 | 34.5562 | 9.5989 | 9136.9783 | 38.2547 | 10.6263 | 11550.7549 | 48.3607 | 13.4335
24 | [13 empty] | 8253.6067 | 34.5562 | 9.5989 | 9136.9783 | 38.2547 | 10.6263 | 11550.7549 | 48.3607 | 13.4335
25 | [13 empty] | 8253.6067 | 34.5562 | 9.5989 | 9136.9783 | 38.2547 | 10.6263 | 11550.7549 | 48.3607 | 13.4335
26 | [13 empty] | 8253.6067 | 34.5562 | 9.5989 | 9136.9783 | 38.2547 | 10.6263 | 11550.7549 | 48.3607 | 13.4335
27 | [13 empty] | 8253.6067 | 34.5562 | 9.5989 | 9136.9783 | 38.2547 | 10.6263 | 11550.7549 | 48.3607 | 13.4335
28 | [13 empty] | 8253.6067 | 34.5562 | 9.5989 | 9136.9783 | 38.2547 | 10.6263 | 11550.7549 | 48.3607 | 13.4335
29 | 89.5634 | 5.0805 | 1.1937 | 0.1389 | 0.2207 | 0.0041 | 0.0578 | 0.0464 | 0.0539 | 0.002 | 1.5754 | 2.0632 | 0.7544 | 8270.3737 | 34.6264 | 9.6184 | 9159.1909 | 38.3477 | 10.6521 | 11572.8959 | 48.4534 | 13.4593 | -8.7 | -6.4
30 | [13 empty] | 8270.3737 | 34.6264 | 9.6184 | 9159.1909 | 38.3477 | 10.6521 | 11572.8959 | 48.4534 | 13.4593
31 | [13 empty] | 8270.3737 | 34.6264 | 9.6184 | 9159.1909 | 38.3477 | 10.6521 | 11572.8959 | 48.4534 | 13.4593
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8260.7482 | 34.5861 | 9.6073 | 9146.6276 | 38.2951 | 10.6375
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №454
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №454 |  | 9146.6276 | 38.2951 | 10.6375
Івано-Франківська | ГРС Цвітова (Лука) | 9146.6515 | 38.2952 | 10.6376
Львівська | ГРС Буянів | 9146.6037 | 38.295 | 10.6375
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата