## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №101 | [18 empty] | Маршрут №101
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8122.5997 | 34.0077 | 9.4466 | 8997.1101 | 37.6691 | 10.4636 | 11345.9923 | 47.5034 | 13.1954
2 | [13 empty] | 8122.5997 | 34.0077 | 9.4466 | 8997.1101 | 37.6691 | 10.4636 | 11345.9923 | 47.5034 | 13.1954
3 | 88.1101 | 5.6529 | 1.0662 | 0.093 | 0.1729 | 0.0015 | 0.043 | 0.0389 | 0.0968 | 0.0071 | 2.4691 | 2.2486 | 0.762 | 8192.9398 | 34.3022 | 9.5284 | 9068.7877 | 37.9692 | 10.547 | 11401.9062 | 47.7375 | 13.2604 | -5.2 | -6.7
4 | [13 empty] | 8192.9398 | 34.3022 | 9.5284 | 9068.7877 | 37.9692 | 10.547 | 11401.9062 | 47.7375 | 13.2604
5 | [13 empty] | 8192.9398 | 34.3022 | 9.5284 | 9068.7877 | 37.9692 | 10.547 | 11401.9062 | 47.7375 | 13.2604
6 | [13 empty] | 8192.9398 | 34.3022 | 9.5284 | 9068.7877 | 37.9692 | 10.547 | 11401.9062 | 47.7375 | 13.2604
7 | 88.478 | 5.367 | 1.072 | 0.0886 | 0.171 | 0.0013 | 0.047 | 0.0466 | 0.1052 | 0.0069 | 2.3533 | 2.2632 | 0.7603 | 8188.6406 | 34.2842 | 9.5234 | 9068.5728 | 37.9683 | 10.5468 | 11413.7051 | 47.7869 | 13.2741 | -6.4 | -7.6
8 | [13 empty] | 8188.6406 | 34.2842 | 9.5234 | 9068.5728 | 37.9683 | 10.5468 | 11413.7051 | 47.7869 | 13.2741
9 | [13 empty] | 8188.6406 | 34.2842 | 9.5234 | 9068.5728 | 37.9683 | 10.5468 | 11413.7051 | 47.7869 | 13.2741
10 | [13 empty] | 8188.6406 | 34.2842 | 9.5234 | 9068.5728 | 37.9683 | 10.5468 | 11413.7051 | 47.7869 | 13.2741 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відс.
11 | [13 empty] | 8188.6406 | 34.2842 | 9.5234 | 9068.5728 | 37.9683 | 10.5468 | 11413.7051 | 47.7869 | 13.2741
12 | [13 empty] | 8188.6406 | 34.2842 | 9.5234 | 9068.5728 | 37.9683 | 10.5468 | 11413.7051 | 47.7869 | 13.2741
13 | [13 empty] | 8188.6406 | 34.2842 | 9.5234 | 9068.5728 | 37.9683 | 10.5468 | 11413.7051 | 47.7869 | 13.2741
14 | 88.5049 | 5.4599 | 0.9372 | 0.0843 | 0.158 | 0.0012 | 0.0385 | 0.0352 | 0.0811 | 0.0078 | 2.4173 | 2.2746 | 0.7583 | 8156.0381 | 34.1477 | 9.4855 | 9033.3669 | 37.8209 | 10.5058 | 11384.9003 | 47.6663 | 13.2406 | -7.6 | -8.2
15 | [13 empty] | 8156.0381 | 34.1477 | 9.4855 | 9033.3669 | 37.8209 | 10.5058 | 11384.9003 | 47.6663 | 13.2406
16 | [13 empty] | 8156.0381 | 34.1477 | 9.4855 | 9033.3669 | 37.8209 | 10.5058 | 11384.9003 | 47.6663 | 13.2406
17 | [13 empty] | 8156.0381 | 34.1477 | 9.4855 | 9033.3669 | 37.8209 | 10.5058 | 11384.9003 | 47.6663 | 13.2406
18 | [13 empty] | 8156.0381 | 34.1477 | 9.4855 | 9033.3669 | 37.8209 | 10.5058 | 11384.9003 | 47.6663 | 13.2406
19 | [13 empty] | 8156.0381 | 34.1477 | 9.4855 | 9033.3669 | 37.8209 | 10.5058 | 11384.9003 | 47.6663 | 13.2406
20 | [13 empty] | 8156.0381 | 34.1477 | 9.4855 | 9033.3669 | 37.8209 | 10.5058 | 11384.9003 | 47.6663 | 13.2406
21 | 88.2831 | 5.4336 | 1.1458 | 0.1021 | 0.1875 | 0.0015 | 0.0435 | 0.0411 | 0.0876 | 0.0069 | 2.4057 | 2.2617 | 0.7617 | 8195.8538 | 34.3144 | 9.5318 | 9076.1203 | 37.9999 | 10.5555 | 11413.4185 | 47.7857 | 13.2738 | -7.2 | -7.4
22 | [13 empty] | 8195.8538 | 34.3144 | 9.5318 | 9076.1203 | 37.9999 | 10.5555 | 11413.4185 | 47.7857 | 13.2738
23 | [13 empty] | 8195.8538 | 34.3144 | 9.5318 | 9076.1203 | 37.9999 | 10.5555 | 11413.4185 | 47.7857 | 13.2738
24 | [13 empty] | 8195.8538 | 34.3144 | 9.5318 | 9076.1203 | 37.9999 | 10.5555 | 11413.4185 | 47.7857 | 13.2738
25 | [13 empty] | 8195.8538 | 34.3144 | 9.5318 | 9076.1203 | 37.9999 | 10.5555 | 11413.4185 | 47.7857 | 13.2738
26 | [13 empty] | 8195.8538 | 34.3144 | 9.5318 | 9076.1203 | 37.9999 | 10.5555 | 11413.4185 | 47.7857 | 13.2738
27 | [13 empty] | 8195.8538 | 34.3144 | 9.5318 | 9076.1203 | 37.9999 | 10.5555 | 11413.4185 | 47.7857 | 13.2738
28 | [13 empty] | 8195.8538 | 34.3144 | 9.5318 | 9076.1203 | 37.9999 | 10.5555 | 11413.4185 | 47.7857 | 13.2738
29 | 88.5719 | 5.3587 | 1.0063 | 0.0704 | 0.1304 | 0.0014 | 0.0333 | 0.0309 | 0.0703 | 0.0073 | 2.469 | 2.2502 | 0.7572 | 8142.7822 | 34.0922 | 9.4701 | 9019.0839 | 37.7611 | 10.4892 | 11375.0121 | 47.6249 | 13.2291
30 | [13 empty] | 8142.7822 | 34.0922 | 9.4701 | 9019.0839 | 37.7611 | 10.4892 | 11375.0121 | 47.6249 | 13.2291
31 | [13 empty] | 8142.7822 | 34.0922 | 9.4701 | 9019.0839 | 37.7611 | 10.4892 | 11375.0121 | 47.6249 | 13.2291
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8184.2697 | 34.2659 | 9.5183 | 9062.936 | 37.9447 | 10.5402
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №101
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №101 |  | 9062.936 | 37.9447 | 10.5402
Полтавська | ГРС В.Будища | 9062.936 | 37.9447 | 10.5402
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата