## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №106 | [18 empty] | Маршрут №106
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8256.5445 | 34.5685 | 9.6024 | 9146.3171 | 38.2938 | 10.6372 | 11680.3527 | 48.9033 | 13.5843
2 | 95.9106 | 2.1364 | 0.6846 | 0.1057 | 0.1167 | 0.0018 | 0.0474 | 0.0453 | 0.0956 | 0.0032 | 0.69 | 0.1626 | 0.7031 | 8228.4801 | 34.451 | 9.5697 | 9118.8976 | 38.179 | 10.6053 | 11935.464 | 49.9714 | 13.8809 | -13 | -14.1
3 | [13 empty] | 8228.4801 | 34.451 | 9.5697 | 9118.8976 | 38.179 | 10.6053 | 11935.464 | 49.9714 | 13.8809
4 | [13 empty] | 8228.4801 | 34.451 | 9.5697 | 9118.8976 | 38.179 | 10.6053 | 11935.464 | 49.9714 | 13.8809
5 | [13 empty] | 8228.4801 | 34.451 | 9.5697 | 9118.8976 | 38.179 | 10.6053 | 11935.464 | 49.9714 | 13.8809
6 | [13 empty] | 8228.4801 | 34.451 | 9.5697 | 9118.8976 | 38.179 | 10.6053 | 11935.464 | 49.9714 | 13.8809
7 | 96.0368 | 2.1131 | 0.666 | 0.1038 | 0.1034 | 0.0012 | 0.0233 | 0.0217 | 0.0782 | 0.0063 | 0.685 | 0.1612 | 0.7008 | 8205.3598 | 34.3542 | 9.5428 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11927.8687 | 49.9396 | 13.8721 | -15.2 | -15.8
8 | [13 empty] | 8205.3598 | 34.3542 | 9.5428 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11927.8687 | 49.9396 | 13.8721
9 | [13 empty] | 8205.3598 | 34.3542 | 9.5428 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11927.8687 | 49.9396 | 13.8721
10 | [13 empty] | 8205.3598 | 34.3542 | 9.5428 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11927.8687 | 49.9396 | 13.8721 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відс.
11 | [13 empty] | 8205.3598 | 34.3542 | 9.5428 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11927.8687 | 49.9396 | 13.8721
12 | [13 empty] | 8205.3598 | 34.3542 | 9.5428 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11927.8687 | 49.9396 | 13.8721
13 | [13 empty] | 8205.3598 | 34.3542 | 9.5428 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11927.8687 | 49.9396 | 13.8721
14 | 95.9581 | 2.2108 | 0.6932 | 0.1079 | 0.1061 | 0.0013 | 0.0205 | 0.0163 | 0.0652 | 0.0033 | 0.6436 | 0.1739 | 0.7011 | 8212.6207 | 34.3846 | 9.5513 | 9106.1194 | 38.1255 | 10.5904 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -15.6 | -14.8
15 | [13 empty] | 8212.6207 | 34.3846 | 9.5513 | 9106.1194 | 38.1255 | 10.5904 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
16 | [13 empty] | 8212.6207 | 34.3846 | 9.5513 | 9106.1194 | 38.1255 | 10.5904 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
17 | [13 empty] | 8212.6207 | 34.3846 | 9.5513 | 9106.1194 | 38.1255 | 10.5904 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
18 | [13 empty] | 8212.6207 | 34.3846 | 9.5513 | 9106.1194 | 38.1255 | 10.5904 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
19 | [13 empty] | 8212.6207 | 34.3846 | 9.5513 | 9106.1194 | 38.1255 | 10.5904 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
20 | [13 empty] | 8212.6207 | 34.3846 | 9.5513 | 9106.1194 | 38.1255 | 10.5904 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
21 | 95.9472 | 2.1983 | 0.6967 | 0.1092 | 0.1066 | 0.0014 | 0.02 | 0.0152 | 0.0518 | 0.0048 | 0.6769 | 0.172 | 0.7009 | 8205.4792 | 34.3547 | 9.543 | 9098.3569 | 38.093 | 10.5814 | 11927.2955 | 49.9372 | 13.8714 | -19.3 | -12
22 | [13 empty] | 8205.4792 | 34.3547 | 9.543 | 9098.3569 | 38.093 | 10.5814 | 11927.2955 | 49.9372 | 13.8714
23 | [13 empty] | 8205.4792 | 34.3547 | 9.543 | 9098.3569 | 38.093 | 10.5814 | 11927.2955 | 49.9372 | 13.8714
24 | [13 empty] | 8205.4792 | 34.3547 | 9.543 | 9098.3569 | 38.093 | 10.5814 | 11927.2955 | 49.9372 | 13.8714
25 | [13 empty] | 8205.4792 | 34.3547 | 9.543 | 9098.3569 | 38.093 | 10.5814 | 11927.2955 | 49.9372 | 13.8714
26 | [13 empty] | 8205.4792 | 34.3547 | 9.543 | 9098.3569 | 38.093 | 10.5814 | 11927.2955 | 49.9372 | 13.8714
27 | [13 empty] | 8205.4792 | 34.3547 | 9.543 | 9098.3569 | 38.093 | 10.5814 | 11927.2955 | 49.9372 | 13.8714
28 | [13 empty] | 8205.4792 | 34.3547 | 9.543 | 9098.3569 | 38.093 | 10.5814 | 11927.2955 | 49.9372 | 13.8714
29 | 91.1808 | 4.3595 | 0.9657 | 0.1322 | 0.1779 | 0 | 0.0276 | 0.0205 | 0.0464 | 0.0034 | 2.0819 | 1.0041 | 0.7352 | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842 | 11648.7056 | 48.7708 | 13.5474
30 | [13 empty] | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842 | 11648.7056 | 48.7708 | 13.5474
31 | [13 empty] | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842 | 11648.7056 | 48.7708 | 13.5474
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8213.1223 | 34.3867 | 9.5519 | 9105.1162 | 38.1213 | 10.5893
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №106
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №106 |  | 9105.1162 | 38.1213 | 10.5893
Полтавська | ГРС Зіньків | 9105.1162 | 38.1213 | 10.5893
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата