## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 41 | [18 empty] | Маршрут № 41
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8141.3013 | 34.086 | 9.4683 | 9013.0889 | 37.736 | 10.4822 | 11291.5593 | 47.2755 | 13.1321
2 | [13 empty] | 8141.3013 | 34.086 | 9.4683 | 9013.0889 | 37.736 | 10.4822 | 11291.5593 | 47.2755 | 13.1321
3 | [13 empty] | 8141.3013 | 34.086 | 9.4683 | 9013.0889 | 37.736 | 10.4822 | 11291.5593 | 47.2755 | 13.1321
4 | [13 empty] | 8141.3013 | 34.086 | 9.4683 | 9013.0889 | 37.736 | 10.4822 | 11291.5593 | 47.2755 | 13.1321
5 | [13 empty] | 8141.3013 | 34.086 | 9.4683 | 9013.0889 | 37.736 | 10.4822 | 11291.5593 | 47.2755 | 13.1321
6 | [13 empty] | 8141.3013 | 34.086 | 9.4683 | 9013.0889 | 37.736 | 10.4822 | 11291.5593 | 47.2755 | 13.1321
7 | 88.6866 | 5.2004 | 1.0126 | 0.0973 | 0.1492 | 0.001 | 0.0459 | 0.0357 | 0.0507 | 0.0041 | 1.3185 | 3.398 | 0.7646 | 8140.752 | 34.0837 | 9.4677 | 9012.9217 | 37.7353 | 10.482 | 11311.8135 | 47.3603 | 13.1556 | -3.7 | -4.1
8 | [13 empty] | 8140.752 | 34.0837 | 9.4677 | 9012.9217 | 37.7353 | 10.482 | 11311.8135 | 47.3603 | 13.1556
9 | [13 empty] | 8140.752 | 34.0837 | 9.4677 | 9012.9217 | 37.7353 | 10.482 | 11311.8135 | 47.3603 | 13.1556
10 | [13 empty] | 8140.752 | 34.0837 | 9.4677 | 9012.9217 | 37.7353 | 10.482 | 11311.8135 | 47.3603 | 13.1556
11 | [13 empty] | 8140.752 | 34.0837 | 9.4677 | 9012.9217 | 37.7353 | 10.482 | 11311.8135 | 47.3603 | 13.1556
12 | [13 empty] | 8140.752 | 34.0837 | 9.4677 | 9012.9217 | 37.7353 | 10.482 | 11311.8135 | 47.3603 | 13.1556
13 | [13 empty] | 8140.752 | 34.0837 | 9.4677 | 9012.9217 | 37.7353 | 10.482 | 11311.8135 | 47.3603 | 13.1556
14 | 88.2285 | 5.4415 | 1.0575 | 0.1007 | 0.1583 | 0.0011 | 0.0482 | 0.0379 | 0.0616 | 0.0037 | 1.3652 | 3.496 | 0.7686 | 8156.683 | 34.1504 | 9.4862 | 9029.5454 | 37.8049 | 10.5014 | 11303.43 | 47.3252 | 13.1459
15 | [13 empty] | 8156.683 | 34.1504 | 9.4862 | 9029.5454 | 37.8049 | 10.5014 | 11303.43 | 47.3252 | 13.1459
16 | [13 empty] | 8156.683 | 34.1504 | 9.4862 | 9029.5454 | 37.8049 | 10.5014 | 11303.43 | 47.3252 | 13.1459 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
17 | [13 empty] | 8156.683 | 34.1504 | 9.4862 | 9029.5454 | 37.8049 | 10.5014 | 11303.43 | 47.3252 | 13.1459
18 | [13 empty] | 8156.683 | 34.1504 | 9.4862 | 9029.5454 | 37.8049 | 10.5014 | 11303.43 | 47.3252 | 13.1459
19 | [13 empty] | 8156.683 | 34.1504 | 9.4862 | 9029.5454 | 37.8049 | 10.5014 | 11303.43 | 47.3252 | 13.1459
20 | [13 empty] | 8156.683 | 34.1504 | 9.4862 | 9029.5454 | 37.8049 | 10.5014 | 11303.43 | 47.3252 | 13.1459 | [5 empty] | й1
21 | 88.1391 | 5.3652 | 1.132 | 0.1094 | 0.175 | 0.0013 | 0.0503 | 0.0398 | 0.0729 | 0.0045 | 1.439 | 3.4714 | 0.77 | 8166.3802 | 34.191 | 9.4975 | 9039.7919 | 37.8478 | 10.5133 | 11305.9856 | 47.3359 | 13.1489 | -17.4 | -15.9
22 | [13 empty] | 8166.3802 | 34.191 | 9.4975 | 9039.7919 | 37.8478 | 10.5133 | 11305.9856 | 47.3359 | 13.1489
23 | [13 empty] | 8166.3802 | 34.191 | 9.4975 | 9039.7919 | 37.8478 | 10.5133 | 11305.9856 | 47.3359 | 13.1489 |  |  |  |  | відсутн
24 | [13 empty] | 8166.3802 | 34.191 | 9.4975 | 9039.7919 | 37.8478 | 10.5133 | 11305.9856 | 47.3359 | 13.1489
25 | [13 empty] | 8166.3802 | 34.191 | 9.4975 | 9039.7919 | 37.8478 | 10.5133 | 11305.9856 | 47.3359 | 13.1489
26 | [13 empty] | 8166.3802 | 34.191 | 9.4975 | 9039.7919 | 37.8478 | 10.5133 | 11305.9856 | 47.3359 | 13.1489
27 | [13 empty] | 8166.3802 | 34.191 | 9.4975 | 9039.7919 | 37.8478 | 10.5133 | 11305.9856 | 47.3359 | 13.1489
28 | [13 empty] | 8166.3802 | 34.191 | 9.4975 | 9039.7919 | 37.8478 | 10.5133 | 11305.9856 | 47.3359 | 13.1489
29 | 88.9936 | 4.9129 | 1.2636 | 0.1427 | 0.2373 | 0.0013 | 0.0626 | 0.053 | 0.0929 | 0.0051 | 1.8362 | 2.3987 | 0.7612 | 8238.1534 | 34.4915 | 9.581 | 9118.7543 | 38.1784 | 10.6051 | 11470.3833 | 48.0242 | 13.3401 | -1.9 | -2.9
30 | [13 empty] | 8238.1534 | 34.4915 | 9.581 | 9118.7543 | 38.1784 | 10.6051 | 11470.3833 | 48.0242 | 13.3401
31 | [13 empty] | 8238.1534 | 34.4915 | 9.581 | 9118.7543 | 38.1784 | 10.6051 | 11470.3833 | 48.0242 | 13.3401
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8159.1431 | 34.1607 | 9.4891 | 9032.4115 | 37.8169 | 10.5047
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Яготинського ЛВУМГ | [8 empty] | Приймак М.А. | [9 empty] | 01 | .06.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [9 empty] | 01 | .06.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [9 empty] | 01 | .06.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №41
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №41 |  | 9032.4115 | 37.8169 | 10.5047
Полтавська | Березова Рудка | 9032.3399 | 37.8166 | 10.5046
Полтавська | Вікторія | 9032.316 | 37.8165 | 10.5046
Полтавська | Майорщина-1 | 9032.6265 | 37.8178 | 10.5049
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  | Приймак М.А. |  |  | 01 | .06.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | 01 | .06.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | 01 | .06.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис |  | дата