## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №51 | [18 empty] | Маршрут №51
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "ЛУБНИГАЗ", ПАТ "ПОЛТАВАГАЗ", ПАТ "ЧЕРГНІГІВГАЗ", ДП "УКРАВТОГАЗ", ФОП Костюк Р.В.
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056
2 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056
3 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056
4 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056
5 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056
6 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056
7 | 88.7495 | 5.186 | 1.006 | 0.105 | 0.156 | 0.0039 | 0.044 | 0.034 | 0.069 | 0.0106 | 1.258 | 3.378 | 0.7648 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806 | -2.9 | -4.7 |  |  | відс.
8 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806 |  |  | 0,0015 | <0,0002
9 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806
10 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806
11 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806
12 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806
13 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806
14 | 88.7281 | 5.161 | 1.042 | 0.107 | 0.16 | 0.0036 | 0.044 | 0.034 | 0.07 | 0.0023 | 1.189 | 3.459 | 0.7657 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778 | -8.2 | -7.8
15 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
16 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
17 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
18 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
19 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
20 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
21 | 88.6995 | 5.143 | 1.073 | 0.105 | 0.158 | 0.0037 | 0.045 | 0.036 | 0.072 | 0.0038 | 1.182 | 3.479 | 0.7662 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778 | -2.9 | -3.1
22 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
23 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
24 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
25 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
26 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
27 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
28 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
29 | 89.2494 | 4.952 | 1.271 | 0.142 | 0.235 | 0.0043 | 0.063 | 0.055 | 0.1 | 0.0043 | 1.52 | 2.404 | 0.7603 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056 | -0.8 | -7.8
30 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
31 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8169.0314 | 34.2021 | 9.5006 | 9047.8887 | 37.8817 | 10.5227
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №51
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №51 |  | 9047.8887 | 37.8817 | 10.5227
Полтавська | АГНКС Лубни | 9047.2438 | 37.879 | 10.5219
Полтавська | АГНКС Лубни-2 | 9050.1578 | 37.8912 | 10.5253
Полтавська | Вишневе | 9079.5597 | 38.0143 | 10.5595
Полтавська | Гребінка | 9047.3394 | 37.8794 | 10.5221
Полтавська | Лубни | 9047.2438 | 37.879 | 10.5219
Полтавська | Мгар | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083
Полтавська | Новаки | 9046.0735 | 37.8741 | 10.5206
Полтавська | Пирятин | 9047.8648 | 37.8816 | 10.5227
Полтавська | Чорнухи | 9076.4786 | 38.0014 | 10.5559
Чернігівська | Богдани | 9074.8544 | 37.9946 | 10.5541
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата