## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №860 | [18 empty] | Маршрут №860
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", ПрАТ "Кременчукгаз", ДП "Укравтогаз", ТОВ "Кременчукавтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
2 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
3 | 90.8301 | 4.0298 | 1.4247 | 0.1388 | 0.2774 | 0.0042 | 0.053 | 0.0421 | 0.0458 | 0.0014 | 0.6504 | 2.5023 | 0.752 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944 | -8.1
4 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
5 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
6 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
7 | 90.1781 | 4.2638 | 1.5819 | 0.1721 | 0.3676 | 0.0049 | 0.0799 | 0.0709 | 0.1023 | 0.0012 | 0.6856 | 2.4917 | 0.7605 | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556 | -8.3
8 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
9 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
10 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
11 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
12 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
13 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
14 | 90.5272 | 4.1632 | 1.4832 | 0.1554 | 0.3183 | 0.0038 | 0.0621 | 0.0522 | 0.0452 | 0.0011 | 0.6949 | 2.4934 | 0.7551 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111 | -8.4
15 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
16 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
17 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
18 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
19 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
20 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
21 | 91.1669 | 3.8599 | 1.2431 | 0.13 | 0.2495 | 0.0047 | 0.0476 | 0.0364 | 0.0461 | 0.0012 | 0.5702 | 2.6444 | 0.7493 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -8.3
22 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
23 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
24 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
25 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
26 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
27 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
28 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
29 | 90.3637 | 4.2553 | 1.468 | 0.1646 | 0.3237 | 0.0046 | 0.0736 | 0.0637 | 0.073 | 0.0009 | 0.8176 | 2.3913 | 0.7565 | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306 | -8.2 |  | 0.0012 | 0.0009 | 0
30 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
31 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8296.6228 | 34.7363 | 9.649 | 9188.7123 | 38.4713 | 10.6865
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Грицик О.М. | [13 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Федорець В.І. | [13 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №860
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №860 |  | 9188.7123 | 38.4713 | 10.6865
Полтавська | АГНКС Кременчук-1 | 9187.3747 | 38.4657 | 10.6849
Полтавська | АГНКС ТОВ "Кременчукавтогаз" | 9195.6388 | 38.5003 | 10.6945
Полтавська | Бугаївка ДКК | 9194.4685 | 38.4954 | 10.6932
Полтавська | Бутенки ДКК | 9202.6848 | 38.5298 | 10.7027
Полтавська | Глобине ДКК | 9193.5608 | 38.4916 | 10.6921
Полтавська | Голещина ДКК | 9194.3252 | 38.4948 | 10.693
Полтавська | Козельщина ДКК | 9194.1341 | 38.494 | 10.6928
Полтавська | Кременчук (місто) ДКК | 9193.7042 | 38.4922 | 10.6923
Полтавська | Кременчук (пром-ть) ДКК | 9187.112 | 38.4646 | 10.6846
Полтавська | Погреби ДКК | 9194.2535 | 38.4945 | 10.6929
Полтавська | Потоки ДКК | 9192.1755 | 38.4858 | 10.6905
Полтавська | Сушки ДКК | 9194.8745 | 38.4971 | 10.6936
Полтавська | Троїцьке ДКК | 9194.97 | 38.4975 | 10.6938
Головний інженер Кременчуцького ЛВУМГ |  | Грицик О.М. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Федорець В.І. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата