## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №92 | [18 empty] | Маршрут №92
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8289.338 | 34.7058 | 9.6405 | 9181.3797 | 38.4406 | 10.6779 | 11697.5735 | 48.9754 | 13.6043
2 | [13 empty] | 8289.338 | 34.7058 | 9.6405 | 9181.3797 | 38.4406 | 10.6779 | 11697.5735 | 48.9754 | 13.6043
3 | [13 empty] | 8289.338 | 34.7058 | 9.6405 | 9181.3797 | 38.4406 | 10.6779 | 11697.5735 | 48.9754 | 13.6043
4 | 90.9296 | 4.3932 | 1.1331 | 0.1358 | 0.2154 | 0.0052 | 0.0621 | 0.0485 | 0.0896 | 0.0032 | 1.9769 | 1.0073 | 0.7404 | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11701.5861 | 48.9922 | 13.6089 | -4.5 | -3.4
5 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11701.5861 | 48.9922 | 13.6089
6 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11701.5861 | 48.9922 | 13.6089
7 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11701.5861 | 48.9922 | 13.6089
8 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11701.5861 | 48.9922 | 13.6089
9 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11701.5861 | 48.9922 | 13.6089
10 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11701.5861 | 48.9922 | 13.6089 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відс.
11 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11701.5861 | 48.9922 | 13.6089
12 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11701.5861 | 48.9922 | 13.6089
13 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11701.5861 | 48.9922 | 13.6089
14 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11701.5861 | 48.9922 | 13.6089
15 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11701.5861 | 48.9922 | 13.6089
16 | 91.0567 | 4.3967 | 1.1019 | 0.1363 | 0.2139 | 0.0039 | 0.0584 | 0.0477 | 0.0862 | 0.0033 | 1.8671 | 1.028 | 0.7395 | 8283.7968 | 34.6826 | 9.6341 | 9175.8862 | 38.4176 | 10.6716 | 11710.1846 | 49.0282 | 13.6189 | -7.1 | -3.6
17 | [13 empty] | 8283.7968 | 34.6826 | 9.6341 | 9175.8862 | 38.4176 | 10.6716 | 11710.1846 | 49.0282 | 13.6189
18 | [13 empty] | 8283.7968 | 34.6826 | 9.6341 | 9175.8862 | 38.4176 | 10.6716 | 11710.1846 | 49.0282 | 13.6189
19 | [13 empty] | 8283.7968 | 34.6826 | 9.6341 | 9175.8862 | 38.4176 | 10.6716 | 11710.1846 | 49.0282 | 13.6189
20 | [13 empty] | 8283.7968 | 34.6826 | 9.6341 | 9175.8862 | 38.4176 | 10.6716 | 11710.1846 | 49.0282 | 13.6189
21 | [13 empty] | 8283.7968 | 34.6826 | 9.6341 | 9175.8862 | 38.4176 | 10.6716 | 11710.1846 | 49.0282 | 13.6189
22 | [13 empty] | 8283.7968 | 34.6826 | 9.6341 | 9175.8862 | 38.4176 | 10.6716 | 11710.1846 | 49.0282 | 13.6189
23 | 90.8814 | 4.4739 | 1.1393 | 0.1363 | 0.2151 | 0.0041 | 0.0582 | 0.0479 | 0.082 | 0.0035 | 1.9136 | 1.0447 | 0.7408 | 8287.1645 | 34.6967 | 9.638 | 9179.3017 | 38.4319 | 10.6755 | 11704.8822 | 49.006 | 13.6128 | -8.2 | -9.4
24 | [13 empty] | 8287.1645 | 34.6967 | 9.638 | 9179.3017 | 38.4319 | 10.6755 | 11704.8822 | 49.006 | 13.6128
25 | [13 empty] | 8287.1645 | 34.6967 | 9.638 | 9179.3017 | 38.4319 | 10.6755 | 11704.8822 | 49.006 | 13.6128
26 | [13 empty] | 8287.1645 | 34.6967 | 9.638 | 9179.3017 | 38.4319 | 10.6755 | 11704.8822 | 49.006 | 13.6128
27 | [13 empty] | 8287.1645 | 34.6967 | 9.638 | 9179.3017 | 38.4319 | 10.6755 | 11704.8822 | 49.006 | 13.6128
28 | [13 empty] | 8287.1645 | 34.6967 | 9.638 | 9179.3017 | 38.4319 | 10.6755 | 11704.8822 | 49.006 | 13.6128
29 | [13 empty] | 8287.1645 | 34.6967 | 9.638 | 9179.3017 | 38.4319 | 10.6755 | 11704.8822 | 49.006 | 13.6128
30 | [13 empty] | 8287.1645 | 34.6967 | 9.638 | 9179.3017 | 38.4319 | 10.6755 | 11704.8822 | 49.006 | 13.6128
31 | 91.0517 | 4.3878 | 1.114 | 0.1319 | 0.2035 | 0.0034 | 0.0543 | 0.0435 | 0.075 | 0.003 | 1.9261 | 1.0059 | 0.7389 | 8273.3831 | 34.639 | 9.6219 | 9164.6127 | 38.3704 | 10.6584 | 11701.1562 | 48.9904 | 13.6084 | -7.4 | -6.8
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8284.4417 | 34.6853 | 9.6348 | 9176.3639 | 38.4196 | 10.6721
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №92
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №92 |  | 9176.3639 | 38.4196 | 10.6721
Полтавська | ГРС Орданівка | 9176.3639 | 38.4196 | 10.6721
Полтавська | ГРС Пришиб | 9176.4117 | 38.4198 | 10.6722
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата