## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №99 | [18 empty] | Маршрут №99
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8102.465 | 33.9234 | 9.4232 | 8981.2746 | 37.6028 | 10.4452 | 11629.0964 | 48.6887 | 13.5246
2 | [13 empty] | 8102.465 | 33.9234 | 9.4232 | 8981.2746 | 37.6028 | 10.4452 | 11629.0964 | 48.6887 | 13.5246
3 | 93.0704 | 2.9235 | 0.6379 | 0.0812 | 0.1681 | 0.0035 | 0.0487 | 0.0469 | 0.0714 | 0.0024 | 2.7344 | 0.2115 | 0.7177 | 8103.1338 | 33.9262 | 9.4239 | 8978.1457 | 37.5897 | 10.4416 | 11630.5294 | 48.6947 | 13.5263 | -4.5 | -1.4
4 | [13 empty] | 8103.1338 | 33.9262 | 9.4239 | 8978.1457 | 37.5897 | 10.4416 | 11630.5294 | 48.6947 | 13.5263
5 | [13 empty] | 8103.1338 | 33.9262 | 9.4239 | 8978.1457 | 37.5897 | 10.4416 | 11630.5294 | 48.6947 | 13.5263
6 | [13 empty] | 8103.1338 | 33.9262 | 9.4239 | 8978.1457 | 37.5897 | 10.4416 | 11630.5294 | 48.6947 | 13.5263
7 | 93.138 | 2.9274 | 0.6258 | 0.082 | 0.1718 | 0.0027 | 0.0491 | 0.0487 | 0.0671 | 0.0008 | 2.6751 | 0.2115 | 0.7173 | 8107.0986 | 33.9428 | 9.4286 | 8986.6248 | 37.6252 | 10.4514 | 11645.0752 | 48.7556 | 13.5432 | 3.9 | -2
8 | [13 empty] | 8107.0986 | 33.9428 | 9.4286 | 8986.6248 | 37.6252 | 10.4514 | 11645.0752 | 48.7556 | 13.5432
9 | [13 empty] | 8107.0986 | 33.9428 | 9.4286 | 8986.6248 | 37.6252 | 10.4514 | 11645.0752 | 48.7556 | 13.5432
10 | [13 empty] | 8107.0986 | 33.9428 | 9.4286 | 8986.6248 | 37.6252 | 10.4514 | 11645.0752 | 48.7556 | 13.5432 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відс.
11 | [13 empty] | 8107.0986 | 33.9428 | 9.4286 | 8986.6248 | 37.6252 | 10.4514 | 11645.0752 | 48.7556 | 13.5432
12 | [13 empty] | 8107.0986 | 33.9428 | 9.4286 | 8986.6248 | 37.6252 | 10.4514 | 11645.0752 | 48.7556 | 13.5432
13 | [13 empty] | 8107.0986 | 33.9428 | 9.4286 | 8986.6248 | 37.6252 | 10.4514 | 11645.0752 | 48.7556 | 13.5432
14 | 93.2476 | 2.8959 | 0.601 | 0.0804 | 0.1672 | 0.003 | 0.046 | 0.0443 | 0.0564 | 0.0014 | 2.648 | 0.2089 | 0.7161 | 8098.1658 | 33.9054 | 9.4182 | 8977.1426 | 37.5855 | 10.4404 | 11642.7822 | 48.746 | 13.5406 | -6 | -7.6
15 | [13 empty] | 8098.1658 | 33.9054 | 9.4182 | 8977.1426 | 37.5855 | 10.4404 | 11642.7822 | 48.746 | 13.5406
16 | [13 empty] | 8098.1658 | 33.9054 | 9.4182 | 8977.1426 | 37.5855 | 10.4404 | 11642.7822 | 48.746 | 13.5406
17 | [13 empty] | 8098.1658 | 33.9054 | 9.4182 | 8977.1426 | 37.5855 | 10.4404 | 11642.7822 | 48.746 | 13.5406
18 | [13 empty] | 8098.1658 | 33.9054 | 9.4182 | 8977.1426 | 37.5855 | 10.4404 | 11642.7822 | 48.746 | 13.5406
19 | [13 empty] | 8098.1658 | 33.9054 | 9.4182 | 8977.1426 | 37.5855 | 10.4404 | 11642.7822 | 48.746 | 13.5406
20 | [13 empty] | 8098.1658 | 33.9054 | 9.4182 | 8977.1426 | 37.5855 | 10.4404 | 11642.7822 | 48.746 | 13.5406
21 | 93.1472 | 2.9287 | 0.6201 | 0.0806 | 0.1682 | 0.003 | 0.0471 | 0.0457 | 0.061 | 0.0031 | 2.6839 | 0.2113 | 0.7169 | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.7491 | 37.6006 | 10.4446 | 11640.5371 | 48.7366 | 13.5379
22 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.7491 | 37.6006 | 10.4446 | 11640.5371 | 48.7366 | 13.5379
23 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.7491 | 37.6006 | 10.4446 | 11640.5371 | 48.7366 | 13.5379
24 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.7491 | 37.6006 | 10.4446 | 11640.5371 | 48.7366 | 13.5379
25 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.7491 | 37.6006 | 10.4446 | 11640.5371 | 48.7366 | 13.5379
26 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.7491 | 37.6006 | 10.4446 | 11640.5371 | 48.7366 | 13.5379
27 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.7491 | 37.6006 | 10.4446 | 11640.5371 | 48.7366 | 13.5379
28 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.7491 | 37.6006 | 10.4446 | 11640.5371 | 48.7366 | 13.5379
29 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.7491 | 37.6006 | 10.4446 | 11640.5371 | 48.7366 | 13.5379
30 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.7491 | 37.6006 | 10.4446 | 11640.5371 | 48.7366 | 13.5379
31 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.7491 | 37.6006 | 10.4446 | 11640.5371 | 48.7366 | 13.5379
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8102.4172 | 33.9232 | 9.4231 | 8981.0358 | 37.6018 | 10.4449
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №99
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №99 |  | 8981.0358 | 37.6018 | 10.4449
Полтавська | ГРС Карлівка | 8981.0119 | 37.6017 | 10.4449
Полтавська | ГРС Кошманівка | 8981.1074 | 37.6021 | 10.445
Полтавська | ГРС Попівка | 8981.1074 | 37.6021 | 10.445
Полтавська | ГРС Халтурине | 8981.1074 | 37.6021 | 10.445
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата