## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №131 | [18 empty] | Маршрут №131
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Диканька-Київ" (ШДК)
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
2 | [13 empty] | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444 | 29.4 | 11.1 |  |  | відсут.
3 | [13 empty] | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
4 | 88.2952 | 4.777 | 2.0975 | 0.2957 | 0.499 | 0.0074 | 0.1372 | 0.1195 | 0.2147 | 0.0052 | 2.373 | 1.1787 | 0.773 | 8538.7409 | 35.75 | 9.9306 | 9446.3553 | 39.55 | 10.9861 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
5 | [13 empty] | 8538.7409 | 35.75 | 9.9306 | 9446.3553 | 39.55 | 10.9861 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
6 | [13 empty] | 8538.7409 | 35.75 | 9.9306 | 9446.3553 | 39.55 | 10.9861 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
7 | [13 empty] | 8538.7409 | 35.75 | 9.9306 | 9446.3553 | 39.55 | 10.9861 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139 | 28.7 | 12.3
8 | [13 empty] | 8538.7409 | 35.75 | 9.9306 | 9446.3553 | 39.55 | 10.9861 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
9 | [13 empty] | 8538.7409 | 35.75 | 9.9306 | 9446.3553 | 39.55 | 10.9861 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
10 | 88.3768 | 4.7597 | 2.1178 | 0.2985 | 0.506 | 0.008 | 0.1376 | 0.1209 | 0.2171 | 0.0042 | 2.3172 | 1.1363 | 0.7726 | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
11 | [13 empty] | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
12 | [13 empty] | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
13 | [13 empty] | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
14 | [13 empty] | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
15 | [13 empty] | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389 | 34 | 14.8
16 | [13 empty] | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
17 | 88.2725 | 4.7596 | 2.1338 | 0.2986 | 0.5113 | 0.0069 | 0.1387 | 0.1212 | 0.2385 | 0.0047 | 2.3987 | 1.1156 | 0.7737 | 8555.4601 | 35.82 | 9.95 | 9465.463 | 39.63 | 11.0083 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
18 | [13 empty] | 8555.4601 | 35.82 | 9.95 | 9465.463 | 39.63 | 11.0083 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
19 | [13 empty] | 8555.4601 | 35.82 | 9.95 | 9465.463 | 39.63 | 11.0083 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
20 | [13 empty] | 8555.4601 | 35.82 | 9.95 | 9465.463 | 39.63 | 11.0083 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
21 | [13 empty] | 8555.4601 | 35.82 | 9.95 | 9465.463 | 39.63 | 11.0083 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
22 | [13 empty] | 8555.4601 | 35.82 | 9.95 | 9465.463 | 39.63 | 11.0083 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361 | 33.3 | 12.9
23 | [13 empty] | 8555.4601 | 35.82 | 9.95 | 9465.463 | 39.63 | 11.0083 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
24 | 88.4458 | 4.6823 | 2.0575 | 0.2908 | 0.4981 | 0.0074 | 0.1371 | 0.119 | 0.241 | 0.0053 | 2.3901 | 1.1258 | 0.7721 | 8536.3525 | 35.74 | 9.9278 | 9446.3553 | 39.55 | 10.9861 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
25 | [13 empty] | 8536.3525 | 35.74 | 9.9278 | 9446.3553 | 39.55 | 10.9861 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
26 | [13 empty] | 8536.3525 | 35.74 | 9.9278 | 9446.3553 | 39.55 | 10.9861 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
27 | [13 empty] | 8536.3525 | 35.74 | 9.9278 | 9446.3553 | 39.55 | 10.9861 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
28 | [13 empty] | 8536.3525 | 35.74 | 9.9278 | 9446.3553 | 39.55 | 10.9861 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
29 | [13 empty] | 8536.3525 | 35.74 | 9.9278 | 9446.3553 | 39.55 | 10.9861 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222 | 36.4 | 16.4
30 | [13 empty] | 8536.3525 | 35.74 | 9.9278 | 9446.3553 | 39.55 | 10.9861 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
31 | 88.3534 | 4.7996 | 2.1006 | 0.293 | 0.504 | 0.0051 | 0.1384 | 0.1211 | 0.2361 | 0.005 | 2.3061 | 1.1376 | 0.773 | 8555.4601 | 35.82 | 9.95 | 9465.463 | 39.63 | 11.0083 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8547.9604 | 35.7886 | 9.9413 | 9457.8199 | 39.598 | 10.9994
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №131
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №131 |  | 9457.8199 | 39.598 | 10.9994
Харківська | ГРС Киселі | 9457.8199 | 39.598 | 10.9994
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата