## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №601 | [18 empty] | Маршрут №601
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 11874.415 | 49.7158 | 13.8099
2 | [13 empty] | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 11874.415 | 49.7158 | 13.8099
3 | 89.0902 | 4.6327 | 2.287 | 0.3181 | 0.6119 | 0.0055 | 0.1457 | 0.1228 | 0.1562 | 0.0033 | 1.8745 | 0.7522 | 0.7678 | 8636.6677 | 36.16 | 10.0444 | 9549.0591 | 39.98 | 11.1056 | 11961.3071 | 50.0796 | 13.911
4 | [13 empty] | 8636.6677 | 36.16 | 10.0444 | 9549.0591 | 39.98 | 11.1056 | 11961.3071 | 50.0796 | 13.911
5 | [13 empty] | 8636.6677 | 36.16 | 10.0444 | 9549.0591 | 39.98 | 11.1056 | 11961.3071 | 50.0796 | 13.911
6 | [13 empty] | 8636.6677 | 36.16 | 10.0444 | 9549.0591 | 39.98 | 11.1056 | 11961.3071 | 50.0796 | 13.911
7 | [13 empty] | 8636.6677 | 36.16 | 10.0444 | 9549.0591 | 39.98 | 11.1056 | 11961.3071 | 50.0796 | 13.911
8 | [13 empty] | 8636.6677 | 36.16 | 10.0444 | 9549.0591 | 39.98 | 11.1056 | 11961.3071 | 50.0796 | 13.911
9 | [13 empty] | 8636.6677 | 36.16 | 10.0444 | 9549.0591 | 39.98 | 11.1056 | 11961.3071 | 50.0796 | 13.911
10 | 88.8685 | 4.7047 | 2.3411 | 0.3151 | 0.6412 | 0.0054 | 0.1712 | 0.1343 | 0.1589 | 0.0032 | 1.6985 | 0.958 | 0.7718 | 8660.5523 | 36.26 | 10.0722 | 9575.3321 | 40.09 | 11.1361 | 11961.9998 | 50.0825 | 13.9118
11 | [13 empty] | 8660.5523 | 36.26 | 10.0722 | 9575.3321 | 40.09 | 11.1361 | 11961.9998 | 50.0825 | 13.9118
12 | [13 empty] | 8660.5523 | 36.26 | 10.0722 | 9575.3321 | 40.09 | 11.1361 | 11961.9998 | 50.0825 | 13.9118
13 | [13 empty] | 8660.5523 | 36.26 | 10.0722 | 9575.3321 | 40.09 | 11.1361 | 11961.9998 | 50.0825 | 13.9118
14 | [13 empty] | 8660.5523 | 36.26 | 10.0722 | 9575.3321 | 40.09 | 11.1361 | 11961.9998 | 50.0825 | 13.9118
15 | [13 empty] | 8660.5523 | 36.26 | 10.0722 | 9575.3321 | 40.09 | 11.1361 | 11961.9998 | 50.0825 | 13.9118
16 | [13 empty] | 8660.5523 | 36.26 | 10.0722 | 9575.3321 | 40.09 | 11.1361 | 11961.9998 | 50.0825 | 13.9118
17 | [13 empty] | 8660.5523 | 36.26 | 10.0722 | 9575.3321 | 40.09 | 11.1361 | 11961.9998 | 50.0825 | 13.9118
18 | 88.7804 | 4.7724 | 2.3889 | 0.333 | 0.6654 | 0.0053 | 0.1868 | 0.1437 | 0.1668 | 0.0031 | 1.6297 | 0.9245 | 0.7736 | 8693.9908 | 36.4 | 10.1111 | 9613.5475 | 40.25 | 11.1806 | 11995.0322 | 50.2208 | 13.9502
19 | [13 empty] | 8693.9908 | 36.4 | 10.1111 | 9613.5475 | 40.25 | 11.1806 | 11995.0322 | 50.2208 | 13.9502
20 | [13 empty] | 8693.9908 | 36.4 | 10.1111 | 9613.5475 | 40.25 | 11.1806 | 11995.0322 | 50.2208 | 13.9502
21 | [13 empty] | 8693.9908 | 36.4 | 10.1111 | 9613.5475 | 40.25 | 11.1806 | 11995.0322 | 50.2208 | 13.9502
22 | [13 empty] | 8693.9908 | 36.4 | 10.1111 | 9613.5475 | 40.25 | 11.1806 | 11995.0322 | 50.2208 | 13.9502
23 | [13 empty] | 8693.9908 | 36.4 | 10.1111 | 9613.5475 | 40.25 | 11.1806 | 11995.0322 | 50.2208 | 13.9502
24 | 88.9624 | 4.8078 | 2.4516 | 0.3455 | 0.6761 | 0.0051 | 0.1702 | 0.1532 | 0.1772 | 0.0037 | 1.4943 | 0.7528 | 0.7724 | 8734.5946 | 36.57 | 10.1583 | 9656.5397 | 40.43 | 11.2306 | 12059.1862 | 50.4894 | 14.0248
25 | [13 empty] | 8734.5946 | 36.57 | 10.1583 | 9656.5397 | 40.43 | 11.2306 | 12059.1862 | 50.4894 | 14.0248
26 | [13 empty] | 8734.5946 | 36.57 | 10.1583 | 9656.5397 | 40.43 | 11.2306 | 12059.1862 | 50.4894 | 14.0248
27 | [13 empty] | 8734.5946 | 36.57 | 10.1583 | 9656.5397 | 40.43 | 11.2306 | 12059.1862 | 50.4894 | 14.0248
28 | [13 empty] | 8734.5946 | 36.57 | 10.1583 | 9656.5397 | 40.43 | 11.2306 | 12059.1862 | 50.4894 | 14.0248
29 | [13 empty] | 8734.5946 | 36.57 | 10.1583 | 9656.5397 | 40.43 | 11.2306 | 12059.1862 | 50.4894 | 14.0248
30 | [13 empty] | 8734.5946 | 36.57 | 10.1583 | 9656.5397 | 40.43 | 11.2306 | 12059.1862 | 50.4894 | 14.0248
31 | 88.89 | 4.8093 | 2.4529 | 0.3238 | 0.6768 | 0.0053 | 0.1514 | 0.1289 | 0.1807 | 0.0032 | 1.3811 | 0.9966 | 0.7734 | 8710.71 | 36.47 | 10.1306 | 9632.6551 | 40.33 | 11.2028 | 12019.2989 | 50.3224 | 13.9784
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8684.4847 | 36.3602 | 10.1001 | 9602.059 | 40.2019 | 11.1672
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №601
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №601 |  | 9602.059 | 40.2019 | 11.1672
Харківська | ГРС с.Бугаївка (Ізюмський р-н) | 9602.059 | 40.2019 | 11.1672
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата