## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №603 | [18 empty] | Маршрут №603
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11916.4041 | 49.8916 | 13.8588
2 | 92.8016 | 4.1298 | 0.9366 | 0.118 | 0.1954 | 0.0085 | 0.0581 | 0.0458 | 0.0953 | 0.0038 | 1.3283 | 0.2787 | 0.7243 | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11917.7655 | 49.8973 | 13.8604 | -8.1 | 0
3 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11917.7655 | 49.8973 | 13.8604
4 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11917.7655 | 49.8973 | 13.8604
5 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11917.7655 | 49.8973 | 13.8604
6 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11917.7655 | 49.8973 | 13.8604
7 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11917.7655 | 49.8973 | 13.8604
8 | 92.955 | 4.0352 | 0.9178 | 0.1161 | 0.1932 | 0.0076 | 0.0584 | 0.0457 | 0.1013 | 0.0034 | 1.2846 | 0.2818 | 0.7234 | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11919.5091 | 49.9046 | 13.8624 | -8.2 | 0
9 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11919.5091 | 49.9046 | 13.8624
10 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11919.5091 | 49.9046 | 13.8624
11 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11919.5091 | 49.9046 | 13.8624
12 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11919.5091 | 49.9046 | 13.8624
13 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11919.5091 | 49.9046 | 13.8624
14 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11919.5091 | 49.9046 | 13.8624
15 | 92.7593 | 4.1482 | 0.9352 | 0.1185 | 0.1973 | 0.0086 | 0.0584 | 0.046 | 0.1182 | 0.0037 | 1.3152 | 0.2915 | 0.7252 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11922.3275 | 49.9164 | 13.8657 | -11 | -2
16 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11922.3275 | 49.9164 | 13.8657
17 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11922.3275 | 49.9164 | 13.8657
18 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11922.3275 | 49.9164 | 13.8657
19 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11922.3275 | 49.9164 | 13.8657
20 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11922.3275 | 49.9164 | 13.8657
21 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11922.3275 | 49.9164 | 13.8657
22 | 92.7638 | 4.1227 | 0.9366 | 0.1187 | 0.1986 | 0.0082 | 0.0585 | 0.0468 | 0.1343 | 0.0032 | 1.321 | 0.2875 | 0.7255 | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11924.7159 | 49.9264 | 13.8684 | -10.8 | -1
23 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11924.7159 | 49.9264 | 13.8684
24 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11924.7159 | 49.9264 | 13.8684
25 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11924.7159 | 49.9264 | 13.8684
26 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11924.7159 | 49.9264 | 13.8684
27 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11924.7159 | 49.9264 | 13.8684
28 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11924.7159 | 49.9264 | 13.8684
29 | 92.7734 | 4.138 | 0.925 | 0.1172 | 0.1942 | 0.0083 | 0.0558 | 0.0447 | 0.1334 | 0.0038 | 1.3157 | 0.2906 | 0.7253 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11922.9724 | 49.9191 | 13.8664 | -9.2 | -1
30 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11922.9724 | 49.9191 | 13.8664
31 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11922.9724 | 49.9191 | 13.8664
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8349.8138 | 34.959 | 9.7108 | 9246.7996 | 38.7145 | 10.754
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №603
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №603 |  | 9246.7996 | 38.7145 | 10.754
Харківська | ГРС с.Лісова Стінка | 9246.7996 | 38.7145 | 10.754
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата