## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №668 | [18 empty] | Маршрут №668
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8334.9576 | 34.8968 | 9.6936 | 9227.7158 | 38.6346 | 10.7318 | 11804.3854 | 49.4226 | 13.7285
2 | 86.9845 | 4.8238 | 1.9424 | 0.2423 | 0.4244 | 0.0054 | 0.1006 | 0.0838 | 0.1321 | 0.1293 | 3.9849 | 1.1465 | 0.7735 | 8317.7368 | 34.8247 | 9.6735 | 9200.8695 | 38.5222 | 10.7006 | 11481.6329 | 48.0713 | 13.3531 | -1.1 | -0.6
3 | [13 empty] | 8317.7368 | 34.8247 | 9.6735 | 9200.8695 | 38.5222 | 10.7006 | 11481.6329 | 48.0713 | 13.3531
4 | [13 empty] | 8317.7368 | 34.8247 | 9.6735 | 9200.8695 | 38.5222 | 10.7006 | 11481.6329 | 48.0713 | 13.3531
5 | [13 empty] | 8317.7368 | 34.8247 | 9.6735 | 9200.8695 | 38.5222 | 10.7006 | 11481.6329 | 48.0713 | 13.3531
6 | [13 empty] | 8317.7368 | 34.8247 | 9.6735 | 9200.8695 | 38.5222 | 10.7006 | 11481.6329 | 48.0713 | 13.3531
7 | [13 empty] | 8317.7368 | 34.8247 | 9.6735 | 9200.8695 | 38.5222 | 10.7006 | 11481.6329 | 48.0713 | 13.3531
8 | 85.8436 | 5.1791 | 2.2109 | 0.2739 | 0.4951 | 0.0052 | 0.1171 | 0.0984 | 0.1433 | 0.2786 | 4.3625 | 0.9923 | 0.7826 | 8373.5312 | 35.0583 | 9.7384 | 9259.4823 | 38.7676 | 10.7688 | 11486.8398 | 48.0931 | 13.3592 | 1.8 | 0.4
9 | [13 empty] | 8373.5312 | 35.0583 | 9.7384 | 9259.4823 | 38.7676 | 10.7688 | 11486.8398 | 48.0931 | 13.3592
10 | [13 empty] | 8373.5312 | 35.0583 | 9.7384 | 9259.4823 | 38.7676 | 10.7688 | 11486.8398 | 48.0931 | 13.3592
11 | [13 empty] | 8373.5312 | 35.0583 | 9.7384 | 9259.4823 | 38.7676 | 10.7688 | 11486.8398 | 48.0931 | 13.3592
12 | [13 empty] | 8373.5312 | 35.0583 | 9.7384 | 9259.4823 | 38.7676 | 10.7688 | 11486.8398 | 48.0931 | 13.3592
13 | [13 empty] | 8373.5312 | 35.0583 | 9.7384 | 9259.4823 | 38.7676 | 10.7688 | 11486.8398 | 48.0931 | 13.3592
14 | [13 empty] | 8373.5312 | 35.0583 | 9.7384 | 9259.4823 | 38.7676 | 10.7688 | 11486.8398 | 48.0931 | 13.3592
15 | 85.855 | 5.175 | 2.2024 | 0.2702 | 0.4921 | 0.005 | 0.1158 | 0.0983 | 0.1498 | 0.2981 | 4.339 | 0.9993 | 0.7826 | 8372.337 | 35.0533 | 9.737 | 9258.1925 | 38.7622 | 10.7673 | 11485.1917 | 48.0862 | 13.3573 | 3.1 | 2.3 | 0,0013 | 0,0002 | відсутні
16 | [13 empty] | 8372.337 | 35.0533 | 9.737 | 9258.1925 | 38.7622 | 10.7673 | 11485.1917 | 48.0862 | 13.3573
17 | [13 empty] | 8372.337 | 35.0533 | 9.737 | 9258.1925 | 38.7622 | 10.7673 | 11485.1917 | 48.0862 | 13.3573
18 | [13 empty] | 8372.337 | 35.0533 | 9.737 | 9258.1925 | 38.7622 | 10.7673 | 11485.1917 | 48.0862 | 13.3573
19 | [13 empty] | 8372.337 | 35.0533 | 9.737 | 9258.1925 | 38.7622 | 10.7673 | 11485.1917 | 48.0862 | 13.3573
20 | [13 empty] | 8372.337 | 35.0533 | 9.737 | 9258.1925 | 38.7622 | 10.7673 | 11485.1917 | 48.0862 | 13.3573
21 | [13 empty] | 8372.337 | 35.0533 | 9.737 | 9258.1925 | 38.7622 | 10.7673 | 11485.1917 | 48.0862 | 13.3573
22 | 85.8331 | 5.202 | 2.2123 | 0.272 | 0.4939 | 0.0051 | 0.1165 | 0.0976 | 0.1413 | 0.2804 | 4.3394 | 1.0064 | 0.7827 | 8374.1522 | 35.0609 | 9.7391 | 9260.1511 | 38.7704 | 10.7696 | 11487.2219 | 48.0947 | 13.3596 | 3.8 | 2.7
23 | [13 empty] | 8374.1522 | 35.0609 | 9.7391 | 9260.1511 | 38.7704 | 10.7696 | 11487.2219 | 48.0947 | 13.3596
24 | [13 empty] | 8374.1522 | 35.0609 | 9.7391 | 9260.1511 | 38.7704 | 10.7696 | 11487.2219 | 48.0947 | 13.3596
25 | [13 empty] | 8374.1522 | 35.0609 | 9.7391 | 9260.1511 | 38.7704 | 10.7696 | 11487.2219 | 48.0947 | 13.3596
26 | [13 empty] | 8374.1522 | 35.0609 | 9.7391 | 9260.1511 | 38.7704 | 10.7696 | 11487.2219 | 48.0947 | 13.3596
27 | [13 empty] | 8374.1522 | 35.0609 | 9.7391 | 9260.1511 | 38.7704 | 10.7696 | 11487.2219 | 48.0947 | 13.3596
28 | [13 empty] | 8374.1522 | 35.0609 | 9.7391 | 9260.1511 | 38.7704 | 10.7696 | 11487.2219 | 48.0947 | 13.3596
29 | 85.9279 | 5.2114 | 2.2319 | 0.2755 | 0.5038 | 0.0052 | 0.1202 | 0.1019 | 0.1618 | 0.171 | 4.2797 | 1.0096 | 0.783 | 8401.2612 | 35.1744 | 9.7707 | 9289.7202 | 38.8942 | 10.8039 | 11521.4724 | 48.2381 | 13.3995 | 3.2 | 2
30 | [13 empty] | 8401.2612 | 35.1744 | 9.7707 | 9289.7202 | 38.8942 | 10.8039 | 11521.4724 | 48.2381 | 13.3995
31 | [13 empty] | 8401.2612 | 35.1744 | 9.7707 | 9289.7202 | 38.8942 | 10.8039 | 11521.4724 | 48.2381 | 13.3995
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8336.8445 | 34.9047 | 9.6958 | 9222.6284 | 38.6133 | 10.7259
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №668
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №668 |  | 9222.6284 | 38.6133 | 10.7259
Харківська | ГРС Борки | 9262.7545 | 38.7813 | 10.7726
Харківська | ГРС м. Змiїв | 9263.2083 | 38.7832 | 10.7731
Харківська | ГРС с. Н.Бiшкiн | 9262.7306 | 38.7812 | 10.7726
Харківська | ГРС с. Соколове | 9262.5157 | 38.7803 | 10.7723
Харківська | ГРС-4 м. Харкiв (Бабаї) | 9248.161 | 38.7202 | 10.7556
Харківська | ГРС-4 м. Харкiв місто | 9216.3706 | 38.5871 | 10.7186
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата