## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №686 | [18 empty] | Маршрут №686
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8173.2112 | 34.2196 | 9.5054 | 9059.7594 | 37.9314 | 10.5365 | 11906.1098 | 49.8485 | 13.8468
2 | [13 empty] | 8173.2112 | 34.2196 | 9.5054 | 9059.7594 | 37.9314 | 10.5365 | 11906.1098 | 49.8485 | 13.8468
3 | [13 empty] | 8173.2112 | 34.2196 | 9.5054 | 9059.7594 | 37.9314 | 10.5365 | 11906.1098 | 49.8485 | 13.8468
4 | [13 empty] | 8173.2112 | 34.2196 | 9.5054 | 9059.7594 | 37.9314 | 10.5365 | 11906.1098 | 49.8485 | 13.8468
5 | [13 empty] | 8173.2112 | 34.2196 | 9.5054 | 9059.7594 | 37.9314 | 10.5365 | 11906.1098 | 49.8485 | 13.8468
6 | [13 empty] | 8173.2112 | 34.2196 | 9.5054 | 9059.7594 | 37.9314 | 10.5365 | 11906.1098 | 49.8485 | 13.8468
7 | 96.1011 | 2.1297 | 0.666 | 0.1016 | 0.099 | 0.0013 | 0.0175 | 0.0123 | 0.0121 | 0.005 | 0.6791 | 0.1754 | 0.6986 | 8179.9705 | 34.2479 | 9.5133 | 9066.9247 | 37.9614 | 10.5448 | 11905.4172 | 49.8456 | 13.846 | -9.2 | -5.1
8 | [13 empty] | 8179.9705 | 34.2479 | 9.5133 | 9066.9247 | 37.9614 | 10.5448 | 11905.4172 | 49.8456 | 13.846
9 | [13 empty] | 8179.9705 | 34.2479 | 9.5133 | 9066.9247 | 37.9614 | 10.5448 | 11905.4172 | 49.8456 | 13.846
10 | [13 empty] | 8179.9705 | 34.2479 | 9.5133 | 9066.9247 | 37.9614 | 10.5448 | 11905.4172 | 49.8456 | 13.846
11 | [13 empty] | 8179.9705 | 34.2479 | 9.5133 | 9066.9247 | 37.9614 | 10.5448 | 11905.4172 | 49.8456 | 13.846
12 | [13 empty] | 8179.9705 | 34.2479 | 9.5133 | 9066.9247 | 37.9614 | 10.5448 | 11905.4172 | 49.8456 | 13.846
13 | [13 empty] | 8179.9705 | 34.2479 | 9.5133 | 9066.9247 | 37.9614 | 10.5448 | 11905.4172 | 49.8456 | 13.846
14 | [13 empty] | 8179.9705 | 34.2479 | 9.5133 | 9066.9247 | 37.9614 | 10.5448 | 11905.4172 | 49.8456 | 13.846
15 | [13 empty] | 8179.9705 | 34.2479 | 9.5133 | 9066.9247 | 37.9614 | 10.5448 | 11905.4172 | 49.8456 | 13.846
16 | 96.0122 | 2.2068 | 0.6942 | 0.1065 | 0.1032 | 0.0013 | 0.0182 | 0.0127 | 0.0116 | 0.0048 | 0.656 | 0.1724 | 0.6994 | 8192.1994 | 34.2991 | 9.5275 | 9080.0852 | 38.0165 | 10.5601 | 11915.8309 | 49.8892 | 13.8581 | -8.8 | -4.6 | 0,0003 | 0,0002 | відсутні
17 | [13 empty] | 8192.1994 | 34.2991 | 9.5275 | 9080.0852 | 38.0165 | 10.5601 | 11915.8309 | 49.8892 | 13.8581
18 | [13 empty] | 8192.1994 | 34.2991 | 9.5275 | 9080.0852 | 38.0165 | 10.5601 | 11915.8309 | 49.8892 | 13.8581
19 | [13 empty] | 8192.1994 | 34.2991 | 9.5275 | 9080.0852 | 38.0165 | 10.5601 | 11915.8309 | 49.8892 | 13.8581
20 | [13 empty] | 8192.1994 | 34.2991 | 9.5275 | 9080.0852 | 38.0165 | 10.5601 | 11915.8309 | 49.8892 | 13.8581
21 | [13 empty] | 8192.1994 | 34.2991 | 9.5275 | 9080.0852 | 38.0165 | 10.5601 | 11915.8309 | 49.8892 | 13.8581
22 | [13 empty] | 8192.1994 | 34.2991 | 9.5275 | 9080.0852 | 38.0165 | 10.5601 | 11915.8309 | 49.8892 | 13.8581
23 | 96.2405 | 2.0471 | 0.644 | 0.0993 | 0.0967 | 0.0014 | 0.0176 | 0.0124 | 0.0121 | 0.0045 | 0.6631 | 0.1613 | 0.6975 | 8173.7366 | 34.2218 | 9.5061 | 9060.3326 | 37.9338 | 10.5372 | 11905.8232 | 49.8473 | 13.8465 | -9.5 | -5.4
24 | [13 empty] | 8173.7366 | 34.2218 | 9.5061 | 9060.3326 | 37.9338 | 10.5372 | 11905.8232 | 49.8473 | 13.8465
25 | [13 empty] | 8173.7366 | 34.2218 | 9.5061 | 9060.3326 | 37.9338 | 10.5372 | 11905.8232 | 49.8473 | 13.8465
26 | [13 empty] | 8173.7366 | 34.2218 | 9.5061 | 9060.3326 | 37.9338 | 10.5372 | 11905.8232 | 49.8473 | 13.8465
27 | [13 empty] | 8173.7366 | 34.2218 | 9.5061 | 9060.3326 | 37.9338 | 10.5372 | 11905.8232 | 49.8473 | 13.8465
28 | [13 empty] | 8173.7366 | 34.2218 | 9.5061 | 9060.3326 | 37.9338 | 10.5372 | 11905.8232 | 49.8473 | 13.8465
29 | [13 empty] | 8173.7366 | 34.2218 | 9.5061 | 9060.3326 | 37.9338 | 10.5372 | 11905.8232 | 49.8473 | 13.8465
30 | [13 empty] | 8173.7366 | 34.2218 | 9.5061 | 9060.3326 | 37.9338 | 10.5372 | 11905.8232 | 49.8473 | 13.8465
31 | [13 empty] | 8173.7366 | 34.2218 | 9.5061 | 9060.3326 | 37.9338 | 10.5372 | 11905.8232 | 49.8473 | 13.8465
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8179.2778 | 34.245 | 9.5125 | 9066.2321 | 37.9585 | 10.544
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №686
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №686 |  | 9066.2321 | 37.9585 | 10.544
Харківська | ГРС м. Вовчанськ | 9066.2321 | 37.9585 | 10.544
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата