## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №412 | [18 empty] | Маршрут №412
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід до с. Чорногузи"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7963.2417 | 33.3405 | 9.2613 | 8835.8891 | 36.9941 | 10.2761 | 11821.2479 | 49.4932 | 13.7481
2 | [13 empty] | 7963.2417 | 33.3405 | 9.2613 | 8835.8891 | 36.9941 | 10.2761 | 11821.2479 | 49.4932 | 13.7481 |  |  | 0,000084 | 0,0002 | 0,000
3 | [13 empty] | 7963.2417 | 33.3405 | 9.2613 | 8835.8891 | 36.9941 | 10.2761 | 11821.2479 | 49.4932 | 13.7481
4 | 99.0835 | 0.2093 | 0.0556 | 0.0167 | 0.0049 | 0.0001 | 0.0018 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0054 | 0.5732 | 0.0479 | 0.674 | 7958.9664 | 33.3226 | 9.2563 | 8830.9689 | 36.9735 | 10.2704 | 11805.3408 | 49.4266 | 13.7296 | -5.5 | -16.8
5 | [13 empty] | 7958.9664 | 33.3226 | 9.2563 | 8830.9689 | 36.9735 | 10.2704 | 11805.3408 | 49.4266 | 13.7296
6 | [13 empty] | 7958.9664 | 33.3226 | 9.2563 | 8830.9689 | 36.9735 | 10.2704 | 11805.3408 | 49.4266 | 13.7296
7 | [13 empty] | 7958.9664 | 33.3226 | 9.2563 | 8830.9689 | 36.9735 | 10.2704 | 11805.3408 | 49.4266 | 13.7296
8 | [13 empty] | 7958.9664 | 33.3226 | 9.2563 | 8830.9689 | 36.9735 | 10.2704 | 11805.3408 | 49.4266 | 13.7296
9 | [13 empty] | 7958.9664 | 33.3226 | 9.2563 | 8830.9689 | 36.9735 | 10.2704 | 11805.3408 | 49.4266 | 13.7296
10 | [13 empty] | 7958.9664 | 33.3226 | 9.2563 | 8830.9689 | 36.9735 | 10.2704 | 11805.3408 | 49.4266 | 13.7296
11 | 99.2661 | 0.1577 | 0.0329 | 0.0094 | 0.0033 | 0.0004 | 0.0028 | 0.0024 | 0.001 | 0.0055 | 0.4692 | 0.0493 | 0.6728 | 7960.3039 | 33.3282 | 9.2578 | 8832.7125 | 36.9808 | 10.2724 | 11817.7369 | 49.4785 | 13.744 | -10.8 | -21.2
12 | [13 empty] | 7960.3039 | 33.3282 | 9.2578 | 8832.7125 | 36.9808 | 10.2724 | 11817.7369 | 49.4785 | 13.744
13 | [13 empty] | 7960.3039 | 33.3282 | 9.2578 | 8832.7125 | 36.9808 | 10.2724 | 11817.7369 | 49.4785 | 13.744
14 | [13 empty] | 7960.3039 | 33.3282 | 9.2578 | 8832.7125 | 36.9808 | 10.2724 | 11817.7369 | 49.4785 | 13.744
15 | [13 empty] | 7960.3039 | 33.3282 | 9.2578 | 8832.7125 | 36.9808 | 10.2724 | 11817.7369 | 49.4785 | 13.744
16 | [13 empty] | 7960.3039 | 33.3282 | 9.2578 | 8832.7125 | 36.9808 | 10.2724 | 11817.7369 | 49.4785 | 13.744
17 | [13 empty] | 7960.3039 | 33.3282 | 9.2578 | 8832.7125 | 36.9808 | 10.2724 | 11817.7369 | 49.4785 | 13.744
18 | 99.2484 | 0.1621 | 0.0357 | 0.0108 | 0.0041 | 0.0006 | 0.0019 | 0.0013 | 0.002 | 0.0056 | 0.4756 | 0.0519 | 0.673 | 7960.4711 | 33.3289 | 9.258 | 8832.8558 | 36.9814 | 10.2726 | 11816.6382 | 49.4739 | 13.7428 | -10.3 | -19.8
19 | [13 empty] | 7960.4711 | 33.3289 | 9.258 | 8832.8558 | 36.9814 | 10.2726 | 11816.6382 | 49.4739 | 13.7428
20 | [13 empty] | 7960.4711 | 33.3289 | 9.258 | 8832.8558 | 36.9814 | 10.2726 | 11816.6382 | 49.4739 | 13.7428
21 | [13 empty] | 7960.4711 | 33.3289 | 9.258 | 8832.8558 | 36.9814 | 10.2726 | 11816.6382 | 49.4739 | 13.7428
22 | [13 empty] | 7960.4711 | 33.3289 | 9.258 | 8832.8558 | 36.9814 | 10.2726 | 11816.6382 | 49.4739 | 13.7428
23 | [13 empty] | 7960.4711 | 33.3289 | 9.258 | 8832.8558 | 36.9814 | 10.2726 | 11816.6382 | 49.4739 | 13.7428
24 | [13 empty] | 7960.4711 | 33.3289 | 9.258 | 8832.8558 | 36.9814 | 10.2726 | 11816.6382 | 49.4739 | 13.7428
25 | 99.2469 | 0.1635 | 0.0364 | 0.0103 | 0.0038 | 0.001 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0059 | 0.4775 | 0.0528 | 0.6729 | 7959.4441 | 33.3246 | 9.2568 | 8831.7332 | 36.9767 | 10.2713 | 11815.6111 | 49.4696 | 13.7416 | -13 | -23.2
26 | [13 empty] | 7959.4441 | 33.3246 | 9.2568 | 8831.7332 | 36.9767 | 10.2713 | 11815.6111 | 49.4696 | 13.7416
27 | [13 empty] | 7959.4441 | 33.3246 | 9.2568 | 8831.7332 | 36.9767 | 10.2713 | 11815.6111 | 49.4696 | 13.7416
28 | [13 empty] | 7959.4441 | 33.3246 | 9.2568 | 8831.7332 | 36.9767 | 10.2713 | 11815.6111 | 49.4696 | 13.7416
29 | [13 empty] | 7959.4441 | 33.3246 | 9.2568 | 8831.7332 | 36.9767 | 10.2713 | 11815.6111 | 49.4696 | 13.7416
30 | [13 empty] | 7959.4441 | 33.3246 | 9.2568 | 8831.7332 | 36.9767 | 10.2713 | 11815.6111 | 49.4696 | 13.7416
31 | 99.3135 | 0.1552 | 0.0323 | 0.0101 | 0.0037 | 6.5e-05 | 0.0041 | 0.001 | 0.0037 | 0.0042 | 0.4228 | 0.0493 | 0.6727 | 7964.8181 | 33.3471 | 9.2631 | 8837.7043 | 37.0017 | 10.2783 | 11825.9293 | 49.5128 | 13.7536 | -13.1 | -21
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7960.3039 | 33.3282 | 9.2578 | 8832.6408 | 36.9805 | 10.2724
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №412
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №412 |  | 8832.6408 | 36.9805 | 10.2724
Чернівецька | ГРС с.Чорногузи | 8832.6408 | 36.9805 | 10.2724
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата