## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №5 | [18 empty] | Маршрут №5
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ-1, КЗУ-2, лупінг КЗУ-2"
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8288.1916 | 34.701 | 9.6392 | 9173.9038 | 38.4093 | 10.6693 | 11573.9707 | 48.4579 | 13.4605
2 | [13 empty] | 8288.1916 | 34.701 | 9.6392 | 9173.9038 | 38.4093 | 10.6693 | 11573.9707 | 48.4579 | 13.4605
3 | [13 empty] | 8288.1916 | 34.701 | 9.6392 | 9173.9038 | 38.4093 | 10.6693 | 11573.9707 | 48.4579 | 13.4605
4 | 89.4507 | 5.0874 | 1.2044 | 0.1312 | 0.2016 | 0.0039 | 0.0479 | 0.0443 | 0.1033 | 0.0049 | 1.7409 | 1.9795 | 0.7552 | 8272.0934 | 34.6336 | 9.6204 | 9156.683 | 38.3372 | 10.6492 | 11564.1781 | 48.4169 | 13.4491 | -4.2 | -2.1
5 | [13 empty] | 8272.0934 | 34.6336 | 9.6204 | 9156.683 | 38.3372 | 10.6492 | 11564.1781 | 48.4169 | 13.4491
6 | [13 empty] | 8272.0934 | 34.6336 | 9.6204 | 9156.683 | 38.3372 | 10.6492 | 11564.1781 | 48.4169 | 13.4491 |  |  | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
7 | [13 empty] | 8272.0934 | 34.6336 | 9.6204 | 9156.683 | 38.3372 | 10.6492 | 11564.1781 | 48.4169 | 13.4491
8 | [13 empty] | 8272.0934 | 34.6336 | 9.6204 | 9156.683 | 38.3372 | 10.6492 | 11564.1781 | 48.4169 | 13.4491
9 | [13 empty] | 8272.0934 | 34.6336 | 9.6204 | 9156.683 | 38.3372 | 10.6492 | 11564.1781 | 48.4169 | 13.4491
10 | [13 empty] | 8272.0934 | 34.6336 | 9.6204 | 9156.683 | 38.3372 | 10.6492 | 11564.1781 | 48.4169 | 13.4491
11 | 89.3234 | 5.126 | 1.279 | 0.1376 | 0.2148 | 0.0039 | 0.051 | 0.0462 | 0.1066 | 0.0094 | 1.7299 | 1.972 | 0.7567 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639 | -5.4 | -3.5
12 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
13 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
14 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
15 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
16 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
17 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
18 | 89.5362 | 5.0717 | 1.1961 | 0.1339 | 0.2068 | 0.004 | 0.0491 | 0.0445 | 0.107 | 0.0078 | 1.6995 | 1.9433 | 0.7546 | 8279.0438 | 34.6627 | 9.6285 | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582 | 11577.8162 | 48.474 | 13.465 | -3.1 | -2.4
19 | [13 empty] | 8279.0438 | 34.6627 | 9.6285 | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582 | 11577.8162 | 48.474 | 13.465
20 | [13 empty] | 8279.0438 | 34.6627 | 9.6285 | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582 | 11577.8162 | 48.474 | 13.465
21 | [13 empty] | 8279.0438 | 34.6627 | 9.6285 | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582 | 11577.8162 | 48.474 | 13.465
22 | [13 empty] | 8279.0438 | 34.6627 | 9.6285 | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582 | 11577.8162 | 48.474 | 13.465
23 | [13 empty] | 8279.0438 | 34.6627 | 9.6285 | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582 | 11577.8162 | 48.474 | 13.465
24 | [13 empty] | 8279.0438 | 34.6627 | 9.6285 | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582 | 11577.8162 | 48.474 | 13.465
25 | 89.4374 | 5.12 | 1.2146 | 0.1351 | 0.2099 | 0.0038 | 0.0496 | 0.0446 | 0.1026 | 0.0056 | 1.7164 | 1.9604 | 0.7554 | 8281.3367 | 34.6723 | 9.6312 | 9166.7146 | 38.3792 | 10.6609 | 11575.2366 | 48.4632 | 13.462 | -3.8 | -1.6
26 | [13 empty] | 8281.3367 | 34.6723 | 9.6312 | 9166.7146 | 38.3792 | 10.6609 | 11575.2366 | 48.4632 | 13.462
27 | [13 empty] | 8281.3367 | 34.6723 | 9.6312 | 9166.7146 | 38.3792 | 10.6609 | 11575.2366 | 48.4632 | 13.462
28 | [13 empty] | 8281.3367 | 34.6723 | 9.6312 | 9166.7146 | 38.3792 | 10.6609 | 11575.2366 | 48.4632 | 13.462
29 | [13 empty] | 8281.3367 | 34.6723 | 9.6312 | 9166.7146 | 38.3792 | 10.6609 | 11575.2366 | 48.4632 | 13.462
30 | [13 empty] | 8281.3367 | 34.6723 | 9.6312 | 9166.7146 | 38.3792 | 10.6609 | 11575.2366 | 48.4632 | 13.462
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8272.0934 | 34.6336 | 9.6204 | 9156.683 | 38.3372 | 10.6492
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Лохман В.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Савченко О.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Власов Д.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №5
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №5 |  | 9156.683 | 38.3372 | 10.6492
Житомирська | ГРС Садки- КС 2 (БПГВП) | 9156.683 | 38.3372 | 10.6492
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  | Лохман В.В. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата