## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №404 | [18 empty] | Маршрут №404
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Тисмениця"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8521.2335 | 35.6767 | 9.9102 | 9431.0931 | 39.4861 | 10.9684 | 12033.558 | 50.3821 | 13.995
2 | [13 empty] | 8521.2335 | 35.6767 | 9.9102 | 9431.0931 | 39.4861 | 10.9684 | 12033.558 | 50.3821 | 13.995
3 | [13 empty] | 8521.2335 | 35.6767 | 9.9102 | 9431.0931 | 39.4861 | 10.9684 | 12033.558 | 50.3821 | 13.995
4 | [13 empty] | 8521.2335 | 35.6767 | 9.9102 | 9431.0931 | 39.4861 | 10.9684 | 12033.558 | 50.3821 | 13.995
5 | [13 empty] | 8521.2335 | 35.6767 | 9.9102 | 9431.0931 | 39.4861 | 10.9684 | 12033.558 | 50.3821 | 13.995
6 | 92.5677 | 3.5262 | 1.478 | 0.261 | 0.4663 | 0.0014 | 0.1383 | 0.1169 | 0.1677 | 0.0037 | 0.6327 | 0.6401 | 0.7407 | 8536.3764 | 35.7401 | 9.9278 | 9447.4063 | 39.5544 | 10.9873 | 12047.4827 | 50.4404 | 14.0112 | 18 | 13.8
7 | [13 empty] | 8536.3764 | 35.7401 | 9.9278 | 9447.4063 | 39.5544 | 10.9873 | 12047.4827 | 50.4404 | 14.0112
8 | [13 empty] | 8536.3764 | 35.7401 | 9.9278 | 9447.4063 | 39.5544 | 10.9873 | 12047.4827 | 50.4404 | 14.0112
9 | [13 empty] | 8536.3764 | 35.7401 | 9.9278 | 9447.4063 | 39.5544 | 10.9873 | 12047.4827 | 50.4404 | 14.0112
10 | [13 empty] | 8536.3764 | 35.7401 | 9.9278 | 9447.4063 | 39.5544 | 10.9873 | 12047.4827 | 50.4404 | 14.0112
11 | [13 empty] | 8536.3764 | 35.7401 | 9.9278 | 9447.4063 | 39.5544 | 10.9873 | 12047.4827 | 50.4404 | 14.0112
12 | [13 empty] | 8536.3764 | 35.7401 | 9.9278 | 9447.4063 | 39.5544 | 10.9873 | 12047.4827 | 50.4404 | 14.0112
13 | 92.6954 | 3.5249 | 1.4521 | 0.2473 | 0.427 | 0.0015 | 0.1227 | 0.1048 | 0.1588 | 0.0038 | 0.6161 | 0.6456 | 0.7385 | 8514.5458 | 35.6487 | 9.9024 | 9424.071 | 39.4567 | 10.9602 | 12035.3971 | 50.3898 | 13.9972 | 16.7 | 13.5
14 | [13 empty] | 8514.5458 | 35.6487 | 9.9024 | 9424.071 | 39.4567 | 10.9602 | 12035.3971 | 50.3898 | 13.9972
15 | [13 empty] | 8514.5458 | 35.6487 | 9.9024 | 9424.071 | 39.4567 | 10.9602 | 12035.3971 | 50.3898 | 13.9972
16 | [13 empty] | 8514.5458 | 35.6487 | 9.9024 | 9424.071 | 39.4567 | 10.9602 | 12035.3971 | 50.3898 | 13.9972
17 | [13 empty] | 8514.5458 | 35.6487 | 9.9024 | 9424.071 | 39.4567 | 10.9602 | 12035.3971 | 50.3898 | 13.9972
18 | [13 empty] | 8514.5458 | 35.6487 | 9.9024 | 9424.071 | 39.4567 | 10.9602 | 12035.3971 | 50.3898 | 13.9972 |  |  | 0,000107 | 0,000179 | 0,000
19 | [13 empty] | 8514.5458 | 35.6487 | 9.9024 | 9424.071 | 39.4567 | 10.9602 | 12035.3971 | 50.3898 | 13.9972
20 | 91.3079 | 3.7881 | 1.8289 | 0.3434 | 0.663 | 0.0014 | 0.2305 | 0.1945 | 0.216 | 0.0036 | 0.6718 | 0.7509 | 0.7582 | 8693.0593 | 36.3961 | 10.11 | 9614.8134 | 40.2553 | 11.182 | 12118.7305 | 50.7387 | 14.0941 | 19.6 | 15
21 | [13 empty] | 8693.0593 | 36.3961 | 10.11 | 9614.8134 | 40.2553 | 11.182 | 12118.7305 | 50.7387 | 14.0941
22 | [13 empty] | 8693.0593 | 36.3961 | 10.11 | 9614.8134 | 40.2553 | 11.182 | 12118.7305 | 50.7387 | 14.0941
23 | [13 empty] | 8693.0593 | 36.3961 | 10.11 | 9614.8134 | 40.2553 | 11.182 | 12118.7305 | 50.7387 | 14.0941
24 | [13 empty] | 8693.0593 | 36.3961 | 10.11 | 9614.8134 | 40.2553 | 11.182 | 12118.7305 | 50.7387 | 14.0941
25 | [13 empty] | 8693.0593 | 36.3961 | 10.11 | 9614.8134 | 40.2553 | 11.182 | 12118.7305 | 50.7387 | 14.0941
26 | [13 empty] | 8693.0593 | 36.3961 | 10.11 | 9614.8134 | 40.2553 | 11.182 | 12118.7305 | 50.7387 | 14.0941
27 | 92.4978 | 3.6268 | 1.5018 | 0.2474 | 0.43 | 0.0015 | 0.1203 | 0.1014 | 0.1902 | 0.0034 | 0.6167 | 0.6627 | 0.7407 | 8534.585 | 35.7326 | 9.9257 | 9445.4716 | 39.5463 | 10.9851 | 12044.5927 | 50.4283 | 14.0079 | 17.1 | 14.2
28 | [13 empty] | 8534.585 | 35.7326 | 9.9257 | 9445.4716 | 39.5463 | 10.9851 | 12044.5927 | 50.4283 | 14.0079
29 | [13 empty] | 8534.585 | 35.7326 | 9.9257 | 9445.4716 | 39.5463 | 10.9851 | 12044.5927 | 50.4283 | 14.0079
30 | [13 empty] | 8534.585 | 35.7326 | 9.9257 | 9445.4716 | 39.5463 | 10.9851 | 12044.5927 | 50.4283 | 14.0079
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8567.3308 | 35.8697 | 9.9638 | 9480.4387 | 39.6927 | 11.0258
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №404
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №404 |  | 9480.4387 | 39.6927 | 11.0258
Івано-Франківська | ГРС с.Липове | 9479.531 | 39.6889 | 11.0247
Івано-Франківська | ГРС с.Марківці | 9481.9195 | 39.6989 | 11.0275
Івано-Франківська | ГРС с.Перерісль | 9482.7793 | 39.7025 | 11.0285
Івано-Франківська | ГРС с.Стримба (НПЗ) | 9479.5788 | 39.6891 | 11.0248
Івано-Франківська | ГРС с.Стримба (Яремче) | 9480.7492 | 39.694 | 11.0261
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата