## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №457 | [18 empty] | Маршрут №457
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по вихідному колектору УОГ КС Долина
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8214.9853 | 34.3945 | 9.554 | 9108.7467 | 38.1365 | 10.5935 | 11940.3126 | 49.9917 | 13.8866
2 | [13 empty] | 8214.9853 | 34.3945 | 9.554 | 9108.7467 | 38.1365 | 10.5935 | 11940.3126 | 49.9917 | 13.8866
3 | [13 empty] | 8214.9853 | 34.3945 | 9.554 | 9108.7467 | 38.1365 | 10.5935 | 11940.3126 | 49.9917 | 13.8866
4 | [13 empty] | 8214.9853 | 34.3945 | 9.554 | 9108.7467 | 38.1365 | 10.5935 | 11940.3126 | 49.9917 | 13.8866
5 | 95.6521 | 2.4475 | 0.771 | 0.1228 | 0.1195 | 0.0017 | 0.0221 | 0.0158 | 0.0111 | 0.0044 | 0.6489 | 0.1831 | 0.7025 | 8224.7541 | 34.4354 | 9.5654 | 9119.0648 | 38.1797 | 10.6055 | 11940.2648 | 49.9915 | 13.8865 | -18.4 | -12.2
6 | [13 empty] | 8224.7541 | 34.4354 | 9.5654 | 9119.0648 | 38.1797 | 10.6055 | 11940.2648 | 49.9915 | 13.8865
7 | [13 empty] | 8224.7541 | 34.4354 | 9.5654 | 9119.0648 | 38.1797 | 10.6055 | 11940.2648 | 49.9915 | 13.8865
8 | [13 empty] | 8224.7541 | 34.4354 | 9.5654 | 9119.0648 | 38.1797 | 10.6055 | 11940.2648 | 49.9915 | 13.8865
9 | [13 empty] | 8224.7541 | 34.4354 | 9.5654 | 9119.0648 | 38.1797 | 10.6055 | 11940.2648 | 49.9915 | 13.8865
10 | [13 empty] | 8224.7541 | 34.4354 | 9.5654 | 9119.0648 | 38.1797 | 10.6055 | 11940.2648 | 49.9915 | 13.8865
11 | [13 empty] | 8224.7541 | 34.4354 | 9.5654 | 9119.0648 | 38.1797 | 10.6055 | 11940.2648 | 49.9915 | 13.8865
12 | 95.7621 | 2.3667 | 0.7551 | 0.1213 | 0.1185 | 0.0015 | 0.0223 | 0.0152 | 0.0108 | 0.0029 | 0.6598 | 0.1638 | 0.7016 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -18 | -11.9 | 0.0002 | 0.0003 | 0
13 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
14 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
15 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
16 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
17 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
18 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
19 | 95.8292 | 2.2806 | 0.7174 | 0.1125 | 0.1105 | 0.0007 | 0.0194 | 0.0135 | 0.0524 | 0.0064 | 0.6937 | 0.1637 | 0.7017 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -17.7 | -11.3
20 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
21 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
22 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
23 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
24 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
25 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
26 | 95.7489 | 2.3836 | 0.756 | 0.1202 | 0.118 | 0.0016 | 0.0224 | 0.0157 | 0.0118 | 0.0022 | 0.6425 | 0.1771 | 0.7018 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -18.1 | -12.8
27 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
28 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
29 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
30 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8217.9709 | 34.407 | 9.5575 | 9110.538 | 38.144 | 10.5956
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о.начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Тишківський М.Й. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №457
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №457 |  | 9110.538 | 38.144 | 10.5956
Івано-Франківська | ГРС КС-АГНКС, лінія на АГНКС | 9110.538 | 38.144 | 10.5956
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о.начальника служби ГВ і М |  | Тишківський М.Й. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата