## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №26 | [18 empty] | Маршрут №26
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" (ЄКК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
2 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
3 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
4 | 89.5916 | 4.9771 | 1.1228 | 0.1265 | 0.1969 | 0.0039 | 0.0536 | 0.0424 | 0.0538 | 0.0101 | 1.7172 | 2.1041 | 0.7534 | 8231.0119 | 34.4616 | 9.5727 | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024 | 11526.8226 | 48.2605 | 13.4057
5 | [13 empty] | 8231.0119 | 34.4616 | 9.5727 | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024 | 11526.8226 | 48.2605 | 13.4057
6 | [13 empty] | 8231.0119 | 34.4616 | 9.5727 | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024 | 11526.8226 | 48.2605 | 13.4057
7 | [13 empty] | 8231.0119 | 34.4616 | 9.5727 | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024 | 11526.8226 | 48.2605 | 13.4057
8 | [13 empty] | 8231.0119 | 34.4616 | 9.5727 | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024 | 11526.8226 | 48.2605 | 13.4057
9 | [13 empty] | 8231.0119 | 34.4616 | 9.5727 | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024 | 11526.8226 | 48.2605 | 13.4057
10 | [13 empty] | 8231.0119 | 34.4616 | 9.5727 | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024 | 11526.8226 | 48.2605 | 13.4057
11 | [13 empty] | 8231.0119 | 34.4616 | 9.5727 | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024 | 11526.8226 | 48.2605 | 13.4057
12 | [13 empty] | 8231.0119 | 34.4616 | 9.5727 | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024 | 11526.8226 | 48.2605 | 13.4057
13 | 89.3533 | 5.0577 | 1.3365 | 0.1466 | 0.2347 | 0.0044 | 0.0645 | 0.0525 | 0.0734 | 0.0074 | 1.6838 | 1.9853 | 0.7569 | 8297.0528 | 34.7381 | 9.6495 | 9187.6852 | 38.467 | 10.6853 | 11589.9018 | 48.5246 | 13.4791
14 | [13 empty] | 8297.0528 | 34.7381 | 9.6495 | 9187.6852 | 38.467 | 10.6853 | 11589.9018 | 48.5246 | 13.4791
15 | [13 empty] | 8297.0528 | 34.7381 | 9.6495 | 9187.6852 | 38.467 | 10.6853 | 11589.9018 | 48.5246 | 13.4791
16 | [13 empty] | 8297.0528 | 34.7381 | 9.6495 | 9187.6852 | 38.467 | 10.6853 | 11589.9018 | 48.5246 | 13.4791
17 | [13 empty] | 8297.0528 | 34.7381 | 9.6495 | 9187.6852 | 38.467 | 10.6853 | 11589.9018 | 48.5246 | 13.4791
18 | 89.473 | 5.0267 | 1.1967 | 0.1355 | 0.2126 | 0.0042 | 0.0581 | 0.0465 | 0.0665 | 0.0063 | 1.68 | 2.0939 | 0.7552 | 8258.097 | 34.575 | 9.6042 | 9145.6245 | 38.2909 | 10.6364 | 11549.5607 | 48.3557 | 13.4321 | -4.3 | -3.6
19 | [13 empty] | 8258.097 | 34.575 | 9.6042 | 9145.6245 | 38.2909 | 10.6364 | 11549.5607 | 48.3557 | 13.4321
20 | [13 empty] | 8258.097 | 34.575 | 9.6042 | 9145.6245 | 38.2909 | 10.6364 | 11549.5607 | 48.3557 | 13.4321
21 | [13 empty] | 8258.097 | 34.575 | 9.6042 | 9145.6245 | 38.2909 | 10.6364 | 11549.5607 | 48.3557 | 13.4321
22 | [13 empty] | 8258.097 | 34.575 | 9.6042 | 9145.6245 | 38.2909 | 10.6364 | 11549.5607 | 48.3557 | 13.4321
23 | [13 empty] | 8258.097 | 34.575 | 9.6042 | 9145.6245 | 38.2909 | 10.6364 | 11549.5607 | 48.3557 | 13.4321
24 | [13 empty] | 8258.097 | 34.575 | 9.6042 | 9145.6245 | 38.2909 | 10.6364 | 11549.5607 | 48.3557 | 13.4321
25 | 89.3065 | 5.0234 | 1.1777 | 0.1322 | 0.2059 | 0.0042 | 0.0566 | 0.045 | 0.0643 | 0.0081 | 1.569 | 2.407 | 0.7578 | 8236.0754 | 34.4828 | 9.5786 | 9121.3816 | 38.1894 | 10.6082 | 11499.4747 | 48.146 | 13.3739 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
26 | [13 empty] | 8236.0754 | 34.4828 | 9.5786 | 9121.3816 | 38.1894 | 10.6082 | 11499.4747 | 48.146 | 13.3739
27 | [13 empty] | 8236.0754 | 34.4828 | 9.5786 | 9121.3816 | 38.1894 | 10.6082 | 11499.4747 | 48.146 | 13.3739
28 | [13 empty] | 8236.0754 | 34.4828 | 9.5786 | 9121.3816 | 38.1894 | 10.6082 | 11499.4747 | 48.146 | 13.3739
29 | [13 empty] | 8236.0754 | 34.4828 | 9.5786 | 9121.3816 | 38.1894 | 10.6082 | 11499.4747 | 48.146 | 13.3739
30 | [13 empty] | 8236.0754 | 34.4828 | 9.5786 | 9121.3816 | 38.1894 | 10.6082 | 11499.4747 | 48.146 | 13.3739
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8256.2579 | 34.5673 | 9.602 | 9143.5465 | 38.2822 | 10.6339
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. завідувача ВХАЛ | [8 empty] | Іванець І.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №26
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №26 |  | 9143.5465 | 38.2822 | 10.6339
Київська | ГРС Бортничі | 9143.6898 | 38.2828 | 10.6341
Київська | ГРС Конча-Заспа | 9143.3077 | 38.2812 | 10.6337
Київська | ГРС Осокорки | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Осокорки-1 | 9143.7137 | 38.2829 | 10.6341
Київська | ГРС ТЕЦ-5 | 9143.5465 | 38.2822 | 10.6339
Київська | ГРС-11, Гнідин | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС-11, місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. завідувача ВХАЛ |  | Іванець І.М. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата