## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №42 | [18 empty] | Маршрут №42
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8214.7703 | 34.3936 | 9.5538 | 9093.3889 | 38.0722 | 10.5756 | 11420.6317 | 47.8159 | 13.2822
2 | [13 empty] | 8214.7703 | 34.3936 | 9.5538 | 9093.3889 | 38.0722 | 10.5756 | 11420.6317 | 47.8159 | 13.2822
3 | [13 empty] | 8214.7703 | 34.3936 | 9.5538 | 9093.3889 | 38.0722 | 10.5756 | 11420.6317 | 47.8159 | 13.2822
4 | 89.2304 | 4.8737 | 1.2531 | 0.1418 | 0.2358 | 0.0017 | 0.0604 | 0.0524 | 0.0975 | 0.0044 | 1.7091 | 2.3397 | 0.7596 | 8249.7135 | 34.5399 | 9.5944 | 9131.6998 | 38.2326 | 10.6202 | 11499.0925 | 48.1444 | 13.3734 | -13.6 | -11.7
5 | [13 empty] | 8249.7135 | 34.5399 | 9.5944 | 9131.6998 | 38.2326 | 10.6202 | 11499.0925 | 48.1444 | 13.3734 |  |  |  |  | відсутні
6 | [13 empty] | 8249.7135 | 34.5399 | 9.5944 | 9131.6998 | 38.2326 | 10.6202 | 11499.0925 | 48.1444 | 13.3734
7 | [13 empty] | 8249.7135 | 34.5399 | 9.5944 | 9131.6998 | 38.2326 | 10.6202 | 11499.0925 | 48.1444 | 13.3734
8 | [13 empty] | 8249.7135 | 34.5399 | 9.5944 | 9131.6998 | 38.2326 | 10.6202 | 11499.0925 | 48.1444 | 13.3734
9 | [13 empty] | 8249.7135 | 34.5399 | 9.5944 | 9131.6998 | 38.2326 | 10.6202 | 11499.0925 | 48.1444 | 13.3734
10 | [13 empty] | 8249.7135 | 34.5399 | 9.5944 | 9131.6998 | 38.2326 | 10.6202 | 11499.0925 | 48.1444 | 13.3734
11 | 89.3585 | 4.9396 | 1.2444 | 0.1305 | 0.2033 | 0.0016 | 0.0523 | 0.0422 | 0.0724 | 0.0037 | 1.5737 | 2.378 | 0.7577 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.7877 | 38.1911 | 10.6086 | 11500.9317 | 48.1521 | 13.3756 | -2.6 | -4.5
12 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.7877 | 38.1911 | 10.6086 | 11500.9317 | 48.1521 | 13.3756 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
13 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.7877 | 38.1911 | 10.6086 | 11500.9317 | 48.1521 | 13.3756
14 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.7877 | 38.1911 | 10.6086 | 11500.9317 | 48.1521 | 13.3756
15 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.7877 | 38.1911 | 10.6086 | 11500.9317 | 48.1521 | 13.3756
16 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.7877 | 38.1911 | 10.6086 | 11500.9317 | 48.1521 | 13.3756
17 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.7877 | 38.1911 | 10.6086 | 11500.9317 | 48.1521 | 13.3756
18 | 87.9279 | 5.4094 | 1.1124 | 0.0986 | 0.1482 | 0.0013 | 0.039 | 0.0298 | 0.053 | 0.0031 | 1.1098 | 4.0674 | 0.7736 | 8127.3527 | 34.0276 | 9.4521 | 8997.1579 | 37.6693 | 10.4637 | 11226.4977 | 47.0031 | 13.0564
19 | [13 empty] | 8127.3527 | 34.0276 | 9.4521 | 8997.1579 | 37.6693 | 10.4637 | 11226.4977 | 47.0031 | 13.0564
20 | [13 empty] | 8127.3527 | 34.0276 | 9.4521 | 8997.1579 | 37.6693 | 10.4637 | 11226.4977 | 47.0031 | 13.0564
21 | [13 empty] | 8127.3527 | 34.0276 | 9.4521 | 8997.1579 | 37.6693 | 10.4637 | 11226.4977 | 47.0031 | 13.0564
22 | [13 empty] | 8127.3527 | 34.0276 | 9.4521 | 8997.1579 | 37.6693 | 10.4637 | 11226.4977 | 47.0031 | 13.0564
23 | [13 empty] | 8127.3527 | 34.0276 | 9.4521 | 8997.1579 | 37.6693 | 10.4637 | 11226.4977 | 47.0031 | 13.0564
24 | [13 empty] | 8127.3527 | 34.0276 | 9.4521 | 8997.1579 | 37.6693 | 10.4637 | 11226.4977 | 47.0031 | 13.0564
25 | 88.4485 | 5.155 | 1.3527 | 0.1531 | 0.2638 | 0.0014 | 0.0668 | 0.0587 | 0.1096 | 0.0046 | 1.4482 | 2.9376 | 0.7694 | 8267.0298 | 34.6124 | 9.6146 | 9149.231 | 38.306 | 10.6406 | 11447.1674 | 47.927 | 13.3131
26 | [13 empty] | 8267.0298 | 34.6124 | 9.6146 | 9149.231 | 38.306 | 10.6406 | 11447.1674 | 47.927 | 13.3131
27 | [13 empty] | 8267.0298 | 34.6124 | 9.6146 | 9149.231 | 38.306 | 10.6406 | 11447.1674 | 47.927 | 13.3131
28 | [13 empty] | 8267.0298 | 34.6124 | 9.6146 | 9149.231 | 38.306 | 10.6406 | 11447.1674 | 47.927 | 13.3131
29 | [13 empty] | 8267.0298 | 34.6124 | 9.6146 | 9149.231 | 38.306 | 10.6406 | 11447.1674 | 47.927 | 13.3131
30 | [13 empty] | 8267.0298 | 34.6124 | 9.6146 | 9149.231 | 38.306 | 10.6406 | 11447.1674 | 47.927 | 13.3131
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8220.5265 | 34.4177 | 9.5605 | 9099.4078 | 38.0974 | 10.5826
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Яготинського ЛВУМГ | [8 empty] | Приймак М.А. | [10 empty] | .07.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [10 empty] | .07.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [10 empty] | .07.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №42
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №42 |  | 9099.4078 | 38.0974 | 10.5826
Київська | Згурівка (Київська обл.) | 9099.0495 | 38.0959 | 10.5822
Київська | Сотниківка | 9099.9094 | 38.0995 | 10.5832
Київська | Сулимівка (Київська обл.) | 9099.8855 | 38.0994 | 10.5832
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  | Приймак М.А. |  |  | .07.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | .07.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | .07.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата