## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №647 | [18 empty] | Маршрут №647
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8190.4558 | 34.2918 | 9.5255 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11356.0239 | 47.5454 | 13.2071
2 | [13 empty] | 8190.4558 | 34.2918 | 9.5255 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11356.0239 | 47.5454 | 13.2071
3 | [13 empty] | 8190.4558 | 34.2918 | 9.5255 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11356.0239 | 47.5454 | 13.2071
4 | 92.5413 | 3.9368 | 1.004 | 0.1415 | 0.2292 | 0.0015 | 0.0827 | 0.0529 | 0.0685 | 0.008 | 1.5979 | 0.3357 | 0.7268 | 8323.6363 | 34.8494 | 9.6804 | 9217.4215 | 38.5915 | 10.7199 | 11866.0076 | 49.6806 | 13.8002 | -8.9 | -7.6
5 | [13 empty] | 8323.6363 | 34.8494 | 9.6804 | 9217.4215 | 38.5915 | 10.7199 | 11866.0076 | 49.6806 | 13.8002
6 | [13 empty] | 8323.6363 | 34.8494 | 9.6804 | 9217.4215 | 38.5915 | 10.7199 | 11866.0076 | 49.6806 | 13.8002
7 | [13 empty] | 8323.6363 | 34.8494 | 9.6804 | 9217.4215 | 38.5915 | 10.7199 | 11866.0076 | 49.6806 | 13.8002
8 | [13 empty] | 8323.6363 | 34.8494 | 9.6804 | 9217.4215 | 38.5915 | 10.7199 | 11866.0076 | 49.6806 | 13.8002
9 | [13 empty] | 8323.6363 | 34.8494 | 9.6804 | 9217.4215 | 38.5915 | 10.7199 | 11866.0076 | 49.6806 | 13.8002
10 | [13 empty] | 8323.6363 | 34.8494 | 9.6804 | 9217.4215 | 38.5915 | 10.7199 | 11866.0076 | 49.6806 | 13.8002
11 | [13 empty] | 8323.6363 | 34.8494 | 9.6804 | 9217.4215 | 38.5915 | 10.7199 | 11866.0076 | 49.6806 | 13.8002
12 | [13 empty] | 8323.6363 | 34.8494 | 9.6804 | 9217.4215 | 38.5915 | 10.7199 | 11866.0076 | 49.6806 | 13.8002
13 | 88.6083 | 3.7022 | 1.7715 | 0.2549 | 0.4824 | 0.0033 | 0.1283 | 0.0946 | 0.08 | 0.0055 | 3.372 | 1.497 | 0.7657 | 8263.3277 | 34.5969 | 9.6103 | 9143.8331 | 38.2834 | 10.6343 | 11468.4725 | 48.0162 | 13.3378 | -8.4 | -7.1 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
14 | [13 empty] | 8263.3277 | 34.5969 | 9.6103 | 9143.8331 | 38.2834 | 10.6343 | 11468.4725 | 48.0162 | 13.3378
15 | [13 empty] | 8263.3277 | 34.5969 | 9.6103 | 9143.8331 | 38.2834 | 10.6343 | 11468.4725 | 48.0162 | 13.3378
16 | [13 empty] | 8263.3277 | 34.5969 | 9.6103 | 9143.8331 | 38.2834 | 10.6343 | 11468.4725 | 48.0162 | 13.3378
17 | [13 empty] | 8263.3277 | 34.5969 | 9.6103 | 9143.8331 | 38.2834 | 10.6343 | 11468.4725 | 48.0162 | 13.3378
18 | 92.5183 | 3.9552 | 1.0074 | 0.1448 | 0.2343 | 0.0012 | 0.0779 | 0.0534 | 0.0892 | 0.0086 | 1.5775 | 0.3322 | 0.7274 | 8333.8828 | 34.8923 | 9.6923 | 9228.4562 | 38.6377 | 10.7327 | 11874.8688 | 49.7177 | 13.8105 | -8.5 | -7.2
19 | [13 empty] | 8333.8828 | 34.8923 | 9.6923 | 9228.4562 | 38.6377 | 10.7327 | 11874.8688 | 49.7177 | 13.8105
20 | [13 empty] | 8333.8828 | 34.8923 | 9.6923 | 9228.4562 | 38.6377 | 10.7327 | 11874.8688 | 49.7177 | 13.8105
21 | [13 empty] | 8333.8828 | 34.8923 | 9.6923 | 9228.4562 | 38.6377 | 10.7327 | 11874.8688 | 49.7177 | 13.8105
22 | [13 empty] | 8333.8828 | 34.8923 | 9.6923 | 9228.4562 | 38.6377 | 10.7327 | 11874.8688 | 49.7177 | 13.8105
23 | [13 empty] | 8333.8828 | 34.8923 | 9.6923 | 9228.4562 | 38.6377 | 10.7327 | 11874.8688 | 49.7177 | 13.8105
24 | [13 empty] | 8333.8828 | 34.8923 | 9.6923 | 9228.4562 | 38.6377 | 10.7327 | 11874.8688 | 49.7177 | 13.8105
25 | 92.5276 | 3.9932 | 0.9923 | 0.1395 | 0.2334 | 0.0009 | 0.0775 | 0.0544 | 0.0844 | 0.0075 | 1.5533 | 0.336 | 0.7271 | 8333.5723 | 34.891 | 9.6919 | 9228.1935 | 38.6366 | 10.7324 | 11876.8035 | 49.7258 | 13.8127 | -8.4 | -6.9
26 | [13 empty] | 8333.5723 | 34.891 | 9.6919 | 9228.1935 | 38.6366 | 10.7324 | 11876.8035 | 49.7258 | 13.8127
27 | [13 empty] | 8333.5723 | 34.891 | 9.6919 | 9228.1935 | 38.6366 | 10.7324 | 11876.8035 | 49.7258 | 13.8127
28 | [13 empty] | 8333.5723 | 34.891 | 9.6919 | 9228.1935 | 38.6366 | 10.7324 | 11876.8035 | 49.7258 | 13.8127
29 | [13 empty] | 8333.5723 | 34.891 | 9.6919 | 9228.1935 | 38.6366 | 10.7324 | 11876.8035 | 49.7258 | 13.8127
30 | [13 empty] | 8333.5723 | 34.891 | 9.6919 | 9228.1935 | 38.6366 | 10.7324 | 11876.8035 | 49.7258 | 13.8127
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8302.8328 | 34.7623 | 9.6562 | 9192.5099 | 38.4872 | 10.6909
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .07.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .07.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .07.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №647
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №647 |  | 9192.5099 | 38.4872 | 10.6909
Луганська | Кремінне | 9192.5099 | 38.4872 | 10.6909
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .07.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .07.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .07.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата