## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №651 | [18 empty] | Маршрут №651
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Краматорськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8189.6199 | 34.2883 | 9.5245 | 9063.0316 | 37.9451 | 10.5403 | 11352.68 | 47.5314 | 13.2032
2 | [13 empty] | 8189.6199 | 34.2883 | 9.5245 | 9063.0316 | 37.9451 | 10.5403 | 11352.68 | 47.5314 | 13.2032
3 | [13 empty] | 8189.6199 | 34.2883 | 9.5245 | 9063.0316 | 37.9451 | 10.5403 | 11352.68 | 47.5314 | 13.2032
4 | [13 empty] | 8189.6199 | 34.2883 | 9.5245 | 9063.0316 | 37.9451 | 10.5403 | 11352.68 | 47.5314 | 13.2032
5 | 92.5356 | 3.8915 | 0.9885 | 0.1378 | 0.2315 | 0.021 | 0.0763 | 0.0628 | 0.1333 | 0.0065 | 1.597 | 0.3182 | 0.7285 | 8345.8967 | 34.9426 | 9.7063 | 9241.33 | 38.6916 | 10.7477 | 11882.4641 | 49.7495 | 13.8193 | -9.2 | -8.1 | 0,0001 | 0,0001 | відсутні
6 | [13 empty] | 8345.8967 | 34.9426 | 9.7063 | 9241.33 | 38.6916 | 10.7477 | 11882.4641 | 49.7495 | 13.8193
7 | [13 empty] | 8345.8967 | 34.9426 | 9.7063 | 9241.33 | 38.6916 | 10.7477 | 11882.4641 | 49.7495 | 13.8193
8 | [13 empty] | 8345.8967 | 34.9426 | 9.7063 | 9241.33 | 38.6916 | 10.7477 | 11882.4641 | 49.7495 | 13.8193
9 | [13 empty] | 8345.8967 | 34.9426 | 9.7063 | 9241.33 | 38.6916 | 10.7477 | 11882.4641 | 49.7495 | 13.8193
10 | [13 empty] | 8345.8967 | 34.9426 | 9.7063 | 9241.33 | 38.6916 | 10.7477 | 11882.4641 | 49.7495 | 13.8193
11 | [13 empty] | 8345.8967 | 34.9426 | 9.7063 | 9241.33 | 38.6916 | 10.7477 | 11882.4641 | 49.7495 | 13.8193
12 | [13 empty] | 8345.8967 | 34.9426 | 9.7063 | 9241.33 | 38.6916 | 10.7477 | 11882.4641 | 49.7495 | 13.8193
13 | [13 empty] | 8345.8967 | 34.9426 | 9.7063 | 9241.33 | 38.6916 | 10.7477 | 11882.4641 | 49.7495 | 13.8193
14 | 92.5945 | 3.9465 | 0.9923 | 0.1414 | 0.233 | 0.002 | 0.0708 | 0.0507 | 0.0772 | 0.009 | 1.5457 | 0.3369 | 0.7265 | 8326.813 | 34.8627 | 9.6841 | 9220.9804 | 38.6064 | 10.724 | 11873.1969 | 49.7107 | 13.8085 | -8.9 | -6.9
15 | [13 empty] | 8326.813 | 34.8627 | 9.6841 | 9220.9804 | 38.6064 | 10.724 | 11873.1969 | 49.7107 | 13.8085
16 | [13 empty] | 8326.813 | 34.8627 | 9.6841 | 9220.9804 | 38.6064 | 10.724 | 11873.1969 | 49.7107 | 13.8085
17 | [13 empty] | 8326.813 | 34.8627 | 9.6841 | 9220.9804 | 38.6064 | 10.724 | 11873.1969 | 49.7107 | 13.8085
18 | [13 empty] | 8326.813 | 34.8627 | 9.6841 | 9220.9804 | 38.6064 | 10.724 | 11873.1969 | 49.7107 | 13.8085
19 | [13 empty] | 8326.813 | 34.8627 | 9.6841 | 9220.9804 | 38.6064 | 10.724 | 11873.1969 | 49.7107 | 13.8085
20 | [13 empty] | 8326.813 | 34.8627 | 9.6841 | 9220.9804 | 38.6064 | 10.724 | 11873.1969 | 49.7107 | 13.8085
21 | 92.4842 | 3.9654 | 1.0148 | 0.1441 | 0.235 | 0.0009 | 0.0766 | 0.0543 | 0.0957 | 0.0084 | 1.5769 | 0.3437 | 0.7279 | 8336.4146 | 34.9029 | 9.6953 | 9231.1552 | 38.649 | 10.7358 | 11874.63 | 49.7167 | 13.8102 | -9.3 | -7.8
22 | [13 empty] | 8336.4146 | 34.9029 | 9.6953 | 9231.1552 | 38.649 | 10.7358 | 11874.63 | 49.7167 | 13.8102
23 | [13 empty] | 8336.4146 | 34.9029 | 9.6953 | 9231.1552 | 38.649 | 10.7358 | 11874.63 | 49.7167 | 13.8102
24 | [13 empty] | 8336.4146 | 34.9029 | 9.6953 | 9231.1552 | 38.649 | 10.7358 | 11874.63 | 49.7167 | 13.8102
25 | 92.3803 | 3.9449 | 1.0208 | 0.1444 | 0.2432 | 0.0247 | 0.0792 | 0.0667 | 0.1429 | 0.0072 | 1.6123 | 0.3334 | 0.7303 | 8359.6304 | 35.0001 | 9.7223 | 9255.9474 | 38.7528 | 10.7647 | 11886.5961 | 49.7668 | 13.8241
26 | [13 empty] | 8359.6304 | 35.0001 | 9.7223 | 9255.9474 | 38.7528 | 10.7647 | 11886.5961 | 49.7668 | 13.8241
27 | [13 empty] | 8359.6304 | 35.0001 | 9.7223 | 9255.9474 | 38.7528 | 10.7647 | 11886.5961 | 49.7668 | 13.8241
28 | [13 empty] | 8359.6304 | 35.0001 | 9.7223 | 9255.9474 | 38.7528 | 10.7647 | 11886.5961 | 49.7668 | 13.8241
29 | [13 empty] | 8359.6304 | 35.0001 | 9.7223 | 9255.9474 | 38.7528 | 10.7647 | 11886.5961 | 49.7668 | 13.8241
30 | [13 empty] | 8359.6304 | 35.0001 | 9.7223 | 9255.9474 | 38.7528 | 10.7647 | 11886.5961 | 49.7668 | 13.8241
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8321.8211 | 34.8418 | 9.6783 | 9214.0538 | 38.5774 | 10.7159
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №651
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №651 |  | 9214.0538 | 38.5774 | 10.7159
Луганська | Новоастрахань | 9213.194 | 38.5738 | 10.7149
Луганська | к-п ім.Артема /Федчине | 9214.0777 | 38.5775 | 10.716
Луганська | к-п Перемога /Смолянинове | 9215.3914 | 38.583 | 10.7175
Луганська | к-п Родіна /с. Чабанівка | 9216.2034 | 38.5864 | 10.7184
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата