## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №652 | [18 empty] | Маршрут №652
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8173.7605 | 34.2219 | 9.5061 | 9046.1213 | 37.8743 | 10.5206 | 11346.3745 | 47.505 | 13.1958
2 | [13 empty] | 8173.7605 | 34.2219 | 9.5061 | 9046.1213 | 37.8743 | 10.5206 | 11346.3745 | 47.505 | 13.1958
3 | [13 empty] | 8173.7605 | 34.2219 | 9.5061 | 9046.1213 | 37.8743 | 10.5206 | 11346.3745 | 47.505 | 13.1958
4 | [13 empty] | 8173.7605 | 34.2219 | 9.5061 | 9046.1213 | 37.8743 | 10.5206 | 11346.3745 | 47.505 | 13.1958
5 | 89.2032 | 3.5511 | 1.5456 | 0.2155 | 0.4141 | 0.0052 | 0.1119 | 0.0856 | 0.089 | 0.0068 | 3.3457 | 1.4263 | 0.759 | 8210.4711 | 34.3756 | 9.5488 | 9087.4894 | 38.0475 | 10.5688 | 11447.8362 | 47.9298 | 13.3138 | -8.4 | -7.3
6 | [13 empty] | 8210.4711 | 34.3756 | 9.5488 | 9087.4894 | 38.0475 | 10.5688 | 11447.8362 | 47.9298 | 13.3138
7 | [13 empty] | 8210.4711 | 34.3756 | 9.5488 | 9087.4894 | 38.0475 | 10.5688 | 11447.8362 | 47.9298 | 13.3138
8 | [13 empty] | 8210.4711 | 34.3756 | 9.5488 | 9087.4894 | 38.0475 | 10.5688 | 11447.8362 | 47.9298 | 13.3138
9 | [13 empty] | 8210.4711 | 34.3756 | 9.5488 | 9087.4894 | 38.0475 | 10.5688 | 11447.8362 | 47.9298 | 13.3138
10 | [13 empty] | 8210.4711 | 34.3756 | 9.5488 | 9087.4894 | 38.0475 | 10.5688 | 11447.8362 | 47.9298 | 13.3138
11 | [13 empty] | 8210.4711 | 34.3756 | 9.5488 | 9087.4894 | 38.0475 | 10.5688 | 11447.8362 | 47.9298 | 13.3138
12 | 92.4859 | 3.9594 | 1 | 0.1411 | 0.2313 | 0.0011 | 0.0802 | 0.0549 | 0.0718 | 0.0083 | 1.6047 | 0.3613 | 0.7273 | 8323.087 | 34.8471 | 9.6798 | 9216.7289 | 38.5886 | 10.7191 | 11860.8247 | 49.6589 | 13.7941 | -8.9 | -7.7 | 0,001 | 0,002 | відсутні
13 | [13 empty] | 8323.087 | 34.8471 | 9.6798 | 9216.7289 | 38.5886 | 10.7191 | 11860.8247 | 49.6589 | 13.7941
14 | [13 empty] | 8323.087 | 34.8471 | 9.6798 | 9216.7289 | 38.5886 | 10.7191 | 11860.8247 | 49.6589 | 13.7941
15 | [13 empty] | 8323.087 | 34.8471 | 9.6798 | 9216.7289 | 38.5886 | 10.7191 | 11860.8247 | 49.6589 | 13.7941
16 | [13 empty] | 8323.087 | 34.8471 | 9.6798 | 9216.7289 | 38.5886 | 10.7191 | 11860.8247 | 49.6589 | 13.7941
17 | [13 empty] | 8323.087 | 34.8471 | 9.6798 | 9216.7289 | 38.5886 | 10.7191 | 11860.8247 | 49.6589 | 13.7941
18 | [13 empty] | 8323.087 | 34.8471 | 9.6798 | 9216.7289 | 38.5886 | 10.7191 | 11860.8247 | 49.6589 | 13.7941
19 | [13 empty] | 8323.087 | 34.8471 | 9.6798 | 9216.7289 | 38.5886 | 10.7191 | 11860.8247 | 49.6589 | 13.7941
20 | 91.7333 | 3.896 | 1.1412 | 0.1611 | 0.2787 | 0.0005 | 0.0952 | 0.0623 | 0.0638 | 0.0086 | 1.9563 | 0.603 | 0.7346 | 8304.6242 | 34.7698 | 9.6583 | 9195.1372 | 38.4982 | 10.6939 | 11773.9086 | 49.295 | 13.6931 | -9.3 | -7.8
21 | [13 empty] | 8304.6242 | 34.7698 | 9.6583 | 9195.1372 | 38.4982 | 10.6939 | 11773.9086 | 49.295 | 13.6931
22 | [13 empty] | 8304.6242 | 34.7698 | 9.6583 | 9195.1372 | 38.4982 | 10.6939 | 11773.9086 | 49.295 | 13.6931
23 | [13 empty] | 8304.6242 | 34.7698 | 9.6583 | 9195.1372 | 38.4982 | 10.6939 | 11773.9086 | 49.295 | 13.6931
24 | [13 empty] | 8304.6242 | 34.7698 | 9.6583 | 9195.1372 | 38.4982 | 10.6939 | 11773.9086 | 49.295 | 13.6931
25 | 91.5651 | 3.8338 | 1.151 | 0.1621 | 0.2936 | 0.0157 | 0.0903 | 0.0779 | 0.0975 | 0.0072 | 2.0842 | 0.6216 | 0.7371 | 8309.9982 | 34.7923 | 9.6645 | 9200.4635 | 38.5205 | 10.7001 | 11760.9871 | 49.2409 | 13.678
26 | [13 empty] | 8309.9982 | 34.7923 | 9.6645 | 9200.4635 | 38.5205 | 10.7001 | 11760.9871 | 49.2409 | 13.678
27 | [13 empty] | 8309.9982 | 34.7923 | 9.6645 | 9200.4635 | 38.5205 | 10.7001 | 11760.9871 | 49.2409 | 13.678
28 | [13 empty] | 8309.9982 | 34.7923 | 9.6645 | 9200.4635 | 38.5205 | 10.7001 | 11760.9871 | 49.2409 | 13.678
29 | [13 empty] | 8309.9982 | 34.7923 | 9.6645 | 9200.4635 | 38.5205 | 10.7001 | 11760.9871 | 49.2409 | 13.678
30 | [13 empty] | 8309.9982 | 34.7923 | 9.6645 | 9200.4635 | 38.5205 | 10.7001 | 11760.9871 | 49.2409 | 13.678
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8270.1348 | 34.6254 | 9.6182 | 9155.7754 | 38.3334 | 10.6482
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №652
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №652 |  | 9155.7754 | 38.3334 | 10.6482
Луганська | Карбоніт /смт. Золоте | 9154.5334 | 38.3282 | 10.6467
Луганська | Мирна Долина | 9155.7038 | 38.3331 | 10.6481
Луганська | Попасна | 9155.9665 | 38.3342 | 10.6484
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата