## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №200 | [18 empty] | Маршрут №200
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Опарським ВУПЗГ та прийнятого Дрогобицьким відділенням ПАТ "Львівгаз", РВУ "Львівавтогаз"
Опарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДКС Опари-ГРС Дрогобич" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 153/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
2 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
3 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
4 | 99.1549 | 0.16 | 0.0585 | 0.025 | 0.016 | 0.0014 | 0.0255 | 0.0055 | 0.0005 | 0.0051 | 0.4433 | 0.1043 | 0.6748 | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
5 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
6 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
7 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
8 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
9 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
10 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
11 | 99.119 | 0.1607 | 0.0614 | 0.0292 | 0.0192 | 0.0015 | 0.0163 | 0.0061 | 0.0011 | 0.0053 | 0.4644 | 0.1158 | 0.675 | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389 |  |  | <0,0001 | <0,0002
12 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
13 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
14 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
15 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
16 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
17 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
18 | 99.0646 | 0.172 | 0.0728 | 0.0337 | 0.0242 | 0.0022 | 0.0188 | 0.0076 | 0.0012 | 0.0055 | 0.4724 | 0.125 | 0.6756 | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8854.9729 | 37.074 | 10.2983 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389 | 15.7 | 8.7 |  |  | не вияв
19 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8854.9729 | 37.074 | 10.2983 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
20 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8854.9729 | 37.074 | 10.2983 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
21 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8854.9729 | 37.074 | 10.2983 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
22 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8854.9729 | 37.074 | 10.2983 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
23 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8854.9729 | 37.074 | 10.2983 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
24 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8854.9729 | 37.074 | 10.2983 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
25 | 99.0788 | 0.1713 | 0.065 | 0.0285 | 0.0201 | 0.0025 | 0.0159 | 0.0063 | 0.0012 | 0.006 | 0.4771 | 0.1273 | 0.6753 | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333 | 18.1 | 9
26 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
27 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
28 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
29 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
30 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7972.079 | 33.3775 | 9.2715 | 8846.1117 | 37.0369 | 10.288
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Опарського ВУПЗГ | [8 empty] | Біляк І.Б. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Лаборант | [8 empty] | Білинська Н.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології ІІ кат | [8 empty] | Кушнір В.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №200
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №200 |  | 8846.1117 | 37.0369 | 10.288
Львівська | АГНКС Дрогобич | 8846.2789 | 37.0376 | 10.2882
Львівська | Вигода (м.Борислав) | 8846.1356 | 37.037 | 10.2881
Львівська | Вигода (м.Дрогобич) | 8846.0878 | 37.0368 | 10.288
Львівська | Вигода (м.Стебник) | 8846.0878 | 37.0368 | 10.288
Начальник Опарського ВУПЗГ |  | Біляк І.Б. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Лаборант |  | Білинська Н.І. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології ІІ кат |  | Кушнір В.О. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата