## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №220 | [18 empty] | Маршрут №220
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Держкордон" (Ду 700)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8196.6419 | 34.3177 | 9.5327 | 9084.671 | 38.0357 | 10.5655 | 11914.9233 | 49.8854 | 13.8571
2 | [13 empty] | 8196.6419 | 34.3177 | 9.5327 | 9084.671 | 38.0357 | 10.5655 | 11914.9233 | 49.8854 | 13.8571
3 | [13 empty] | 8196.6419 | 34.3177 | 9.5327 | 9084.671 | 38.0357 | 10.5655 | 11914.9233 | 49.8854 | 13.8571
4 | 95.5292 | 2.4894 | 0.794 | 0.1294 | 0.1228 | 0.0015 | 0.0243 | 0.0171 | 0.0144 | 0.005 | 0.6756 | 0.1973 | 0.7036 | 8228.2174 | 34.4499 | 9.5694 | 9118.4438 | 38.1771 | 10.6048 | 11930.5438 | 49.9508 | 13.8752 | -10.1
5 | [13 empty] | 8228.2174 | 34.4499 | 9.5694 | 9118.4438 | 38.1771 | 10.6048 | 11930.5438 | 49.9508 | 13.8752
6 | [13 empty] | 8228.2174 | 34.4499 | 9.5694 | 9118.4438 | 38.1771 | 10.6048 | 11930.5438 | 49.9508 | 13.8752
7 | [13 empty] | 8228.2174 | 34.4499 | 9.5694 | 9118.4438 | 38.1771 | 10.6048 | 11930.5438 | 49.9508 | 13.8752
8 | [13 empty] | 8228.2174 | 34.4499 | 9.5694 | 9118.4438 | 38.1771 | 10.6048 | 11930.5438 | 49.9508 | 13.8752
9 | [13 empty] | 8228.2174 | 34.4499 | 9.5694 | 9118.4438 | 38.1771 | 10.6048 | 11930.5438 | 49.9508 | 13.8752
10 | [13 empty] | 8228.2174 | 34.4499 | 9.5694 | 9118.4438 | 38.1771 | 10.6048 | 11930.5438 | 49.9508 | 13.8752
11 | [13 empty] | 8228.2174 | 34.4499 | 9.5694 | 9118.4438 | 38.1771 | 10.6048 | 11930.5438 | 49.9508 | 13.8752
12 | 95.6986 | 2.365 | 0.7615 | 0.124 | 0.119 | 0.0023 | 0.0237 | 0.0166 | 0.0116 | 0.0052 | 0.7031 | 0.1694 | 0.702 | 8213.7672 | 34.3894 | 9.5526 | 9102.9905 | 38.1124 | 10.5868 | 11923.4262 | 49.921 | 13.8669 | -14
13 | [13 empty] | 8213.7672 | 34.3894 | 9.5526 | 9102.9905 | 38.1124 | 10.5868 | 11923.4262 | 49.921 | 13.8669
14 | [13 empty] | 8213.7672 | 34.3894 | 9.5526 | 9102.9905 | 38.1124 | 10.5868 | 11923.4262 | 49.921 | 13.8669
15 | [13 empty] | 8213.7672 | 34.3894 | 9.5526 | 9102.9905 | 38.1124 | 10.5868 | 11923.4262 | 49.921 | 13.8669
16 | [13 empty] | 8213.7672 | 34.3894 | 9.5526 | 9102.9905 | 38.1124 | 10.5868 | 11923.4262 | 49.921 | 13.8669
17 | [13 empty] | 8213.7672 | 34.3894 | 9.5526 | 9102.9905 | 38.1124 | 10.5868 | 11923.4262 | 49.921 | 13.8669
18 | 95.814 | 2.3098 | 0.7329 | 0.1155 | 0.1126 | 0.003 | 0.0228 | 0.0163 | 0.0087 | 0.0045 | 0.6828 | 0.1771 | 0.701 | 8204.0939 | 34.3489 | 9.5414 | 9092.6485 | 38.0691 | 10.5748 | 11918.6731 | 49.9011 | 13.8614 | -18.9
19 | [13 empty] | 8204.0939 | 34.3489 | 9.5414 | 9092.6485 | 38.0691 | 10.5748 | 11918.6731 | 49.9011 | 13.8614
20 | [13 empty] | 8204.0939 | 34.3489 | 9.5414 | 9092.6485 | 38.0691 | 10.5748 | 11918.6731 | 49.9011 | 13.8614
21 | [13 empty] | 8204.0939 | 34.3489 | 9.5414 | 9092.6485 | 38.0691 | 10.5748 | 11918.6731 | 49.9011 | 13.8614
22 | [13 empty] | 8204.0939 | 34.3489 | 9.5414 | 9092.6485 | 38.0691 | 10.5748 | 11918.6731 | 49.9011 | 13.8614 |  |  | <0,0001 | <0,0002
23 | [13 empty] | 8204.0939 | 34.3489 | 9.5414 | 9092.6485 | 38.0691 | 10.5748 | 11918.6731 | 49.9011 | 13.8614
24 | [13 empty] | 8204.0939 | 34.3489 | 9.5414 | 9092.6485 | 38.0691 | 10.5748 | 11918.6731 | 49.9011 | 13.8614
25 | [13 empty] | 8204.0939 | 34.3489 | 9.5414 | 9092.6485 | 38.0691 | 10.5748 | 11918.6731 | 49.9011 | 13.8614 |  |  |  |  | не вияв
26 | 95.7295 | 2.3771 | 0.762 | 0.1206 | 0.1168 | 0.002 | 0.0237 | 0.017 | 0.0117 | 0.0046 | 0.6567 | 0.1783 | 0.7019 | 8216.6811 | 34.4016 | 9.556 | 9106.2149 | 38.1259 | 10.5905 | 11928.9196 | 49.944 | 13.8733 | -13.6
27 | [13 empty] | 8216.6811 | 34.4016 | 9.556 | 9106.2149 | 38.1259 | 10.5905 | 11928.9196 | 49.944 | 13.8733
28 | [13 empty] | 8216.6811 | 34.4016 | 9.556 | 9106.2149 | 38.1259 | 10.5905 | 11928.9196 | 49.944 | 13.8733
29 | [13 empty] | 8216.6811 | 34.4016 | 9.556 | 9106.2149 | 38.1259 | 10.5905 | 11928.9196 | 49.944 | 13.8733
30 | [13 empty] | 8216.6811 | 34.4016 | 9.556 | 9106.2149 | 38.1259 | 10.5905 | 11928.9196 | 49.944 | 13.8733
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8213.5522 | 34.3885 | 9.5524 | 9102.7755 | 38.1115 | 10.5865
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | .07.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Книшик У.П. | [10 empty] | .07.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | .07.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №220
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №220 |  | 9102.7755 | 38.1115 | 10.5865
Львівська | Дроздовичі | 9102.7755 | 38.1115 | 10.5865
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | .07.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Книшик У.П. |  |  | .07.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | .07.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата