## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №239 | [18 empty] | Маршрут №239
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько-Львів" (Ду 1000)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
2 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
3 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
4 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
5 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
6 | 95.0659 | 2.2078 | 0.5505 | 0.0694 | 0.0956 | 0.0021 | 0.0333 | 0.0221 | 0.0192 | 0.0086 | 1.0765 | 0.849 | 0.7077 | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
7 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
8 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
9 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
10 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
11 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
12 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
13 | 94.593 | 2.4026 | 0.6424 | 0.0857 | 0.1172 | 0.0012 | 0.0422 | 0.027 | 0.012 | 0.0093 | 1.1211 | 0.9464 | 0.7121 | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917 | 13.7 |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
14 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
15 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
16 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
17 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
18 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
19 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
20 | 98.1283 | 0.4978 | 0.2465 | 0.0674 | 0.0791 | 0.0007 | 0.0472 | 0.0266 | 0.0239 | 0.0106 | 0.7564 | 0.1155 | 0.6842 | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
21 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
22 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
23 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
24 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
25 | 94.7218 | 2.4079 | 0.6096 | 0.0745 | 0.1052 | 0.0012 | 0.0314 | 0.0205 | 0.0074 | 0.009 | 1.0861 | 0.9254 | 0.7104 | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
26 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
27 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
28 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
29 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
30 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8090.1644 | 33.8719 | 9.4089 | 8968.4964 | 37.5493 | 10.4304
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №239
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №239 |  | 8968.4964 | 37.5493 | 10.4304
Львівська | Устя | 8968.4964 | 37.5493 | 10.4304
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата