## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №248 | [18 empty] | Маршрут №248
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТОВ "Радехівський цукор"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8183.9115 | 34.2644 | 9.5179 | 9068.4295 | 37.9677 | 10.5466 | 11782.9848 | 49.333 | 13.7036
2 | [13 empty] | 8183.9115 | 34.2644 | 9.5179 | 9068.4295 | 37.9677 | 10.5466 | 11782.9848 | 49.333 | 13.7036
3 | [13 empty] | 8183.9115 | 34.2644 | 9.5179 | 9068.4295 | 37.9677 | 10.5466 | 11782.9848 | 49.333 | 13.7036
4 | [13 empty] | 8183.9115 | 34.2644 | 9.5179 | 9068.4295 | 37.9677 | 10.5466 | 11782.9848 | 49.333 | 13.7036
5 | [13 empty] | 8183.9115 | 34.2644 | 9.5179 | 9068.4295 | 37.9677 | 10.5466 | 11782.9848 | 49.333 | 13.7036
6 | [13 empty] | 8183.9115 | 34.2644 | 9.5179 | 9068.4295 | 37.9677 | 10.5466 | 11782.9848 | 49.333 | 13.7036
7 | 93.1517 | 3.3866 | 0.8625 | 0.1121 | 0.1454 | 0.0042 | 0.0387 | 0.0289 | 0.0188 | 0.0052 | 1.1622 | 1.0837 | 0.7234 | 8194.6834 | 34.3095 | 9.5304 | 9078.3416 | 38.0092 | 10.5581 | 11713.9106 | 49.0438 | 13.6233
8 | [13 empty] | 8194.6834 | 34.3095 | 9.5304 | 9078.3416 | 38.0092 | 10.5581 | 11713.9106 | 49.0438 | 13.6233
9 | [13 empty] | 8194.6834 | 34.3095 | 9.5304 | 9078.3416 | 38.0092 | 10.5581 | 11713.9106 | 49.0438 | 13.6233
10 | [13 empty] | 8194.6834 | 34.3095 | 9.5304 | 9078.3416 | 38.0092 | 10.5581 | 11713.9106 | 49.0438 | 13.6233
11 | [13 empty] | 8194.6834 | 34.3095 | 9.5304 | 9078.3416 | 38.0092 | 10.5581 | 11713.9106 | 49.0438 | 13.6233
12 | [13 empty] | 8194.6834 | 34.3095 | 9.5304 | 9078.3416 | 38.0092 | 10.5581 | 11713.9106 | 49.0438 | 13.6233
13 | 92.6256 | 3.6262 | 0.9109 | 0.1156 | 0.1539 | 0.0022 | 0.0509 | 0.0343 | 0.0181 | 0.005 | 1.2264 | 1.2309 | 0.728 | 8204.7149 | 34.3515 | 9.5421 | 9088.4448 | 38.0515 | 10.5699 | 11690.0976 | 48.9441 | 13.5956
14 | [13 empty] | 8204.7149 | 34.3515 | 9.5421 | 9088.4448 | 38.0515 | 10.5699 | 11690.0976 | 48.9441 | 13.5956
15 | [13 empty] | 8204.7149 | 34.3515 | 9.5421 | 9088.4448 | 38.0515 | 10.5699 | 11690.0976 | 48.9441 | 13.5956
16 | [13 empty] | 8204.7149 | 34.3515 | 9.5421 | 9088.4448 | 38.0515 | 10.5699 | 11690.0976 | 48.9441 | 13.5956
17 | [13 empty] | 8204.7149 | 34.3515 | 9.5421 | 9088.4448 | 38.0515 | 10.5699 | 11690.0976 | 48.9441 | 13.5956
18 | [13 empty] | 8204.7149 | 34.3515 | 9.5421 | 9088.4448 | 38.0515 | 10.5699 | 11690.0976 | 48.9441 | 13.5956
19 | [13 empty] | 8204.7149 | 34.3515 | 9.5421 | 9088.4448 | 38.0515 | 10.5699 | 11690.0976 | 48.9441 | 13.5956
20 | [13 empty] | 8204.7149 | 34.3515 | 9.5421 | 9088.4448 | 38.0515 | 10.5699 | 11690.0976 | 48.9441 | 13.5956
21 | 92.3381 | 3.7554 | 0.9382 | 0.117 | 0.16 | 0.0036 | 0.0504 | 0.0345 | 0.0226 | 0.0046 | 1.2605 | 1.3151 | 0.7305 | 8209.8501 | 34.373 | 9.5481 | 9093.58 | 38.073 | 10.5758 | 11676.5073 | 48.8872 | 13.5798 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
22 | [13 empty] | 8209.8501 | 34.373 | 9.5481 | 9093.58 | 38.073 | 10.5758 | 11676.5073 | 48.8872 | 13.5798
23 | [13 empty] | 8209.8501 | 34.373 | 9.5481 | 9093.58 | 38.073 | 10.5758 | 11676.5073 | 48.8872 | 13.5798
24 | [13 empty] | 8209.8501 | 34.373 | 9.5481 | 9093.58 | 38.073 | 10.5758 | 11676.5073 | 48.8872 | 13.5798
25 | [13 empty] | 8209.8501 | 34.373 | 9.5481 | 9093.58 | 38.073 | 10.5758 | 11676.5073 | 48.8872 | 13.5798
26 | 92.5033 | 3.6982 | 0.9578 | 0.1219 | 0.1651 | 0.0023 | 0.0497 | 0.038 | 0.0341 | 0.005 | 1.2163 | 1.2083 | 0.7295 | 8226.4977 | 34.4427 | 9.5674 | 9111.8517 | 38.1495 | 10.5971 | 11708.1544 | 49.0197 | 13.6166
27 | [13 empty] | 8226.4977 | 34.4427 | 9.5674 | 9111.8517 | 38.1495 | 10.5971 | 11708.1544 | 49.0197 | 13.6166
28 | [13 empty] | 8226.4977 | 34.4427 | 9.5674 | 9111.8517 | 38.1495 | 10.5971 | 11708.1544 | 49.0197 | 13.6166
29 | [13 empty] | 8226.4977 | 34.4427 | 9.5674 | 9111.8517 | 38.1495 | 10.5971 | 11708.1544 | 49.0197 | 13.6166
30 | [13 empty] | 8226.4977 | 34.4427 | 9.5674 | 9111.8517 | 38.1495 | 10.5971 | 11708.1544 | 49.0197 | 13.6166
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8203.2341 | 34.3453 | 9.5404 | 9087.4177 | 38.0472 | 10.5687
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №248
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №248 |  | 9087.4177 | 38.0472 | 10.5687
Львівська | Вузлове (ЦЗ Радехів) | 0 | 0 | 0
Львівська | Вузлове - лінія м.Радехів | 9087.0833 | 38.0458 | 10.5683
Львівська | Вузлове - лінія с.Вузлове | 9087.6566 | 38.0482 | 10.5689
Львівська | Оглядів | 9088.1581 | 38.0503 | 10.5695
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата