## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №255 | [18 empty] | Маршрут №255
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8211.9758 | 34.3819 | 9.5505 | 9098.7151 | 38.0945 | 10.5818 | 11811.5269 | 49.4525 | 13.7368
2 | [13 empty] | 8211.9758 | 34.3819 | 9.5505 | 9098.7151 | 38.0945 | 10.5818 | 11811.5269 | 49.4525 | 13.7368
3 | [13 empty] | 8211.9758 | 34.3819 | 9.5505 | 9098.7151 | 38.0945 | 10.5818 | 11811.5269 | 49.4525 | 13.7368
4 | [13 empty] | 8211.9758 | 34.3819 | 9.5505 | 9098.7151 | 38.0945 | 10.5818 | 11811.5269 | 49.4525 | 13.7368
5 | [13 empty] | 8211.9758 | 34.3819 | 9.5505 | 9098.7151 | 38.0945 | 10.5818 | 11811.5269 | 49.4525 | 13.7368
6 | 93.5676 | 3.2653 | 0.8756 | 0.1197 | 0.1461 | 0.0019 | 0.0399 | 0.0293 | 0.0161 | 0.0055 | 1.051 | 0.882 | 0.72 | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9100.2676 | 38.101 | 10.5836 | 11769.9677 | 49.2785 | 13.6885
7 | [13 empty] | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9100.2676 | 38.101 | 10.5836 | 11769.9677 | 49.2785 | 13.6885
8 | [13 empty] | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9100.2676 | 38.101 | 10.5836 | 11769.9677 | 49.2785 | 13.6885
9 | [13 empty] | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9100.2676 | 38.101 | 10.5836 | 11769.9677 | 49.2785 | 13.6885
10 | [13 empty] | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9100.2676 | 38.101 | 10.5836 | 11769.9677 | 49.2785 | 13.6885
11 | [13 empty] | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9100.2676 | 38.101 | 10.5836 | 11769.9677 | 49.2785 | 13.6885
12 | [13 empty] | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9100.2676 | 38.101 | 10.5836 | 11769.9677 | 49.2785 | 13.6885
13 | [13 empty] | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9100.2676 | 38.101 | 10.5836 | 11769.9677 | 49.2785 | 13.6885
14 | 95.5416 | 2.4826 | 0.7774 | 0.1235 | 0.1212 | 0.0004 | 0.0278 | 0.0186 | 0.0039 | 0.0045 | 0.6837 | 0.2148 | 0.7033 | 8221.9118 | 34.4235 | 9.5621 | 9111.6845 | 38.1488 | 10.5969 | 11923.6173 | 49.9218 | 13.8672 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
15 | [13 empty] | 8221.9118 | 34.4235 | 9.5621 | 9111.6845 | 38.1488 | 10.5969 | 11923.6173 | 49.9218 | 13.8672
16 | [13 empty] | 8221.9118 | 34.4235 | 9.5621 | 9111.6845 | 38.1488 | 10.5969 | 11923.6173 | 49.9218 | 13.8672
17 | [13 empty] | 8221.9118 | 34.4235 | 9.5621 | 9111.6845 | 38.1488 | 10.5969 | 11923.6173 | 49.9218 | 13.8672
18 | [13 empty] | 8221.9118 | 34.4235 | 9.5621 | 9111.6845 | 38.1488 | 10.5969 | 11923.6173 | 49.9218 | 13.8672
19 | [13 empty] | 8221.9118 | 34.4235 | 9.5621 | 9111.6845 | 38.1488 | 10.5969 | 11923.6173 | 49.9218 | 13.8672
20 | [13 empty] | 8221.9118 | 34.4235 | 9.5621 | 9111.6845 | 38.1488 | 10.5969 | 11923.6173 | 49.9218 | 13.8672
21 | 95.696 | 2.3738 | 0.7616 | 0.123 | 0.1212 | 0.0005 | 0.0247 | 0.0178 | 0.004 | 0.0049 | 0.6885 | 0.184 | 0.7021 | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9103.5398 | 38.1147 | 10.5874 | 11923.5456 | 49.9215 | 13.8671
22 | [13 empty] | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9103.5398 | 38.1147 | 10.5874 | 11923.5456 | 49.9215 | 13.8671
23 | [13 empty] | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9103.5398 | 38.1147 | 10.5874 | 11923.5456 | 49.9215 | 13.8671
24 | [13 empty] | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9103.5398 | 38.1147 | 10.5874 | 11923.5456 | 49.9215 | 13.8671
25 | [13 empty] | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9103.5398 | 38.1147 | 10.5874 | 11923.5456 | 49.9215 | 13.8671
26 | 95.8278 | 2.3126 | 0.7323 | 0.1175 | 0.1152 | 0.0005 | 0.0271 | 0.0184 | 0.0036 | 0.0045 | 0.6768 | 0.1637 | 0.7009 | 8207.7722 | 34.3643 | 9.5456 | 9096.7327 | 38.0862 | 10.5795 | 11924.3816 | 49.925 | 13.8681
27 | [13 empty] | 8207.7722 | 34.3643 | 9.5456 | 9096.7327 | 38.0862 | 10.5795 | 11924.3816 | 49.925 | 13.8681
28 | [13 empty] | 8207.7722 | 34.3643 | 9.5456 | 9096.7327 | 38.0862 | 10.5795 | 11924.3816 | 49.925 | 13.8681
29 | [13 empty] | 8207.7722 | 34.3643 | 9.5456 | 9096.7327 | 38.0862 | 10.5795 | 11924.3816 | 49.925 | 13.8681
30 | [13 empty] | 8207.7722 | 34.3643 | 9.5456 | 9096.7327 | 38.0862 | 10.5795 | 11924.3816 | 49.925 | 13.8681
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8214.436 | 34.3922 | 9.5534 | 9102.4411 | 38.1101 | 10.5861
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №255
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №255 |  | 9102.4411 | 38.1101 | 10.5861
Львівська | Задвір`я | 9102.7039 | 38.1112 | 10.5864
Львівська | Новий Яричів | 9102.4411 | 38.1101 | 10.5861
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата