## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №104 | [18 empty] | Маршрут №104
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8190.217 | 34.2908 | 9.5252 | 9070.8418 | 37.9778 | 10.5494 | 11441.8651 | 47.9048 | 13.3069
2 | [13 empty] | 8190.217 | 34.2908 | 9.5252 | 9070.8418 | 37.9778 | 10.5494 | 11441.8651 | 47.9048 | 13.3069
3 | [13 empty] | 8190.217 | 34.2908 | 9.5252 | 9070.8418 | 37.9778 | 10.5494 | 11441.8651 | 47.9048 | 13.3069
4 | [13 empty] | 8190.217 | 34.2908 | 9.5252 | 9070.8418 | 37.9778 | 10.5494 | 11441.8651 | 47.9048 | 13.3069
5 | [13 empty] | 8190.217 | 34.2908 | 9.5252 | 9070.8418 | 37.9778 | 10.5494 | 11441.8651 | 47.9048 | 13.3069
6 | [13 empty] | 8190.217 | 34.2908 | 9.5252 | 9070.8418 | 37.9778 | 10.5494 | 11441.8651 | 47.9048 | 13.3069
7 | [13 empty] | 8190.217 | 34.2908 | 9.5252 | 9070.8418 | 37.9778 | 10.5494 | 11441.8651 | 47.9048 | 13.3069
8 | [13 empty] | 8190.217 | 34.2908 | 9.5252 | 9070.8418 | 37.9778 | 10.5494 | 11441.8651 | 47.9048 | 13.3069
9 | [13 empty] | 8190.217 | 34.2908 | 9.5252 | 9070.8418 | 37.9778 | 10.5494 | 11441.8651 | 47.9048 | 13.3069
10 | [13 empty] | 8190.217 | 34.2908 | 9.5252 | 9070.8418 | 37.9778 | 10.5494 | 11441.8651 | 47.9048 | 13.3069
11 | 88.1135 | 5.4754 | 1.4916 | 0.1222 | 0.2497 | 0.0022 | 0.0544 | 0.047 | 0.0643 | 0.0075 | 2.2437 | 2.1286 | 0.7648 | 8277.2763 | 34.6553 | 9.6265 | 9164.2783 | 38.369 | 10.6581 | 11500.6689 | 48.151 | 13.3753 | -7 | -4.2 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
12 | [13 empty] | 8277.2763 | 34.6553 | 9.6265 | 9164.2783 | 38.369 | 10.6581 | 11500.6689 | 48.151 | 13.3753
13 | [13 empty] | 8277.2763 | 34.6553 | 9.6265 | 9164.2783 | 38.369 | 10.6581 | 11500.6689 | 48.151 | 13.3753
14 | [13 empty] | 8277.2763 | 34.6553 | 9.6265 | 9164.2783 | 38.369 | 10.6581 | 11500.6689 | 48.151 | 13.3753
15 | [13 empty] | 8277.2763 | 34.6553 | 9.6265 | 9164.2783 | 38.369 | 10.6581 | 11500.6689 | 48.151 | 13.3753
16 | [13 empty] | 8277.2763 | 34.6553 | 9.6265 | 9164.2783 | 38.369 | 10.6581 | 11500.6689 | 48.151 | 13.3753
17 | [13 empty] | 8277.2763 | 34.6553 | 9.6265 | 9164.2783 | 38.369 | 10.6581 | 11500.6689 | 48.151 | 13.3753
18 | [13 empty] | 8277.2763 | 34.6553 | 9.6265 | 9164.2783 | 38.369 | 10.6581 | 11500.6689 | 48.151 | 13.3753
19 | [13 empty] | 8277.2763 | 34.6553 | 9.6265 | 9164.2783 | 38.369 | 10.6581 | 11500.6689 | 48.151 | 13.3753
20 | [13 empty] | 8277.2763 | 34.6553 | 9.6265 | 9164.2783 | 38.369 | 10.6581 | 11500.6689 | 48.151 | 13.3753
21 | 89.0759 | 5.3741 | 1.135 | 0.0993 | 0.1824 | 0.0027 | 0.0467 | 0.044 | 0.0691 | 0.0035 | 1.8119 | 2.1555 | 0.7565 | 8241.6883 | 34.5063 | 9.5851 | 9127.4005 | 38.2146 | 10.6152 | 11517.3165 | 48.2207 | 13.3946 | -4.5 | -2.5
22 | [13 empty] | 8241.6883 | 34.5063 | 9.5851 | 9127.4005 | 38.2146 | 10.6152 | 11517.3165 | 48.2207 | 13.3946
23 | [13 empty] | 8241.6883 | 34.5063 | 9.5851 | 9127.4005 | 38.2146 | 10.6152 | 11517.3165 | 48.2207 | 13.3946
24 | [13 empty] | 8241.6883 | 34.5063 | 9.5851 | 9127.4005 | 38.2146 | 10.6152 | 11517.3165 | 48.2207 | 13.3946
25 | 88.6763 | 5.4101 | 1.067 | 0.0993 | 0.1719 | 0.0065 | 0.0436 | 0.0471 | 0.0746 | 0.0057 | 2.2373 | 2.1607 | 0.7581 | 8201.5144 | 34.3381 | 9.5384 | 9083.023 | 38.0288 | 10.5636 | 11448.6961 | 47.9334 | 13.3148 | -7.9 | -6.1
26 | [13 empty] | 8201.5144 | 34.3381 | 9.5384 | 9083.023 | 38.0288 | 10.5636 | 11448.6961 | 47.9334 | 13.3148
27 | [13 empty] | 8201.5144 | 34.3381 | 9.5384 | 9083.023 | 38.0288 | 10.5636 | 11448.6961 | 47.9334 | 13.3148
28 | [13 empty] | 8201.5144 | 34.3381 | 9.5384 | 9083.023 | 38.0288 | 10.5636 | 11448.6961 | 47.9334 | 13.3148
29 | [13 empty] | 8201.5144 | 34.3381 | 9.5384 | 9083.023 | 38.0288 | 10.5636 | 11448.6961 | 47.9334 | 13.3148
30 | [13 empty] | 8201.5144 | 34.3381 | 9.5384 | 9083.023 | 38.0288 | 10.5636 | 11448.6961 | 47.9334 | 13.3148
31
[14 empty] | 8227.047 | 34.445 | 9.5681 | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №104
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №104 |  | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956
Полтавська | ГРС Диканька | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата