## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №106 | [18 empty] | Маршрут №106
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842 | 11648.7056 | 48.7708 | 13.5474
2 | [13 empty] | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842 | 11648.7056 | 48.7708 | 13.5474
3 | [13 empty] | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842 | 11648.7056 | 48.7708 | 13.5474
4 | [13 empty] | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842 | 11648.7056 | 48.7708 | 13.5474
5 | [13 empty] | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842 | 11648.7056 | 48.7708 | 13.5474
6 | [13 empty] | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842 | 11648.7056 | 48.7708 | 13.5474
7 | [13 empty] | 8214.2449 | 34.3914 | 9.5532 | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842 | 11648.7056 | 48.7708 | 13.5474
8 | 90.4816 | 4.6384 | 1.2358 | 0.1459 | 0.2278 | 0.0067 | 0.0625 | 0.0529 | 0.0607 | 0.0035 | 1.986 | 1.0982 | 0.7439 | 8299.8711 | 34.7499 | 9.6528 | 9192.5099 | 38.4872 | 10.6909 | 11697.0241 | 48.9731 | 13.6036 | -3.3 | -4.8
9 | [13 empty] | 8299.8711 | 34.7499 | 9.6528 | 9192.5099 | 38.4872 | 10.6909 | 11697.0241 | 48.9731 | 13.6036
10 | [13 empty] | 8299.8711 | 34.7499 | 9.6528 | 9192.5099 | 38.4872 | 10.6909 | 11697.0241 | 48.9731 | 13.6036
11 | [13 empty] | 8299.8711 | 34.7499 | 9.6528 | 9192.5099 | 38.4872 | 10.6909 | 11697.0241 | 48.9731 | 13.6036 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
12 | [13 empty] | 8299.8711 | 34.7499 | 9.6528 | 9192.5099 | 38.4872 | 10.6909 | 11697.0241 | 48.9731 | 13.6036
13 | 90.865 | 4.452 | 1.1595 | 0.1386 | 0.2378 | 0.0046 | 0.0589 | 0.046 | 0.0537 | 0.0031 | 1.9635 | 1.0173 | 0.7404 | 8282.2204 | 34.676 | 9.6322 | 9173.9277 | 38.4094 | 10.6693 | 11700.989 | 48.9897 | 13.6083 | -7.9 | -6.7
14 | [13 empty] | 8282.2204 | 34.676 | 9.6322 | 9173.9277 | 38.4094 | 10.6693 | 11700.989 | 48.9897 | 13.6083
15 | [13 empty] | 8282.2204 | 34.676 | 9.6322 | 9173.9277 | 38.4094 | 10.6693 | 11700.989 | 48.9897 | 13.6083
16 | [13 empty] | 8282.2204 | 34.676 | 9.6322 | 9173.9277 | 38.4094 | 10.6693 | 11700.989 | 48.9897 | 13.6083
17 | [13 empty] | 8282.2204 | 34.676 | 9.6322 | 9173.9277 | 38.4094 | 10.6693 | 11700.989 | 48.9897 | 13.6083
18 | 90.6883 | 4.4605 | 1.1698 | 0.1437 | 0.2258 | 0.0074 | 0.0634 | 0.0542 | 0.0609 | 0.0179 | 2.0783 | 1.0298 | 0.7418 | 8277.4674 | 34.6561 | 9.6267 | 9168.3865 | 38.3862 | 10.6628 | 11682.5501 | 48.9125 | 13.5868 | -4.1 | -5
19 | [13 empty] | 8277.4674 | 34.6561 | 9.6267 | 9168.3865 | 38.3862 | 10.6628 | 11682.5501 | 48.9125 | 13.5868
20 | [13 empty] | 8277.4674 | 34.6561 | 9.6267 | 9168.3865 | 38.3862 | 10.6628 | 11682.5501 | 48.9125 | 13.5868
21 | [13 empty] | 8277.4674 | 34.6561 | 9.6267 | 9168.3865 | 38.3862 | 10.6628 | 11682.5501 | 48.9125 | 13.5868
22 | [13 empty] | 8277.4674 | 34.6561 | 9.6267 | 9168.3865 | 38.3862 | 10.6628 | 11682.5501 | 48.9125 | 13.5868
23 | [13 empty] | 8277.4674 | 34.6561 | 9.6267 | 9168.3865 | 38.3862 | 10.6628 | 11682.5501 | 48.9125 | 13.5868
24 | [13 empty] | 8277.4674 | 34.6561 | 9.6267 | 9168.3865 | 38.3862 | 10.6628 | 11682.5501 | 48.9125 | 13.5868
25 | [13 empty] | 8277.4674 | 34.6561 | 9.6267 | 9168.3865 | 38.3862 | 10.6628 | 11682.5501 | 48.9125 | 13.5868
26 | 90.9331 | 4.5258 | 1.1552 | 0.1415 | 0.2236 | 0.0042 | 0.061 | 0.0513 | 0.0764 | 0.0014 | 1.7846 | 1.042 | 0.7408 | 8305.4362 | 34.7732 | 9.6592 | 9199.2931 | 38.5156 | 10.6988 | 11730.1521 | 49.1118 | 13.6422 | -5 | -5.3
27 | [13 empty] | 8305.4362 | 34.7732 | 9.6592 | 9199.2931 | 38.5156 | 10.6988 | 11730.1521 | 49.1118 | 13.6422
28 | [13 empty] | 8305.4362 | 34.7732 | 9.6592 | 9199.2931 | 38.5156 | 10.6988 | 11730.1521 | 49.1118 | 13.6422
29 | [13 empty] | 8305.4362 | 34.7732 | 9.6592 | 9199.2931 | 38.5156 | 10.6988 | 11730.1521 | 49.1118 | 13.6422
30 | [13 empty] | 8305.4362 | 34.7732 | 9.6592 | 9199.2931 | 38.5156 | 10.6988 | 11730.1521 | 49.1118 | 13.6422
31
[14 empty] | 8271.9501 | 34.633 | 9.6203 | 9162.7497 | 38.3626 | 10.6563
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №106
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №106 |  | 9162.7497 | 38.3626 | 10.6563
Полтавська | ГРС Зіньків | 9162.7497 | 38.3626 | 10.6563
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата