## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №57 | [18 empty] | Маршрут №57
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ" - "Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
2 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
3 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
4 | 84.135 | 7.769 | 2.02 | 0.101 | 0.206 | 0 | 0.067 | 0.066 | 0.12 | 0.003 | 1.862 | 3.651 | 0.8015 | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611 | -0.3 | -1.3
5 | [13 empty] | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611 |  |  | 0.0018 | ˂0,0002
6 | [13 empty] | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
7 | [13 empty] | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
8 | [13 empty] | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
9 | [13 empty] | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
10 | [13 empty] | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
11 | 84.1465 | 8.37 | 1.336 | 0.069 | 0.179 | 0 | 0.05 | 0.047 | 0.093 | 0.0035 | 2.107 | 3.599 | 0.795 | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11328.461 | 47.43 | 13.175 | -1 | -1.7
12 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
13 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
14 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
15 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
16 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
17 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
18 | 84.0403 | 8.212 | 1.473 | 0.088 | 0.213 | 0 | 0.06 | 0.056 | 0.111 | 0.0037 | 2.102 | 3.641 | 0.798 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861 | 0 | -1.1 |  |  | відсут.
19 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
20 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
21 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
22 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
23 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
24 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
25 | 84.5263 | 8.147 | 1.15 | 0.086 | 0.199 | 0 | 0.052 | 0.05 | 0.082 | 0.0037 | 2.044 | 3.66 | 0.7923 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11304.5764 | 47.33 | 13.1472 | -7.9 | -6.3
26 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11304.5764 | 47.33 | 13.1472
27 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11304.5764 | 47.33 | 13.1472
28 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11304.5764 | 47.33 | 13.1472
29 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11304.5764 | 47.33 | 13.1472
30 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11304.5764 | 47.33 | 13.1472
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8331.9243 | 34.8841 | 9.69 | 9217.947 | 38.5937 | 10.7205
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №57
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №57 |  | 9217.947 | 38.5937 | 10.7205
Полтавська | Трудолюб | 9217.947 | 38.5937 | 10.7205
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата