## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №58 | [18 empty] | Маршрут №58
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
2 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
3 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
4 | 87.2418 | 5.521 | 1.243 | 0.154 | 0.205 | 0.0063 | 0.065 | 0.042 | 0.101 | 0.0039 | 0.37 | 5.047 | 0.7879 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11194.7073 | 46.87 | 13.0194 | -1.4 | -2.2
5 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11194.7073 | 46.87 | 13.0194 |  |  | 0.0006 | ˂0,0002
6 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11194.7073 | 46.87 | 13.0194
7 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11194.7073 | 46.87 | 13.0194
8 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11194.7073 | 46.87 | 13.0194
9 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11194.7073 | 46.87 | 13.0194
10 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11194.7073 | 46.87 | 13.0194
11 | 87.1611 | 5.529 | 1.238 | 0.154 | 0.204 | 0.0063 | 0.065 | 0.043 | 0.107 | 0.0026 | 0.296 | 5.194 | 0.7894 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11180.3766 | 46.81 | 13.0028 | -0.1 | -0.3 |  |  | відсут.
12 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11180.3766 | 46.81 | 13.0028
13 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11180.3766 | 46.81 | 13.0028
14 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11180.3766 | 46.81 | 13.0028
15 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11180.3766 | 46.81 | 13.0028
16 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11180.3766 | 46.81 | 13.0028
17 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11180.3766 | 46.81 | 13.0028
18 | 87.1188 | 5.56 | 1.246 | 0.154 | 0.203 | 0.0064 | 0.064 | 0.041 | 0.098 | 0.0038 | 0.334 | 5.171 | 0.7893 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11177.9881 | 46.8 | 13 | -2.9 | -1.1
19 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11177.9881 | 46.8 | 13
20 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11177.9881 | 46.8 | 13
21 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11177.9881 | 46.8 | 13
22 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11177.9881 | 46.8 | 13
23 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11177.9881 | 46.8 | 13
24 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11177.9881 | 46.8 | 13
25 | 86.7585 | 5.759 | 1.303 | 0.158 | 0.21 | 0.0061 | 0.061 | 0.038 | 0.072 | 0.0014 | 0.238 | 5.395 | 0.7926 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11156.492 | 46.71 | 12.975 | -3.7 | -4
26 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11156.492 | 46.71 | 12.975
27 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11156.492 | 46.71 | 12.975
28 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11156.492 | 46.71 | 12.975
29 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11156.492 | 46.71 | 12.975
30 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11156.492 | 46.71 | 12.975
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8180.4482 | 34.2499 | 9.5139 | 9056.0573 | 37.9159 | 10.5322
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №58
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №58 |  | 9056.0573 | 37.9159 | 10.5322
Полтавська | В.Сорочинці | 9056.6066 | 37.9182 | 10.5328
Полтавська | Гоголево-Багачка | 0 | 0 | 0
Полтавська | Гоголево-Радченки | 9050.7071 | 37.8935 | 10.526
Полтавська | Миргород | 0 | 0 | 0
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата