## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №880 | [18 empty] | Маршрут №880
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", Голтвянська Л.В. ПП
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
2 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
3 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
4 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
5 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
6 | 90.3742 | 4.2403 | 1.3935 | 0.16 | 0.3031 | 0.0043 | 0.0717 | 0.0608 | 0.0533 | 0.0018 | 1.2696 | 2.0674 | 0.7528 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111 | -8.3
7 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
8 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
9 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
10 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
11 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
12 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
13 | 89.6217 | 4.8642 | 1.673 | 0.1895 | 0.3469 | 0.0042 | 0.0805 | 0.0681 | 0.0675 | 0.0015 | 0.7105 | 2.3724 | 0.7627 | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056 | -8.3
14 | [13 empty] | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
15 | [13 empty] | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
16 | [13 empty] | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
17 | [13 empty] | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
18 | 90.7617 | 4.0407 | 1.3926 | 0.1489 | 0.2977 | 0.0044 | 0.0591 | 0.0478 | 0.0522 | 0.0012 | 0.672 | 2.5217 | 0.7531 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917 | -8.4
19 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
20 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
21 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
22 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
23 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
24 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
25 | 90.8853 | 3.9726 | 1.3668 | 0.1497 | 0.3004 | 0.0045 | 0.06 | 0.0494 | 0.0512 | 0.001 | 0.6256 | 2.5335 | 0.7524 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917 | -8.2 |  | 0,0014 | 0,0011 | 0,0000
26 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
27 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
28 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
29 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
30 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8306.1289 | 34.7761 | 9.66 | 9198.6005 | 38.5127 | 10.698
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Федорець В.І. | [13 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №880
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №880 |  | 9198.6005 | 38.5127 | 10.698
Полтавська | Кобеляки ДКК, лінія на місто | 9198.8871 | 38.5139 | 10.6983
Полтавська | Ліщинівка ДКК | 9198.7199 | 38.5132 | 10.6981
Полтавська | С.Маячка ДКК | 9198.5527 | 38.5125 | 10.6979
Полтавська | лінія на АГНКС ПП Голтвянська | 9192.6532 | 38.4878 | 10.6911
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Федорець В.І. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата